Република Србија

Општина Кучево

Председник Општине Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: II-03-404-20/4/2016

Датум: 07.07.2016.година

К  у  ч е  в  о

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања

Један од заинтересованих понуђача поставио је питања путем мејла дана 06.07.2016.године за поступак јавне набавке радова – извођење радова на адаптацији зграде Дома здравља Кучево у месту Кучево у општини Кучево, ЈН број: 5р/2016.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама (``Службени гласник РС``, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  (``Службени гласник РС``, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни.

ПИТАЊЕ БР.1.

Потребно је да нам доставите ``шеме столарије``.

ОДГОВОР:

Шеме столарије у прилогу

Позиција 1

Позиција 2

Позиција 3 – 1

Позиција 3 – 2

Позиција 3 – 3

Позиција 3 – 4

ПИТАЊЕ БР.2

Потребан нам је детаљан опис столарских позиција (1,2,3) где се тражи алуминијумски профил са стаклом (не знамо ни кoји је профил ни које је стакло).

ОДГОВОР:

Позиција 1

Профил је Алумил серија 11.000 „ или одговарајуће“ са термо прекидом минимум 24мм. Пакет-стакло нискоемисионо и флот 4мм пуњено аргоном ( 4+12+4). Оков по стандарду за одговарајући алуминијумски профил „Стублина“ „или одговарајуће“.

Позиција 2

Хладни профил без термопрекида Алумил 9.400 „или одговарајуће“. Пакет-стакло флот (4+12+4). Оков по стандарду за одговарајући алуминијумски профил „Стублина“ „или одговарајуће“.

Позиција 3

Хладни профил без термопрекида Алумил 9.400 „или одговарајуће“. Пакет-стакло флот (4+12+4). Оков по стандарду за одговарајући алуминијумски профил „Стублина“ „или одговарајуће“.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАРУЧИОЦА