На основу члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС",

бр.88/2011), члана члана 32.тачка 6. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“,бр.129/07 и83/14) и члана 19.тачке 6. Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“,бр:12/8,8/09,4/10,7/12,3/13,3/14,9/14,10/15 и 9/16)

Скупштина општине Кучево на седници одржаној 14.03.2017.донела је:

О Д Л У К У

О СЕОСКИМ ВОДОВОДИМА,  ЈАВНИМ ЧЕСМАМА И ЈАВНИМ БУНАРИМА                                                НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ KУЧЕВО

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин управљања, коришћења и одржавања сеоских

водовода и начин управљања, јавним чесмама и јавним бунарима на територији општине Кучево.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

1. Сеоски водовод је систем за снадбевање водом за пиће у сеоском насељу,

који има уређено и заштићено извориште, каптажу, уређај за припрему воде, резервоар и разводну мрежу.

2. Јавни водовод је систем за снадбевање водом за пиће више од 5 домаћинстава односно више од 20 становника, снадбевање објеката предузећа водом, као и

грађана који самостално обављају делатности производње и

промета животних намирница и снадбевање водом јавних објеката (школа, домова културе, аутобуских станица и др.)

3.Извориште је простор на коме се захвата вода, ради снабдевања становништва водом (извор, бунар, део реке или језера, акумулације или њен део)

4. Потрошач воде је домаћинство, предузеће, друго правно лице и радња без својства правног лица

5. Здравствено (хигијенски) исправна вода за пиће је вода која:

а) у погледу физичких својстава је без мириса и укуса и није изнад прописом толерантних граница мутноће

б) у погледу хемијских својстава не садржи одређене материје које су штетне по здравље људи (калцијум, магнезијум, гвожђе, слободан хлор и др.) изнад прописом дозвољнеих граница

в) у погледу биолошких својстава не садржи паразите, алге и друге организме који могу да измене изглед

г) у погледу бактериолошких својстава да никако не садржи одређене врсте бактерија које су штетне по здравље људи.

д) у погледу радиолошких својстава не садржи радиоактивност која прелази прописом дозвољене границе.

СЕОСКИ ВОДОВОДИ

1.Управљање

Члан 3.

Сеоским водоводима управља Јавно комунално предузеће, од дана преузимања од Месне заједнице.

Управљање сеоским водоводима чини доношење и старање о спровођењу одлука којима се обезбеђују услови за грађење, реконструкцију, коришћење, одржавање, заштиту и обезбеђење водовода.

Члан 4.

При управљању сеоским водоводима, Јавно комунално предузеће овлашћено је и дужно:

1. да се стара да се изградња и реконструкција водовода завршава у целости према техничкој документацији, којима се обезбеђују услови за прибављање одобрења за употребу водовода;

2. да током коришћења остварује сталну исправност и функционалну оспособљеност водовода;

3. да се стара о систематском испитивању и непрекидном остваривању здравствене исправности воде;

4. да обезбеђује услове заштите од намерног или случајног за

гађивања и других утицања (мраз и друго) који

могу неповољно деловати на издашност изворишта и доток воде до потрошача и на здравствену исправност воде;

5. да се стара о остваривању равномерне расподеле расположивих количина воде на легално прикључене потрошаче;

6. да се стара о рационалном и наменском коришћењу воде и давању првенства коришћењу воде за пиће за санитарне потребе за напајање стоке, над коришћењем за остале намене;

7. да се стара да стални корисници воде са водовода буду само потрошачи ко

ји су легално стекли право на прикључак;

8. да се стара да се коришћење воде региструје преко исправних и правилно постављених водомера;

9. да одређује накнаду за прикључке и накнаду за утрошак воде и стара се о њиховој уредној наплати;

10. да обезбеђује додатна средства и организационе, стручне, техничке, административне и друге услове за изградњу, одржавање, коришћење, заштиту и обезбеђење водовода.

2. Коришћење

Члан 5.

Сеоски водовод може се користити само ако је за њега прибављено одобрење за употребу.

Месне заједнице у сарадњи са локалном самоуправом  дужне су да обезбеде Законом прописане услове за преношење управљања сеоских водовода на Јавно комунално предузеће, а најкасније до 31.12.2017.године.

Водоводи који су изграђени средствима грађана, такође се могу уговором пренети на управљање Комуналном предузећу у року и на начин прописан у ставу 2. овог члана.

Члан 6.

Као стални потрошачи воде са сеоског водовода могу бити корисници који су право прикључка стекли учешћем у изградњи или реконструкцији водовода, по основу давања друге противвредности или на други уговорен начин, или испуњењем услова из члана 7. ове одлуке по одобрењу овлашћеног органа.

Потрошачи који су се на сеоски водовод прикључили самовласно, без одобрења надлежног органа, пре ступања на снагу ове одлуке, могу у року од 15 дана од дана доставе упозорења Јавног комуналног предузећа писмено тражити од надлежних органа из члана 7. ове одлуке да реши о могућности и условима легализације њиховог

прикључка.

Потрошачи који се прикључе на сеоски водовод без права на прикључак или не остваре легализацију самовласно извршеног прикључка у смислу претходног става овог члана, обавезни су да о свом трошку искључе прикључак у року које им својим писменим упозорењем одреди директор Јавног комуналног предузећа или друго лице

које овласти директор Јавног комуналног предузећа.

Члан 7.

На изграђени сеоски водовод могу се прикључити нови стални потрошачи који нису учествовали у изградњи

или реконструкцији водовода, под условима:

1. ако водовод, с обзиром на

количину воде може да задовољи и њихове потребе

2. ако се за њих водоснадбевање не може друкчије решити на економичан и рационалан начин

3. ако надокнаде сразмерни део трошкова изградње

4. ако сносе све трошкове прикључења

5.ако преузму обавезу од часа

прикључења сносе трошкове одржавања и искоришћавања водовода.

Одобрење за прикључак из претходног става овог члана даје Јавно комунално предузеће које управља водоводом.

У случају да Јавно комунално предузеће одбије давање одобења за прикључак или у р

оку од 45 дана не одлучи по захтеву о издавању одобрења, о одобрењу за прикључак одлучује општински орган надлежан за послове водопривреде.

Члан 8.

Сваки стални потрошач воде са водовода мора имати посебан водоводни прикључак, изведен само на месту и по техничким условима које издаје орган овлашћен за издавање одорбења за прикључак.

Место и технички услови за прикључак одређују се на основу техничке документације о изградњи или реконструкцији водовода или накнадно допуњеној техничкој документацији и прописаним стандардима и нормативима.

Члан 9.

Сваки потрошач воде са сеоског водовода обезбеђује водомер за мерење утрошка воде.

Сваки водомер мора бити исправан и правилно постављен у шахти, на прописаној дубини од најмање 0,80м од нивоа околног земљишта.

Шахта за водомер мора бити сува, израђена и урађена тако да обезбеђује водомер од неовлашћеног

располагања механичких и других оштећења, мржњења, непожељних утицаја топлоте, подземних и површинских вода.

У ванредним ситуацијама, воду преко хидраната са сеоског водовода могу користити ватрогасно друштво,

предузећа, установе и државни органи.

Члан 10.

Сви легално прикључени потрошачи имају право да воду из сеоског водовода користе под једнаким условима.

Свим легално прикљученим потрошачима воде обезбеђује се равномерна расподела расположивих количина воде из сеоског водовода.

Потрошачима се забрањује самовласно регулисање количина дотока воде за своје потребе (постављањем, уклањањем или реглажом вентила, постављањем прикључне цеви са доње странедоводног вода, постављањем цеви

већег промера и сл.)

Члан 11.

Потрошачи који се на сеоски водовод прикључе на недозвољеном месту, мимо датих техничких услова или који немају водомер или имају неисправан или неправилно постављен водомер или који самовласно регулишу доток воде за своје потребе дужни су да о свом трошку у року који им одреди Јавно комунално предузеће отклоне одговарајуће

неправилности.

Члан 12.

Вода са сеоског водовода мора се користити рационално. Коришћење воде из сеоског водовода за снадбевање становништва водом за пиће, санитарне потребе и

напајање стоке има првенство над коришћењем воде за остале намене (натапање земљишта, за пољопривреду и хортикултуру, грађевинарство, прање возила и сл.).

Ради рационалног и наменског коришћења воде, Јавно комунално предузеће може својим одлукама за време несташице воде (природно мали доток, суша, квар, несташица струје и сл.):

1.забранити коришћење воде из одређених водовода за другоразредне намене (натапање земљиштe ,грађевинарство, прање возила и сл.)

2. увести повремена искључења коришћења воде за кракове, огранке или друге скупове потрошача, према унапред утврђеном распореду који се уредно доставља потрошачима на које се односи;

3. утврдити норматива месечног утрошка воде по категорији потрошача и одредити вишеструко већу накнаду за утрошак воде преко норматива.

Здравствена служба, ватрогасна служба и лица која учествују у гашењу пожара имају право да за потребе здравствене службе и гашења пожара користе воду независно од ограничења потрошње.

3. Одржавање

Члан 13.

На терет средстава Јавног комуналног предузећа падају трошкови одржавања сеоског водовода до шахта за водомер потрошача, односно до места која су под техничким условима одређена за те шахте. На терет потрошача падају трошкови изградње прикључка и прикључења, одржавања шахта за водомер, набавка и уградња водомера, као и прикључка од шахта за водомер односно од места одређеног за ту шахту ка објекту

потрошача и унутрашње водне инсталације.

Члан 14.

Јавно комунално предузеће дужно је да обезбеђује сталну исправност и функционалну способност сеоских водовода којима управља.У случају квара или оштећења сеоског водовода Јавно комунално предузеће дужно је да без одлагања предузме мере да се водовод доведе у исправно стање, акоје неисправност настала на деловима водовода који је Јавно комунално предузеће дужно да одржава.

Истовремено Јавно комунално предузеће ће предузети мере да се утврде разлози и евентуална одговорност за настали квар или оштећења.

Члан 15.

У случају квара или оштећења шахте, водомера, прикључка и унутрашњих водних инсталација које су дужни да одржавају, потрошачи су обавезни да предузму без одлагања мере за отклањање квара или оштећења, а најкасније у року од месец дана од њиховог настанка.

Члан 16.

Ради обезбеђивања услова за приступ водоводу за постављање прикључака, контролу, одржавање, заштиту и обезбеђење, Јавно комунално предузеће споразумно са власницима уређује право преласка преко одговарајуће непокретности. У случају немогућности да се постигне споразум, право преласка преко туђе непокретности и услове обављања радова из претходног става овог члана, на захтев овлашћеног лица Јавног комуналног предузећа утврђује решењем општински орган управе надлежан за комуналне послове. Корисник-власник непокретности у  својини ЈЛС или власник и други држалац непокретности у својини грађана, која се налази поред сеоског водовода не може да обавља радове и радње које би могле да ометају предузимање нужних мера на контроли, одржавању, заштити и обезбеђењу водовода.

4. Заштита и обезбеђење

Члан 17.

Јавно комунално предузеће обезбеђује систематско испитивање здравствене исправности воде у водоводима којима управља, преко организације овлашћене за обављање тих послова.

Хемијско испитивање воде врши се најмање два пута годишње, а по потреби и чешће; биолошко, бактериолошко и вирусолошко се врши сваког месеца и радиолошко по потреби, узимањем узорака воде из каптаже,

резервоара и разводне мреже.

Члан 18.

Кад је то предвиђено пројектном документацијом, или то намећу неповољни налази испитивања биолошких, бактериолошких и вирусолошких својстава воде предузимају се одговарајуће мере за обезбеђење здравствене исправности воде (дезинфекција хлором или препаратима хлора, филтрација и друго.)

Уколико се вода дезинфикује хлором или препаратима хлора, у води за пиће несме бити више од 0,2 до 0,5мг слободног хлора.

Члан 19.

Ради обезбеђења од неовлашћеног располагања, упада глодара и других животиња, наноса ветра и падавина и слично, резервоар за воду, црпно постројење и уређаји за поправку квалитета воде морају бити на одговарајући начин обезбеђени и закључани кључем којим располаже овлашћено лице Јавног комуналног предузећа.

Каптажа, црпна постројења и резервоар морају се одржавати тако да у резервоару буде довољна количина воде за максималну дневну потрошњу и резерву за случај квара или оштећења на цевоводу.

Члан 20.

Ради заштите вода од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на

издашност и здравствену исправност воде

установљавају се зоне санитарне и друге заштите, и то:

-око изворишта и каптаже зона средње заштите и ужа зона заштите, а за јавне сеоске водоводе и шира зона

заштите;

-око резервоара, црпне станице и уређаја за поправак квалитета воде зона непосредне

заштите; и

-са сваке стране главног цевовода заштитни појас.

Зону непосредне заштите, ужу зону заштите и ширу зону заштите чини простор око водног објекта у

површини коју одређује санитарна инспекција.

Заштитни појас чини земљиште од по 2 метра са сваке стране главног цевовода.

Члан 21.

Зона непосредне заштите обезбеђује се ограђивањем и може се користити само за сенокос, без употребе ђубрива, пестицида и хебрицида који могу загадити воду.

У зони непосредне заштите дозвољен је приступ само овлашћеним лицима комуналног предузећа и лицима која се ангажују на интервенцијама на реконструкцији, одржавању и заштити водовода и кошење траве и сакупљање сенокоса.

Члан 22.

Ужа зона заштите мора бити видно обележена и у овој зони није дозвољена изградња

објеката, постављање уређаја и вршење радњи који могу на било који начин загадити воду.

Земљиште уже зоне заштите може се користити у пољопривредне сврхе, уз ограничење употребе појединих врста ђубрива, пестицида и хербицида.

Члан 23.

У широј зони заштите забрањена је изградња индустријских и других објеката чије отпадне воде и друге отпадне материје из технолошког процеса производње могу загадити извориште.

Члан 24.

У заштитном појасу око главних цевовода није дозвољена изградња објеката постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.

5. Одређивање и наплата накнаде

Члан 25.

Накнаду за прикључак на водовод и накнаду за утрошак воде за водоводе којим управља одређује Јавно комунално предузеће.

Накнаде из претходног става овог члана могу се одређивати јединствено за све водоводе којим управља Јавно комунално предузеће или посебно за све водоводе у поједином насељу или за сваки водовод посебно.

Члан 26.

Накнада за прикључак на водовод одређује се за потрошаче којима је одобрено право на прикључак у смислу члана 7. ове одлуке. Накнада за прикључак не може бити већа од износа који се добија тако што се укупна процењена вредност водовода у месецу одређивања накнаде, по одбитку сразмерног дела учешћа шире друштвене заједнице и месног самодоприноса у изградњи водовода, подели са укупним бројем потрошача који имају легалан прикључак и потрошача којима је накнадно одобрено право на прикључак.

За изузетно сиромашна домаћинства Јавно комунално предузеће може одредити нижу накнаду за прикључак

од оне која се одређује за друге потрошаче, или их ослободити од обавеза плаћања те накнаде.

Члан 27.

Накнада за утрошак воде одређује се:

-по кубном метру утрошене воде, за потрошаче који тај ут

рошак региструју преко исправног и правилно

постављеног водомера,

-паушално, према броју точећих места, за потрошаче који нису уградили водомер, или имају неисправан,

или неправилно постављен водомер у време очитавања стања водомера.

Накнада за утрошакводе образује се тако да се њеном укупно планираном реализацијом за одређени временски период обезбеђује покриће нужних трошкова стручног и другог рада и материјалних трошкова на одржавању, заштити и обезбеђивању водовода (делови, енергија, услуге и др.),

уз уважавање процењеног просечног раста цена на

мало за тај период.

Накнада за утрошак воде одређује се одлуком Јавног комуналног предузећа, унапред, по правилу, за период који су предвиђени за испостављање рачуна за утрошак воде.

Члан 28.

Испостављање потрошачима рачуна за утрошак воде врши се по правилу обухватом истеклог периода од три месеца, а по одлуци Јавног комуналног предузећа може се вршити и са обухватом периода од месец дана или шест месеци. Очитавање водомера и утврђивање броја точећих места са писменим констатовањем нађеног стања, обрада и

достава рачуна врши се у року од шест дана по истеку периода за који се врши испостављање рачуна.

Члан 29.

Очитавање водомера и утврђивање броја точећих места, обраду и доставу рачуна и наплату накнаде за утрошак воде и накнаде за прикључак врше лица која писмено овласти Јавно комунално предузеће.

На захтев потрошача лице из претходног става овог члана дужно је да покаже дато му овлашћење.

Члан 30.

Обвезници су дужни да накнаду за утрошак воде и накнаду за прикључак на водовод плате одмах, а најкасније у року од осам дана по достави рачуна.

После истека рока за плаћање износа по рачуну, обвезник који не плати дугује за сваки дан закашњења износ који се обрачунава применом стопе законске затезне камате.

Плаћање износа по достављеном рачуну врши се:

-непосредно лицу које је овластило Јавно комунално предузеће уз обавезно потврђивање плаћања

исплатиоцу на рачуну или издавањем посебне признанице;

или преко Управе за трезор или преко поште пут

ем уплатнице, на жиро рачун Јавног комуналног предузећа.

Члан 31.

Достава потрошачима рачуна и других писмена у вези са коришћењем водовода врши се непосредном доставом уз потпис примаоца о потврди пријема и датуму пријема или преко поште уз повратницу.

У случају одбијања пријема рачуна или другог писмена из претходног става овог члана, достављач је дужан да примерак рачуна или другог писмена остави у стану или у просторији потрошача или да их прибије на врата стана или просторије истог и да на другом примерку рачуна или другог писмена или на посебној доставници сачини службену

белешку о дану, сату и разлогу одбијања пријема, месту остављања рачуна или друга писмена и именима евентуалних очевидаца.

Члан 32.

Потрошачи који сматрају да им је неправилно испостављен рачун за плаћање накнаде за утрошак воде или накнаде за прикључак могу у року од 15 дана по достави изјавити приговор о коме решава Јавно комунално предузеће. Приговор из претходног става овог члана не задржава плаћање рачуна.

Члан 33.

Лицекоје је по овлашћењу вршило наплату накнаде за утрошак воде или прикључак дужно је да у року од три дана од наплате изврши уплату наплаћених износа у корист рачуна Јавног комуналног предузећа. У случају неиспуњавања обавезе у одређеном року лице из претходног става овог члана дугује за сваки дан тог закашњења и камату Јавном комуналном предузећу, која се плаћа по стопи законске затезне камате.

Лице овлашћено за наплату накнада за утрошак воде и прикључке дужно је да у року од три дана по обављеном послу на наплати рачуна за период наплате, записнички преда директору Јавног комуналног предузећа или од њега овлашћеном лицу одговарајуће примерке рачуна и признаница о наплати и доказе о уплати наплаћених износа у

корист жиро рачуна Јавног комуналног предузећа.

Члан 34.

Потраживања накнаде за утрошак воде и накнаде за прикључак која нису плаћена у прописаном року, Јавно комунално предузеће остварује преко редовног суда.

6. Средства

Члан 35.

За одржавање, заштиту и обезбеђење сеоских водовода којима управља Јавно комунално предузеће користи средства:

1.остварена од накнада за прикључке и утрошак воде

2.месног самодоприноса, уколико су одлуком о увођењу самодоприноса предвиђена за те сврхе

3.оставрена учешћем потрошача у новцу, стручном и физичком раду, материјалу и превозничким услугама

4.остварена од општинских фондова и других средстава шире друштвене заједнице

5.зајмова, помоћи, поклона и других средстава.

7. Документација и евиденција

Члан 36.

Јавно комунално предузеће предузима мере за:

1. Прибављање, сређивање и чување техничке документације о изградњи и реконструкциији водовода и друге документације о водним условима, водној сагласности, дозволама за градњу, одобрењима за употребу, решавању имовинских односа,одобрењима и техничким и д

ругим условима за прикључке и налазима о систематском испитивању

здравствене исправности воде и сл. и

2. Установљење и уредно вођење евиденције о домаћинствима и другим потрошачима који имају легалан

прикључакк, о износима и доспелости обавеза потрошача

за плаћање накнаде за утрошак воде и времену испуњења тих

обавеза.

ЈАВНЕ ЧЕСМЕ И ЈАВНИ БУНАРИ

Члан 37.

Природним  јавним чесмама и јавним бунарима на територији општине Kучево управља Општина Кучево.

Изузетно од претходног става овог члана, јавним чесмама чији доток воде је из јавног водовода или сеоског водовода, управља Јавно комунално предузеће које управља водоводом.

Послове управљања објектима из става 1. овог члана у име општине врши Општинско веће општине Кучево.

Одређене послове управљања објектима из става 1. овог члана Општинско веће може поверити општинском органу управе надлежном за водопривреду, Јавном комуналном предузећу на чијем подручју се налази објекат.

Члан 38.

Воду из јавних чесми и јавних бунара могу користити сви, под једнаким условима, за задовољавање животних потреба.

Члан 39.

Ради коришћења за опште сврхе, одређени природни извори на територији општине могу се изузети од могућности њиховог каптирања за одвод воде у сеоске и друге

водоводе.

Општинско веће у року од годину дана од ступања на снагу ове одлуке одредиће решењем који се постојећи природни извори на територији општине изузимају од могућности њиховог каптирања за одвод воде у сеоске и друге

водоводе.

Члан 40.

Јавне чесме и јавни бунари изграђују се и одржавању тако да обезбеђују здравствено исправну воду за пиће.

Орган који управља јавним чесмама и јавним бунарима обезбеђује, преко овлашћене организације систематско испитивање здравствене исправности воде за пиће у ро

ковима који су чланом 17. ове одлуке предвиђени за воду из сеоских водовода.

Уколико се испитивањем утврди да је вода за пиће из јавне чесме или јавног бунара здравствено неисправна, орган надлежан за послове водопривреде дужан је да, до предузимања мераза обезбеђење здравствено исправне воде, на

видном месту поред чесме, односно бунара истакне упозорење да вода није за пиће.

Члан 41.

Општинско веће општине Кучево доноси дугорочни план доградње, реконструкције и одржавања јавних чесми и јавних бунара, као и мера за њихову заштиту од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на здравствену исправног воде за пиће и издашност изворишта.

Члан 42.

Средства за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних чесми и јавних бунара којима управља општина обезбеђују се од:

1. општинских прихода намењених за заштиту животне средине;

2. удружених средстава правних лица и грађана;

3. средстава шире друштвене заједнице;

4. зајмова, задужбина, поклона и других средстава.

КАЗНЕНЕ МЕРЕ

Члан 43.

Предузеће, друго правно лице и радња без својства правног лица казниће се за прекршај казном од

200.000,00 динара до 1.000.000,00 динара, одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 20.000,00 динара до 50.000,00 динара:

1.ако се на сеоски водовод прикључи самовласно без одобрења надлежног органа (члан 6.ове одлуке)

2.ако се на сеоски водовод прикључи ван дозвољеног места и противно датим техничким условима (члан 8.

ове одлуке)

3.ако самовласно на недозвољен начин ргулише доток воде за своје потребе (члан 10.одлуке)

4.ако противно одлуци Јавног комуналног предузећа користи воду са водовода за недозвољене намене (члан

12.одлуке)

5.ако не омогући приступ овлашћеном лицу Јавног комуналног предузећа да оч

ита стање водомера, установи број точећих места или стање исправности водомера (члан 27. и 29. одлуке)

6. ако у року који одреди Јавно комунално предузеће не постави исправан водомер, или отклони квар на

водомеру или прикључку који је обавезан да одржава

(члан 11. и 15. одлуке)

7. ако онемогући остварење права преласка преко своје непокретности односно непокретности коју користи

овлашћено лице Јавног комуналног предузећа ради приступа водоводу због његовог одржавања, заштите и обезбеђења

(члан 16.одлуке)

Члан 44.

Јавно комунално предузеће овлашћено је да може привремено ускратити коришћење воде потрошачу:

1.који је учинио неку од радњи из члана 43. тачке 1, 2 и 3. ове одлуке;

2.који у року одређеном овом одлуком не плати накнаду за утрошак воде по уре

дног достављеним му рачунима за два узастопна периода за који се врши испостављање рачуна.

По престанку разлога за ускраћивање коришћења воде са водовода, директор Јавног комуналног предузећа или друго овлашћено лице дужно је да у року од 2 дана од дана

подношења писменог захтева потрошачу омогући наставак коришћења воде.

УПРАВНИ НАДЗОР

Члан 45.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши општински орган надлежан за комуналне послове.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши комунал

на инспекција која је овлашћена

да:

1.контролише стање сеоских водовода, јавних чесми и јавних бунара;

2.контролише да ли се коришћење, одржавање, заштита и обезбеђење сеоских водовода, јавних чесми и јавних бунара врши у складу са условима утврђеним о

вом одлуком;

3.наложи потрошачима воде и органима којима је поверено управљање сеоским водоводима извршење прописаних обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака; и

4.подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за прекршаје одређене овом

одлуком.

Члан 46.

О жалбама изјављеним на решења која по овлашћењима из ове одлуке доноси општинска комунална инспекција и орган надлежан за послове водопривреде, решава Општинско веће општине Кучево.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важе одредбе Одлуке о комуналним делатностима и комуналном уређењу насеља на територији општине Кучево("Службени гласник општине Кучево", бр.1/2015).од члана 175 до 188 које се односе на сеоске водоводе.

Члан 48.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

у општине Кучево.

Број: I-06-1-34/2017                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

14.03.2017.године                                              Владимир Стојановић,с.р.

К у ч е в о

Тачност отправка оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Милорадовић