Република Србија

Општина Кучево

Председник општине Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: II-05-404-24/3/2018

Датум: 20.04.2018. година

К  у  ч е  в  о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 1

У отвореном поступку јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 19.04.2018. године за поступак јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

ПИТАЊЕ бр. 1:

На страни 46/99 пише – Уградња столарије се врши на суво преко претходно уграђених слепих штокова од челичних профила.

С обзиром на то да је предвиђено да фасадна столарија буде од алуминијумских профила са термо прекидом слепи шток ће премостити термо мост и постоји могућност да дође до кондензације, такође мења се и К вредност производа.

Да ли се може радити без слепог штока или да слепи шток буде од дрвета?

ОДГОВОР бр. 1:  Слепи шток није потребан.

ПИТАЊЕ БР. 2

На страни 46/99 пише да боја столарије буде по избору инвеститора.

Приликом састављања понуде у зависности од боје (бела, елоксази, пластификација, боја по РАЛ карти или пластификацији у боји дрвета) зависи и формирање цене. Да ли Наручилац може да напише боју столарије како би могли да дамо понуду у складу са избором боје?

Одговор бр. 2: пластификација боја RAL 7016 мат „или одговарајући“.

ПИТАЊЕ БР. 3:

На страни 49/99 пише нискоемисионо пакет стакло 4+12+4мм пуњено КРИПТОНОМ. У шемама столарије у документацији за исте позиције пише нискоемисионо стакло 4+12+4мм пуњено АРГОНОМ.

Који пакет стакла треба дати у понуди?

ОДГОВОР БР.3:

Као што је дато од стране пројектанта Елабората енергетске ефикасности у елбарату од 147 до 164 стране:

Стакло може бити нискоемисионо пуњено аргоном при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним кофицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.

ПИТАЊЕ БР. 4:

Ознака коефицијента топлотне проводљивости у предмеру Umax=1,1w/m2K или  Umax=1,5w/m2K.

Да ли је K вредност Ug стакла или Uw готовог производа?

ОДГОВОР БР.4: Вредност се односи на готов производ.

ПИТАЊЕ БР. 5:

Увидом у техничку документацију (шема столарије) није дата шема отварања, као и код врата није дат смер отварања. Да ли наручилац може да објави шему столарије како би ми као заинтересовани понуђачи могли да припремимо понуду?

ОДГОВОР БР.5:

Наручилац ће у вези са овим одговором изменити Конкурсну документацију на основу добијене шеме столарије од пројектанта, на страни бр. 7, у поглављу IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, тако да измена гласи:

„Саставни део конкурсне документације чине следећи пројекти:

| Редни број | Назив пројекта: |
| --- | --- |
| 1. | Пројекат изведеног стања објекта са предмером и предрачуном радова за замену фасадне столарије за потребе инвестиционог одржавања објекта ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево. |
| 1а. | Шема столарије у ПДФ формату |
| 2. | ИДП Идејни пројекат за инвестиционо одржавање ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево и Сепарат предрачуна радова уз ИДП 02-12/2016 од 01.12.2016. године за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево. |
| 3. | Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево. |
| 4. | Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем соларног постројења за загревање санитарне воде |
| 5. | Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и уградњом соларног постројења за загревање санитарне воде |
| 6. | Идејни пројекат електро инсталација за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и постављањем соларног постројења |
| 7. | Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекат Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и изменом топловодне мреже у улици Вука Караџића бб у Кучеву и Идејно решење реконструкције котларнице Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет |
| 8. | Елаборат енергетске ефикасноти за утопљавање објекта намењеног образовању – Основна школа |
| 9. | Главни пројекат заштите од пожара реконструкције котларнице ОШ „Угрин Бранковић“ у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет |

Измена Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац не продужава рок за подношење понуда.

Комисијa за јавну набавку