Република Србија

Општина Кучево

Председник општине Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: II-05-404-24/5/2018

Датум: 23.04.2018. година

К  у  ч е  в  о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 2

У отвореном поступку јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 20.04.2018. године за поступак јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

ПИТАЊЕ бр. 1:  Које боје и тона треба да буде столарија, с обзиром да иста треба да буде у боји коју одреди инвеститор (позиције 1.1 до 1.24 стране 46-49, позиције 2.1 до 2.8 стране 49-51,  позиција 3.1 страна 52, позиције 4.1 до 4.7 страна 53 и позиција 5 на страни 53, пошто су велике разлике у цени за различите боје?

ОДГОВОР бр. 1: Одговор је дат у Додатним информацијама и појашњењима бр. 1 од 20.04.2018. године и објављен је на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

ПИТАЊЕ БР. 2: Који опасан материјал је уграђен у објекту, тј. који су индексни бројеви из пописа опасног грађевинског отпада (страна7)?

Одговор бр. 2: Нема опасних материјала који се демонтирају са објекта.

ПИТАЊЕ БР. 3: Да ли уместо испуне портала (позиције 2.1 до 2.8 стране 49-51 и 3.1 страна 52) криптоном може да се понуди испуна аргоном, мало фирми ради испуну криптоном и доста је скупље, а за прозоре и улазна врата је већ предвиђен аргон.

ОДГОВОР БР.3: Одговор је дат у Додатним информацијама и појашњењима бр. 1 од 20.04.2018. године и објављен је на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

ПИТАЊЕ БР. 4: Молимо Вас да нам доставите прецизну информацију (тј. предмер радова, шему или цртеж) за позиције 1 и 2 РАЗНИ РАВДОВИ на страни 62 и 63. Овако како је дато не може се дати прецизна цена и обим радова.

ОДГОВОР БР.4:  У предмеру РАЗНИ РАДОВИ Позиција 1. је дата паушално, количине радова на основу којих понуђач треба да да цену сагледаће приликом обиласка објекта. Позиција 2. није дата количина те се ова позиција може сматрати као 0, није је потребно попуњавати, пошто су детаљно описане и дате позиције кроз даљи предмер радова ''VII) ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА (1)'' страна 82. и на даље.

ПИТАЊЕ БР. 5: За које позиције из предмера радова се попуњава образац о произвођачима материјала и опреме на страни 93, тј. да ли се ово односи само на позиције где је дат произвођач опреме или и на неке друге и које?

ОДГОВОР БР.5: Објашњење како се попуњава образац за материјале дато је у конкурсној документацији, као и угледни пример.

ПИТАЊЕ БР. 6: Како да попунимо образац, с обзиром да је исти делимично попуњен.

ОДГОВОР БР.6: Објашњење како се попуњава образац за материјале дато је у конкурсној документацији, као и угледни пример.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац не продужава рок за подношење понуда.

Комисијa за јавну набавку