Република Србија
Општина Кучево

Општинска управа Кучево
ул.Светог Саве бр.76  

Број: II-05-404-24/7/2018
Датум: 23.04.2018. година
К  у  ч е  в  о
ПРЕДМЕТ: Измена број 2 конкурсне документације за отворени поступак – Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо све заинтересоване понуђаче да је у поступку јавне набавке добара - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018, дошло је до измене конкурсне документације и то:
· На страници бр. 7, поглавље IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, тако да измена гласи:
Саставни део конкурсне документације чине следећи пројекти:
	Ред.

број
	Назив пројекта:

	1.
	Пројекат изведеног стања објекта са предмером и предрачуном радова за замену фасадне столарије за потребе инвестиционог одржавања објекта ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	1а.
	Шема столарије у ПДФ формату
[image: image1.emf]Stolarija spojeno.pdf



	2.
	ИДП Идејни пројекат за инвестиционо одржавање ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево и Сепарат предрачуна радова уз ИДП 02-12/2016 од 01.12.2016. године за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	3.
	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	4.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем соларног постројења за загревање санитарне воде

	5.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности  реконструкцијом котларнице и уградњом соларног постројења за загревање санитарне воде

	6.
	Идејни пројекат електро инсталација за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и постављањем соларног постројења

	7.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекат Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и изменом топловодне мреже у улици Вука Караџића бб у Кучеву и Идејно решење реконструкције котларнице Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет

	8.
	Елаборат енергетске ефикасноти за утопљавање објекта намењеног образовању – Основна школа

	9.
	Главни пројекат заштите од пожара реконструкције котларнице ОШ „Угрин Бранковић“ у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет

	10.
	Основе објекта, пресеци и фасаде у пдф формату:

[image: image2.emf]PODRUM.pdf



 EMBED Package  [image: image3.emf]PRESEK 1-1.pdf



 EMBED Package  [image: image4.emf]PRESEK 2-2.pdf



 EMBED Package  [image: image5.emf]PRIZEMLJE.pdf



 EMBED Package  [image: image6.emf]SEVEROISTOCNA FASADA.pdf



 EMBED Package  [image: image7.emf]SEVEROZAPADNA FASADA.pdf



 EMBED Package  [image: image8.emf]SPRAT.pdf



 EMBED Package  [image: image9.emf]TEMELJI.pdf



 EMBED Package  [image: image10.emf]JUGOISTOCNA FASADA.pdf



 EMBED Package  [image: image11.emf]JUGOZAPADNA FASADA.pdf



 EMBED Package  [image: image12.emf]KROVNA KONSTRUKCIJA.pdf



 EMBED Package  [image: image13.emf]KROVNE RAVNI.pdf




У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАРУЧИОЦА
_1585987449/PRIZEMLJE.pdf


 15 x 18 = 2.740 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V 
17145


260


P28


par. 191


28
0 81


P29


par. 160


23
9 77


P28


par. 160


28
0 81


V 16


10
0


21
0


P2
7


pa
r.


 2
8


373
118


P5


par. 180


17
0


12
5


P5


par. 180


17
0


12
5


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P2
1


pa
r.


 2
0


353
220


P2


par. 90


24
0


21
5


P2


par. 90


24
0


21
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P2


par. 90


21
5


24
0


P4


par. 57


37
3


24
0


PU 2


par. 0


34
3


72
0


P19


par. 90


25
3


32
3


UV 1


18
0


34
3


UV 1


18
0


34
3


PU 1


par. 0


39
3


62
8


PU 1


par. 0


39
3


62
8


P9


pa
r.


 1
80 86


80


P8


pa
r.


 9
0


140
170


P1


par. 90


28
3


74
0


UV 2


12
3


26
0


P2
2


pa
r.


 9
0


674
283


U
VV


 3


260
260


P27


par. 28


41
1


11
8


P23


par. 90


25
7


28
3


P23


par. 90


25
7


28
3


P13


par. 20


37
0


40
0


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


UVV 5


15
4


37
3


UVV 5


15
4


37
3


V 
2


270
91


V 
2


270
91


V 
291


270


V 
291


270V 
2


270
91


V 2


91 27
0


V 2


27
0


91


V 3


20
6


86


V 1


27
0


11
0


V 1


11
0


27
0


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


V 1


27
0


11
0


V 2


27
0


91


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 2


91 27
0


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 2


27
0


91


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 
386


206


V 10


21
5


37
6


V 10


21
5


37
6


V 2


91 27
0


UVV 1


19
0


34
3


UVV 1


19
0


34
3


P1
8


pa
r.


 9
0


250
125


V 6


18
0


26
0


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
2


270
91 V 8


20
0


21
0


V 2


27
0


91


V 2


27
0


91


V 
7200


210


V 2


91 27
0


V 
9


260
560


V 1


27
0


11
0


U
VV


 2148
260


UVV 4


16
6


37
3


UV 3


37
3


16
6


UV 4


15
4


37
3


UV 4


15
4


37
3


V 13


21
5


15
0


V 
11704


215


V 
12314


215


ŠP 1


par. 120


9010
0


V 1


27
0


11
0


V 
16100


210


76
200


121
200


25
8


10
0


V 
16


210
100


V 
3


210
76


258
129


V 16


21
0


10
0


V 
3


210
76


V 
3


210
76


P30


par. 191


13
6 76


P30


par. 191


13
6 76


V 17


26
0


14
5


  5 x 15 = 0.750 m


12345


 24 x 17 = 4.100 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


 2
6 


x 
16


 =
 4


.1
50


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


 24 x 17 = 4.100 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


15161718192021222324


  4 x 16 = 0.650 m


1234


  4 x 16 = 0.650 m


1234


  4
 x


 1
6 


= 
0.


65
0 


m


1


2


3


4


  4
 x


 1
6 


= 
0.


65
0 


m


1


2


3


4


VM


12


4 5


3 3


6


7


8


9 11


10


12


1314


15


16


20


21


22
24


25
26 27


28
VM


50 246 246 246 2 50 239 50 246 246 246 2 50 0 240 50 246 246 237 50 44 280 27 173 136 38 145 40 136 171 154 1 153 43 370 0 50 10 246 246 246 25 246 246 246 8 50 0 166 50 257 257 50 6 118 99 12


12
10 16


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 729 22
16


12 351 12
10


16 764 16
10


12 308 12
10


16 375 12
10 16


12 752 16 377 12 363 12
16 10


12 166 12
10 16


12 251 12 251 12
16 10


12 135 16
10 12


49 12


50 740 50 239 50 740 50 240 50 729 50 351 839 308 413 50 1,520 50 166 50 514 50 222 12


7,533


12
54


4
11


85
5


22
0


85
5


11
0


20
9


11
8


29
3


63
14


5
50


2
12


14
8


12
20


12
10


16
48


5
12


50
12


10
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


50
12


39
8


12
21


1
12


10
16


17
9


12
13


4
12


27
7


16
10


12
20


12
11


0
16


10
12


12
54


4
11


1,
93


0
11


0
62


1
71


0
12


14
8


3,
99


9


50 2 246 246 246 50 234 5 50 2 246 246 246 50 240 50 246 246 246 2 50 175 175 0 50 232 244 244 50 4 323 49 180 180 3 50 47 42 209 209 0 209 16
12 16 22


4 209 209 209 42 47 50 2 246 246 246 50 123 50 49 12


12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10


12 71 7 90 7 90 7 78 12
16 10


12 720 12
10 16


12 330 16
10


12 371 12
16 10 12


47 684 12
16


22 673 47
12 10 16


12 740 12
16 10


12 123 12
16 10 12


49 12


50 740 50 239 50 740 50 240 50 740 50 350 50 720 50 740 50 47 684 12
16


22 673 47 50 740 50 123 50 49 12


7,533


12
87


4
14


0
10


2
86


21
12


46
2


22
5


22
5


22
5


3
38


12
11


26
0


19
50


66
0


12
17


8
12


36
0


12
20


12
10


16
71


9
12


30
0


12
11


9
3


12
89


12
10


16
31


4
16


68
2


12
10


16
12


29
0


12
16


22
59


1
16


10
12


31
12


90
16


10
12


51
12


31
12


99
38


14
2


16
10


12


12
20


38
1,


16
5


12
89


38
1,


01
2


38
12


29
0


12
16


22
66


0
12


17
8


12
32


2
38


3,
99


9


27
16


12 740 14
16


21 240 22
16


12 740 14
16


22 240 22
16


12 740 14
16


22 342 20 16 764 16 762 20 50 50 50 1,124 265 20 159 12 764 16 22


22 16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 384 16 764 16 762 20 151 1,389 20 159 12 764 38


22 16 199 199 15 116 11 110 114 16 96 91 96 16 199 199 16 108 19 110 113 16 97 91 96 16 0 199 199 15 108 19 110 114 16 7 91 87 12 91 7 90 16 356 16 392 16 762 20 1,540 20 159 12 764 16 22


38 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 8 91 98 187 16 764 16 762 20 1,540 20 159 12 764 38


22 16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16
17


80
17


80 97 17 76 16 764 16 762 20 1,540 20 159 12 764 16 22


22 16 114 110 19 108 15 199 199 16 141 142 16 115 110 19 108 15 199 199 16 97 91 96 16 114 110 19 108 15 199 199 16 8 91 86 12 187 16 742 38 0 100 281 190 191 20 750 12
16 10


12 720 12
8


20 365 12 120 7 100 7 150 16
10


11 124 12
16 10


12


22 16 764 16 141 142 16 764 16 284 16 764 16 8 91 86 12 76 35 76 0
16


22 720 22
16


0 762 20 1,540 20 365 12 120 7 100 7 150 16
11


11


38 14 740 12
16


17 240 27
16


14 740 12
16


22 240 22
16


12 740 14 16 93 7 90 7 0 90 7 90 16 22 720 12
10 16


16 323 3 38 188 180 15
16 10


12 742 16 742 12
7 3


16 199 12 552 16
10


12


22 16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 8 91 98 187 16 22 720 38 342 16
9


13 383 38 1,522 16 9 180 10 12 552 38


12
10 16


14 738 12
16 10


12


38 764 38


38 503 200 61 38


16 3,323 76 150 1,332 20 135 108 477 100 477 108 135 20 192 410 165 7 162 16 22


22 16 764 16 762 20 139 104 477 100 477 104 139 20 687 90 157 16
10


12 49


16 3,323 76 150 3,104 410 165 7 162 16 22


22 16 764 16 3,030 90 157 16
10


12 49


12 10 16
385


16
468


12
283


16
22 154 154 22


16
199 197


16
764


16
377


12
375


16 22
0 166


22 16
12 251


12
251 12


16 10 12


12 10 16
385


16
468


12
283


16
22 308 22


16 0
4 370 22


16
22 740 4


16
6 371


12
355 20


16 22
0 166


22 16
12 251


12
251 12


16 10 12


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


22
16


74
1


16
27


8
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
40


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


70
5


12
40


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


74
1


16
27


8
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


18
5


22
16


19
3


40
1


40
27


8
12


58
3


38
18


5
38


59
4


31
8


12
13


91
47


9
38


22
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


22
16


74
1


16
27


8
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
40


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


47
9


91
12


12
31


8
12


13
91


47
9


16
22


22
16


58
2


12
31


8
12


58
3


16
22


22
16


47
9


91
12


12
40


23
7


41
12


13
91


47
9


16
22


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


38
23


7
39


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


31
4


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


31
4


16
15


0
7


29
7


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


38
23


8
39


16
45


4
7


12
0


16


38
25


14
5


9
12


13
4


12
27


7
16


22
38


17
9


12
13


4
12


27
7


16
22


29
3


38
58


12
1


12
23


76
35


12
25


10
0


15
2


16
22


30
30


44
6


22
16


14
9


31
4


16
1,


20
2


12
57


4
12


27
7


16
22


14
2


16
22


30
30


44
6


22
16


46
3


16
50


1,
15


2
12


57
4


12
27


7
38


14
2


38


51
3


22
16


46
3


16
70


4
16


31
4


16
8


12
42


1
12


21
6


12
90


12
99


38
14


2
38


30
30


44
6


22
16


46
3


16
1,


20
2


12
11


9
12


9
17


4
12


42
98


210
64


12
13


76
11


1
38


14
2


38


30
30


60
10


0
24


2
22


16
32


5
7


1,
85


4
38


24
0


38
15


3
91


30
30


40
2


22
16


32
5


7
1,


85
4


56
2


16
22


30
30


78
8


38
16


6
20


1,
01


6
20


14
1


16
78


5
38


30
30


78
8


38
16


6
20


50
50


50
72


2
44


50
51


20
14


1
16


78
5


16
22


30
30


78
8


38
16


6
20


1,
01


6
20


14
1


16
15


0
41


3
22


2
38


30
30


78
8


38
16


6
20


50
50


50
72


2
44


50
51


20
14


1
16


78
5


16
22


30
30


78
8


38
16


6
20


50
50


50
94


52
8


10
0


44
50


51
20


14
1


16
23


0
7


54
8


16
22


22
16


1,
03


1
12


1,
78


6
7


20
2


7
20


0
90


22
16


71
9


12
96


20
3


12
24


6
16


15
7


15
7


16
72


56
0


72
16


31
4


14
7


48
2


38


22
16


71
9


12
30


0
12


11
9


7
11


9
16


31
4


16
70


4
16


31
4


16
61


3
16


22


22
16


71
9


12
85


14
0


75
12


15
86


18
7


11
9


16
16


6
14


8
16


5
67


5
24


16
31


4
16


61
3


16
22


10
1


38
31


4
16


70
4


16
24


25
3


38
16


22


-1.35


+0.75


±0.00


±0.00


±0.00
±0.00


±0.00 ±0.00


±0.00


±0.00


±0.00
±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


+0.75


+0.75


+0.75 +0.75 +0.75


+0.75+0.75


-0,58


-0,58


±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


1 1


2
2


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA PRIZEMLJA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 3


Kučevo


1 Vetrobran     14.68 m    13.39 m2


10 wc      9.53 m     3.10 m2


11 wc      7.53 m     3.07 m2


12 Kabinet za muzičko     29.36 m    53.79 m2


13 Kancelarija školskog psihologa     17.53 m    16.13 m2


14 Računovodstvo     16.71 m    15.14 m2


15 Priprema profesora za nastavu     18.70 m    20.78 m2


16 Ostava     11.29 m     7.67 m2


17 Kabinet za OTO     45.49 m    89.29 m2


18 Trpezarija     42.32 m    91.58 m2


19 Priprema hrane     22.35 m    27.64 m2


20 Pranje prljavog suđa     14.10 m    11.93 m2


21 Čajna kuhinja     11.88 m     7.34 m2


22 Ostava za mesne proizvode     10.45 m     5.21 m2


23 Ostava za voće i povrće     13.30 m    10.75 m2


24 Ostava za začine      9.98 m     6.12 m2


25 Vešeraj     12.61 m     9.79 m2


26 Hodnik      6.06 m     2.05 m2


27 Predprostor      5.79 m     1.78 m2


28 wc      5.67 m     1.82 m2


29 Tuš      5.49 m     1.66 m2


30 Prijem hrane     18.63 m    11.22 m2


31 Hodnik     97.50 m   118.36 m2


32 Predprostor      8.51 m     4.45 m2


33 Trokadero      4.79 m     1.34 m2


34 Ostava za preparate za održavanje higijene      4.82 m     1.36 m2


35 Predprostor     13.62 m     9.52 m2


36 wc      4.26 m     1.12 m2


37 wc      4.20 m     1.08 m2


38 wc      4.20 m     1.08 m2


39


wc


     4.21 m     1.08 m2


40 Predprostor      8.50 m     4.44 m2


41 Predprostor     14.20 m    10.06 m2


42      4.20 m     1.08 m2


43      4.20 m     1.08 m2


44      4.26 m     1.12 m2


45      4.20 m     1.08 m2


46      4.20 m     1.08 m2


47      4.20 m     1.08 m2


48     30.11 m    54.27 m2


49     17.32 m    16.53 m2


5 Bina     18.24 m2


50     30.11 m    54.27 m2


51     30.10 m    54.26 m2


52     30.12 m    54.33 m2


53     17.33 m    16.55 m2


54     30.12 m    54.33 m2


55     17.32 m    16.52 m2


56     30.12 m    54.31 m2


57 Stepenišni prostor     10.48 m     6.59 m2


58 Vetrobran     10.05 m     5.40 m2


59     17.75 m    18.01 m2


6     36.89 m    61.08 m2


60      9.43 m     4.94 m2


61      8.08 m     2.83 m2


62      9.12 m     4.81 m2


63      7.36 m     3.36 m2


64     19.16 m    22.26 m2


65     11.01 m     7.48 m2


66     11.49 m     8.21 m2


67     17.55 m    16.82 m2


68     91.67 m   194.24 m2


 1,317.00 m
 1,766.71 m2


2 Portirnica     13.34 m    11.11 m2


3 Centralni hol    171.68 m   280.52 m2


4 Amfiteatar     49.80 m   134.10 m2


7 Arhiva     17.28 m    16.79 m2


8 Predprostor      4.79 m     1.43 m2


9      4.80 m     1.44 m2


NAZIV PROSTORIJE
m1 m2


PODR.b. POVRŠINAOBIM


PRIZEMLJE


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


   1.989,14m2


    19.08 m
Bibliotaka


Predprostor


wc
wc
wc
wc
wc
Učionica
Priprema profesora za nastavu
Učionica
Učionica
Učionica
Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu
Učionica


Učionica


Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Trem


1,713.71 m2


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


158.55


157.95


157.95


158.55


158.55


158.55


158.55


158.55


158.55


159.30


159.30
159.30


159.30


159.30
159.30


159.30
157.20


wc


   pločice
   pločice
   pločice
   pločice
   pločice
  parket
  parket
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil


vinil


  parket
  parket
vinil


vinil
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


pločice
pločice


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil


vinil
vinil
vinil


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


158.55


17


18


19


23
29


30


31


32
34 33


35


36 37 38 39


40


41


42 43


44
45 46 47


48495051


52535456 55


57 5859


6061


62


63


64
65


66


67


68


172 22 16 763 16 764 16 388 376 16 377 12 375 38 166 188 18 91 4
12


4 91 168 16
10


12


22
16


10 110 348 12 283 16 174 178 16 396 16 764 16 377 6
6


4 91 280 16 22
166


22 16 263 12 263 16 22


ulazulaz


ulaz


ulaz


ulaz


ulazulaz


ulaz






_1585987512/TEMELJI.pdf


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 690 15
20


15 260 105 20 55 625 80
20


80 268 20 337 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 114 35
20


35 466 35
20


35 207


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 220 180 625 180 625 130 650 130 650 130 114 90 466 90 207


130 705 20 279 20 760 20 280 20 760 20 380 20 760 20 348 20 392 20 705 130 705 20 204 20 536 20 242


7,556


3915
20


15
60


50
35


7
66


15
20


15
16


5
50


45
6


15
3


54
3


15
19


8
15


3
54


3
15


1
45


4
50


16
5


15
20


15
67


62
5


15
20


15
58


1
15


20
15


37
87


20
20


20


39
50


60
50


42
3


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


69
1


50
58


1
50


14
4


20
20


3,
99


8


54
20


56
3


20
1,


75
0


20
72


1
20


61
1


20
15


9
20


20


3,
99


8


3915
20


15
60


50
1,


04
9


40
0


41
59


64
0


20
20


20
25


0
40


20
40


54
9


20
20


20
22


0
31


2
20


20
20


54
20


75
50


1,
44


8
10


0
64


0
60


25
0


10
0


54
9


60
11


0
60


36
2


60


54
20


1,
28


3
20


31
0


20
70


0
33


0
20


60
9


20
15


0
20


40
2


20
20


3,
99


8


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 650 55
20


55 270 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 58 40
20


40 29


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 270 130 650 130 650 130 650 130 650 130 650 130 187


55 20 760 20 279 20 760 20 280 20 760 20 380 20 760 20 760 20 760 20 760 20 760 20 242


7,556


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA TEMELJA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 1


Kučevo


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


1 1


2
2


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 650 55
20


55 270 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55 20 55


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 270 130 650 130 650 130 650 130 650 130 650 130


130 166 1 20 104
20


1 337 55
20


55 169 55
20


55 168 20 104 20 338 55
20


55 170 55
20


55 168 20 104 20 338 55
20


55 270 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 130 650 55
20


55 650 55 20 55


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 270 130 650 130 650 130 80 104 457 23 100 23 459 104 80 130 650 130 58 100


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 650 55
20


55 270 55
20


55 625 80
20


80 625 55
20


55 1,430 55
20


55 838 40
20


40


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 220 180 625 180 625 130 1,430 130 838 100


105 20 55 625 80
20


80 625 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 838 40
20


40


15
20


15 260 105 20 55 625 80
20


80 268 20 337 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 114 35
20


35 466 35
20


35


15
20


15
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
15


20
15


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


15
20


15
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
15


20
15


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


15
20


15
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
15


20
15


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


15
20


15
42


50
47


1
60


22
8


41
19


1
47


0
50


43
15


20
15


50
42


50
47


1
60


22
8


60
47


1
50


43
50


15
20


15
42


50
47


1
60


22
8


41
19


1
47


0
50


43
15


20
15


50
42


50
47


1
60


22
8


60
47


1
50


43
50


15
20


15
86


2
30


19
1


30
44


0
50


43
15


20
15


81
4


15
20


15
58


1
15


20
15


25
12


50
86


2
49


31
44


0
50


43
50


81
4


50
58


1
50


37


15
20


15
41


4
80


67
0


20
1,


51
1


20
20


20
50


41
4


80
2,


20
1


60


15
20


15
1,


77
7


20
38


1
20


52
1


20
20


20


50
1,


77
7


20
92


2
60


66
9


20
20


20
1,


33
8


20
76


1
20


20
20


66
9


60
1,


33
8


20
76


1
60


66
9


20
20


20
1,


33
8


20
76


1
20


20
20


66
9


60
1,


33
8


20
76


1
60


15
20


15
60


50
1,


15
8


20
27


0
40


20
40


64
0


20
20


20
25


0
40


20
40


54
9


20
20


20


50
60


50
1,


44
8


10
0


64
0


60
25


0
10


0
54


9
60






_1585987549/JUGOZAPADNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


+162.65


+159.30


+158.55


+157.90


-0.38-0.38
-0.23


-0.08
+0.07


+3.46+3.43


+0.90


+3.43


+0.07


+3.87


+2.62


+8.02


+6.77


+7.90


+6.50


+7.90


+6.50


+6.13


+12.57+12.57


+9.38


+8.86+8.86


+10.28


+9.27


+8.57


+4.27


+2.58


+3.96


+4.55


+1.72


+3.87


+1.72


+4.55


+1.72


+5.87


+8.70


+8.02


+5.87


+8.70


+5.87


+1.39


+8.70+8.70


+5.87


+4.55


+1.72


+4.36


+0.07


+0.90


+3.73


+5.07


+7.90
+7.58


+6.47 +6.47 +6.47


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


JUGOZAPADNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 9


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


»
KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA






_1585987556/KROVNA KONSTRUKCIJA.pdf


V 4


20
6


86


 24 x 17 = 4.100 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


15161718192021222324


14.476


14.002


 0
.4


81


16.623


 7.089


13.372


 7.045


 1.628


 1.498


12
.74


6


 5
.9


59


12.658


 9.730


 3
.2


90


 0
.0


02 2.112


 9
.6


01


 0
.7


89


 7.889


 7.104


 6.
46


3
 5.954


13.499


26.918


 9
.1


27


11
.4


47


22.912


26.651


20.374


35.892


20.374


12.028


 5.818


 5.818


12.028


10
.9


31


10
.9


31


 3.435


 3.425


1 1


2
2


86 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 42 42 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 43 43 80 80 80 80
23


70 80 80 80
30


36 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 85
26


80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
26


42 42 80 80 80 80 80 80 80 80 80
25


43 138 121


6 3,211 172 3,910 50 173 86


2,878 10 22 1,302 10 1 3,379


2,878 1,343 3,380


7,601


86 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 43 43 79 80 160 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 42 42 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 168 15 80 80 80 80 80 80 80 80 57 78 80 80 80 80 80 43 43
26


80
23


57 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 89 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 67 67 75


3,541 2,911 940 209


3,412 3,041 1,148


3,412 10 20 3,011 1,148


7,601


70
80


80
80


80
43


43
75


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


73
40


44
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
42


42
39


36
80


80
80


41
41


80
80


80
80


80
80


80
28


2
50


7
20


10


1,
24


9
16


20
42


8
41


1,
03


4
39


80
4


53
7


1,
24


9
46


4
41


1,
03


4
39


74
0


64
53


7


1,
75


4
1,


03
4


84
3


53
7


4,
16


8


70
80


80
80


80
42


43
75


64
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
72


63
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


81
53


7


38
8


10
20


97
6


1,
49


2
29


3
10


94
9


25
5


38
8


1,
00


6
1,


78
6


98
9


54
2


2,
04


8
1,


04
1


53
7


4,
16


8


1,474


1,474


57 990 1,443


599


1,468


829


1,279 57 2,235


1,652


1,970


713


10
20


83
2


36
70


7
37


87
5


2,671


79
39


6
95


0
32


9
1,


14
2


10
20


44
0


25
1,


12
1


42
6


47
5


70
6


21
47


0
25


1,
54


8
1,


18
1


21


60
3


20
10


10 20 475


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm
kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm
pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


pajanta 12/12cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cmstub  12/12 cm stub  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm stub  12/12 cm


uvalnjača


rožnjača rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


venčanica 12/12cmvenčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cmvenčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


uvalnjača


grebenjačagrebenjača


grebenjača


grebenjačagrebenjača


grebenjača


grebenjača


grebenjačagrebenjača


slemenjača


slemenjača


slemenjača


slemenjača


slemenjača


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog
rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


15O


15
O


15
O


18
O


P=
23


5,
97


m
2


P=
66


,5
5m


2


P=33,32m2


15
O


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA KROVNA KONSTRUKCIJA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 5


Kučevo






_1585987571/KROVNE RAVNI.pdf


1 1


2
2


10
20


1,
38


8
10


10
30


8
10


20
1,


04
2


28
10


18
72


2
64


20
10


1,
41


8
68


26
1


1,
12


9
81


6
1,


41
8


68
26


1
55


1,
00


8
65


72
2


94


3,
69


1


30
1,


39
8


58
26


1
40


1,
03


2
84


3
30


10
20


51
8


10
20


2,
05


3
20


10
26


3
28


5
45


2
20


10


30
51


8
30


2,
05


3
30


1,
00


0
30


6


54
8


2,
11


3
1,


03
0


3,
69


1


1,
46


0
1,


00
0


1,
23


1


1,466


1,466


1,448


1,465


595


829


992


709


1,966


1,275


10
20


47
0


91
9


68
26


1
55


1,
86


0
20


10


664


664


10 20 3,226 10 20 4,048 20 10 267 20 10


30 3,211 16 30 4,048 30 297


3,256 4,108 297


7,661


10 20 3,539 20 10 1,362 10 1,482 10 20 940 20 10 179 20 10


30 3,539 30 1,362 10 1,482 30 940 30 179 30


3,599 1,362 1,492 1,000 209


7,661


85
8


10
20


1,
57


2
1,


20
1


20
10


10 20 3,539 20 10


10
1,


04
7


1,
02


7
20


10


10 20 4,048 38


20
O


P=
23


,4
9m


2


20O


P=59,75m2
20O


P=59,75m2


20O


P=31,34m2


20O


P=134,24m2


18O


P=124,80m2


18O


P=112,76m2


18
O


P=
26


9,
44


m
2


18
O


P=
31


0,
22


m
2


18O


P=75,04m2


18
O


P=
40


7,
66


m
2


18
O


P=
37


0,
81


m
2


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA KROVNIH RAVNI
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 6


Kučevo


10 20 1,046 1,448 423 1,337 558 1,652 42 1,095 20 10






_1585987542/JUGOISTOCNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


+162.65


+159.30


+158.55


+157.90


-0.38


+2.76


+8.00


+9.36


+8.86


+10.28


+13.20
+13.00


+13.20


+8.57


+12.57


+6.77


+5.07


+6.77


+5.97


+6.77


+5.97


+1.95


+0.25


+1.95


+1.15


+3.08


+0.25


+5.07


+7.90


+1.98


+5.07


+7.90


-0.58


+3.35


+8.26


+8.95


+9.98


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


JUGOISTOČNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 10


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


»
KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA






_1585987494/SEVEROZAPADNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


+162.65


+159.30


+158.55


-0.38


+13.00
+13.20 +13.20


+12.57


+9.98


+8.95


+3.35


+4.57


+2.70


+0.07±0.00
-0.14


+0.28


+3.96


+7.90


+4.37


+8.95


+9.38


+8.86


+10.28


+8.86


+4.36


+0.07
-0.08


-0.23
-0.38


+1.02


+4.55


+5.17


+8.70


+9.38


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


SEVEROZAPADNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 12


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA






_1585987501/SPRAT.pdf


P16


par. 90


73
4


28
3


P1
7


pa
r.


 2
0


353
185


P5


par. 180


17
0


12
5


P5


par. 180


17
0


12
5


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P2
1


pa
r.


 2
0


353
220


P2


par. 90


24
0


21
5


P2


par. 90


24
0


21
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P2


par. 90


21
5


24
0


P4


par. 0


37
3


24
0


P12


par. 233


14
0


72
9


P12


par. 233


14
0


72
9


P11


par. 90


14
0


24
0


P10


par. 90


14
0


43
4


P10


par. 90


14
0


43
4


V 
2


270
91


P9


pa
r.


 1
80 86


80


P9


pa
r.


 1
80 86


80


P8


pa
r.


 9
0


140
170


P2
0


pa
r.


 0 284
383


P1


par. 90


28
3


74
0


P6


pa
r.


 9
0


680
283


P7


pa
r.


 9
0


284
283


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P15


par. 90


30
8


28
3


V 
2


270
91


V 
2


270
91


V 
291


270


V 
291


270V 
2


270
91


V 2


91 27
0


V 2


27
0


91


V 4


20
6


86


V 1


27
0


11
0


V 1


11
0


27
0


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


V 1


27
0


11
0


V 2


27
0


91


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 2


91 27
0


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 2


27
0


91


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 
486


206


V 2


91 27
0


V 2


91 27
0


V 2


91 27
0


P14


par. 0


37
0


37
3


V 1


11
0


27
0


V 1


11
0


27
0


V 1


11
0


27
0


V 
2


270
91


V 2


27
0


91


V 1


11
0


27
0


PP2


par. 89


31
6


29
9


PP
1


pa
r.


 0


379
704


V 
1110


270


V 
1110


270


V 
1110


270


V 2


27
0


91


P2
0


pa
r.


 0


383
284


V 
291


270


V 2


91 27
0


V 6


18
0


26
0


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 1


27
0


11
0


V 1


27
0


11
0


 24 x 17 = 4.100 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


 2
6 


x 
16


 =
 4


.1
50


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


 24 x 17 = 4.100 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


15161718192021222324


  5 x 15 = 0.750 m


12345


12.106


 2.908


 7.291


1 1


2


3


4


5


6


7


9


12


1315


17


18


19


20
20*


21


22 23 24 25


26


27


28 29 30 31


32 33


34 35


373839


44 43 41 40


45


 7.291


 3
.7


83


 8.203


 1.352


13*


1 1


2
2


50 246 246 246 2 50 239 0 50 246 246 246 2 50 0 240 50 246 246 246 2 50 0 168 172 50 5 244 244 0 244 3 50 308 22 16 370 5 50 6 246 246 253 16 250 246 246 1 50 0 246 246 246 1 50 151


22
16 0


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10 12


71 7 90 0 16 140 16 38 12 739 12 38 320 10 16 375 12
10 16


12 752 16 742 38 12 740 12
16 10


12 135 16 10


50 740 50 239 50 740 50 240 50 740 50 168 172 50 739 50 330 391 50 1,510 50 740 50 151


2,864 94 80 80 80 80 81 47 43 80 80 80 80 80 80 80 80 43 43 3,277


12
54


3
12


85
5


22
0


85
4


12
0


17
7


15
1


29
3


37
6


12
37


22
75


44
2


12
20


1210 0
16


48
5


12
51


12
10


16
70


5
12


31
8


12
70


6
16


10
12


49
12


0
23


2
12


83
16


77
16


72
16


81
16


32
3


115
01012


1512
21


16


22
63


12
44


2


12
54


3
12


1,
93


0
12


0
32


7
29


3
37


6
12


37
22


75
44


2


2,
83


6
16


77
16


72
16


81
21


75
80


80
80


58
80


63
17


80
80


80
80


10
5


50 2 246 246 246 50 234 5 50 2 246 246 246 50 240 50 246 246 246 2 50 175 175 0 50 1 243 243 243 40 243 243 243 50 0 240 0 50 10 144 144 144 8 40 8 144 144 144 11 40 240 50 2 246 246 246 50 151


22
16 0


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10 12


71 7 90 7 90 7 78
12 16 10


12 730 12
16 0


12 729 38 12 241 38 12 451 12
16


12 450 12
16


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10


12 135 16


50 740 50 239 50 740 50 240 50 740 50 350 50 730 40 729 50 241 50 451 40 450 40 240 50 740 50 151


3,404 76 80 80 80 80 80 80 80 80 54 36 80 80 80 80 80 80 80 80 78 82 98 73 87 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 66 850 63 51
17


16


12
86


9
14


0
10


9
86


45
86


33
28


4
25


16
24


6
21


2
24


6
32


28
4


30
75


0
0


12
13


3


12
42


16
71


9
12


30
0


12
11


9
7


12
1


16
31


3
016


0
70


4
16


31
4


16
70


4
16


30
012


21


16
85


12


12
1,


67
7


1,
06


6
75


0
0


12
13


3


3,
65


1


7,450


7,450


4,
09


3


22
16


14 738 12
16


22


22 16 764 16 22


780 16 142 141 16 764 16 284 16 764 16 384 16 22 112 1,386 12
10 16


12 241 12
10 16


22 432 20
16


20 432 27
12


12 240 21
16


10 180 10
12


28 91 434 16 22


16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 185 12 187 16 1,542 16 284 7 475 16 478 12 273 16 368 12 120 7 100 7 150 16 22


22
16


12 738 14
16


21 240 22
16


12 738 14
16


22 240 22
16


12 738 14 16 93 7 90 7 90 7 90 16 766 12 869 25 1,240 25 418 12 690 16 22


38 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 384 16 766 12 869 25 1,240 25 418 12 690 38


38 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 384 16 766 12 869 25 1,240 25 418 12 690 38


38 199 199 15 108 19 110 114 16 96 91 96 16 199 199 16 108 19 110 113 16 97 91 96 16 199 199 15 108 19 110 114 16 8 91 86 12 91 7 90 16 340 16 316 94 12 764 20 85 25 1,240 25 165 20 233 12 690 38


3,400 36 114 3,105 569 16 22 134


22 16 452 12 2,891 12 690 16 22


38 452 12 1,241 100 477 100 477 104 392 12 690 38


475 38 763 16 352 16 397 16 764 16 721 43 16 764 38


22 16 549 110 104 8 8 96 256 16 397 16 146 404 110 104 16 555 110 99 16 19 110 635 16 22


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


38
70


5
36


16
27


8
12


70
6


38


22
16


70
5


13
39


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


38
70


5
36


16
27


8
12


70
6


38


22
16


70
5


13
39


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


38
70


5
36


16
27


8
12


70
6


38


22
16


70
5


13
39


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


63
4


27
8


12
13


91
47


9
16


22


22
16


47
9


91
12


12
31


8
12


13
91


47
9


16
22


38
58


2
12


31
8


12
58


3
38


22
16


47
9


91
12


12
40


23
7


41
12


10
4


47
9


16
22


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


38
23


7
39


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


31
4


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


31
4


16
15


0
7


29
7


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


38
23


8
39


16
45


4
7


12
0


16


99
1


16
31


4
16


70
6


12
78


18
5


55
12


69
9


16
27


47
3


12
0


99
1


16
31


4
16


70
6


12
31


8
12


69
9


16
62


0


16
1


80
3


27
16


31
4


16
41


66
5


12
7


7
45


11
0


42
12


69
9


16
62


0


99
1


16
31


4
16


70
6


12
31


8
12


69
9


16
62


0


20
11


16
1,


36
2


16
12


2
91


32
1


16


20
11


16
1,


36
2


16
13


6
39


8
16


16
1,


60
1


56
2


16
22


16
1


47
5


22
16


32
1


12
16


5
20


89
25


78
8


25
89


20
14


5
12


70
6


16
22


63
6


22
16


32
1


12
16


5
20


89
25


78
8


25
89


20
14


5
12


70
6


16
22


16
1


36
0


5
38


43
0


12
27


4
25


78
8


25
25


4
12


70
6


16
22


52
7


22
16


43
0


12
27


4
25


78
8


25
25


4
12


70
6


16
22


22
16


1,
03


1
12


1,
62


8
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
30


0
12


24
7


16
31


3
16


70
4


16
31


6
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
30


0
12


24
7


16
31


3
16


70
4


16
31


6
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
30


0
12


24
7


16
31


3
16


10
4


11
0


17
11


4
26


28
4


49
16


12
0


91
10


5
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
80


14
0


80
12


17
86


45
86


13
16


4
28


4
25


16
70


4
16


16
28


4
16


12
70


6
16


22


75
80


80
80


58
80


80
80


80
80


80
10


2


752


94 80 80 80 80 81 47 43 80 80 80 80 80 80 80 80 43 43


1,306


95
8


-1.35


+4.10


+4.90


+4.90 +4.90 +4.90+4.90


+4.90 +4.90 +4.90 +4.90 +4.90 +4.90


+4.90
+4.10 +4.10


+4.10


+4.10


+4.10


+4.10


+4.10


+4.10+4.10 +4.10+4.10


+4.10


+4.10


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm


venčanica 12/12 cm


venčanica 12/12 cm


venčanica 12/12 cm


grebenjača


rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog


rog


rog rog rog rog rog


rog rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog rog rog rog rog rog rogrog rog rog rog rog


rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog


F


1


10
11
12
13


14
15
16
17
18
19
20


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45


5
6


2
3
4


7
8
9


NAZIV PROSTORIJE
m1 m2


PODR.b. POVRŠINAOBIM


SPRAT


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


   1.701,14m2


Hodnik    177.66 m   290.76 m2


Školski sekretar     13.36 m     9.03 m2


Kabinet za likovno     28.76 m    49.35 m2


    20.08 m    21.67 m2


Kabinet za geogra�iju     29.73 m    53.81 m2


Kabinet za strane jezike     28.59 m    52.98 m2


    16.85 m    17.68 m2


Kabinet za �iziku i hemiju     29.25 m    53.38 m2


    15.40 m    13.29 m2


Računarski  centar     32.40 m    56.19 m2


     8.51 m     4.45 m2


Predprostor      7.51 m     3.04 m2


Trokadero      4.79 m     1.34 m2
Ostava za preparate za održavanje
higijene      4.82 m     1.36 m2


Predprostor     13.62 m     9.52 m2


wc      4.26 m     1.12 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


     4.21 m     1.08 m2


     8.50 m     4.44 m2


    14.20 m    10.06 m2


wc      4.26 m     1.12 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      7.56 m     3.10 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.36 m     1.10 m2


Hodnik     97.50 m   118.38 m2


Stepenišni prostor     10.48 m     6.59 m2


Učionica     30.11 m    54.27 m2


    17.32 m    16.53 m2


    30.11 m    54.27 m2


    30.10 m    54.26 m2


wc      7.53 m     3.07 m2


    30.12 m    54.33 m2


    17.33 m    16.55 m2


    30.12 m    54.33 m2


    17.32 m    16.52 m2


    30.12 m    54.31 m2


    17.64 m    17.80 m2


Zbornica     36.90 m    61.09 m2


Čajna kuhinja     17.04 m    16.55 m2


Hodnik     12.56 m     9.30 m2


Kancelarija direktora škole     19.43 m    20.50 m2


Administracija     19.36 m    20.35 m2


   990.31 m
 1,370.78 m2


20*


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Predprostor


wc
Predprostor
Predprostor


Učionica
Učionica
Učionica


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu
Učionica


Učionica
Stepenišni prostor


 1,329.66 m2


13* Kabinet za istoriju     53.97 m2


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA SPRAT
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 4


Kučevo


157.20


162.65


162.65


162.65


162.65162.65


163.45


163.45 163.45 163.45163.45


163.45 163.45 163.45 163.45 163.45


    29.75 m


pločice
pločice
pločice
pločice
parket
pločice
pločice
parket
parket
parket
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil


pločice


810


11


1416


36


42


22
16


32
1


10
8


52
8


10
8


43
5


10
0


34
1


22
1


16
22






_1585987485/SEVEROISTOCNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


+162.65


+159.30


+158.55


+157.90


-0.38


-2.89


-0.58
-0.42


-0.25
+0.01


+3.76+3.73


+0.90


+7.90


+5.07


+7.90


+5.07


+3.73


+0.90


+3.73


+0.90


+7.90


+5.07


+7.90


+0.20


-0.58
-0.42


-0.25
-0.09


+0.07


+3.76


+7.90


+5.07


+7.90


+5.07


+4.68


+2.40


+1.64


+2.40


+1.64


+2.43


+1.91


+0.41


-0.38


+1.72


+4.55


+3.35


+8.02


+6.77


+8.70


+5.87


+3.87


+1.72


+8.02


+5.87


+8.70


+5.87


+4.55


+1.72


+0.41


-0.19


+0.41


+3.87


+1.72


+8.02


+5.87


+8.70


+5.87


+4.55


+1.72


+9.38


+12.57


+11.18+11.18


+12.57


+9.38


+8.95


+8.57


+3.96
+3.74


-0.37


+13.00
+13.20


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


SEVEROISTOČNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 11


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA


KOTA PODRUMA






_1585987433/PRESEK 1-1.pdf


+4.11


-1.35


+4.10


50
16


9
50


14
70


65
75


33
5


80
35


0
65


35
2


1,
67


5


50
35


4
15


22
1


17
4


15
28


0
13


5
15


41
6


50
35


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
35


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
35


4
15


39
5


15
38


3
32


15
41


6


50
35


4
15


11
9


90
18


6
15


41
5


15
41


6


50
29


4
60


15
27


3
12


2
15


41
5


15
41


6


±0.00


-0.38


-0.83


-1.35


-0.83


-0.38


+0.07±0.00±0.00


+0.75+0.75+0.75+0.75


-1.05


-1.55


-0.38


+4.90 +4.90 +4.90


+4.10 +4.10


+3.08


+0.25


-0.65


-1.49-1.49-1.49


-1.05


-1.55


+9.05 +9.05 +9.06


+4.90


+8.40 +8.40 +8.40 +8.40


+12.57


+13.00


+9.38


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


-1.35


-1.99


-3.68


-4.18


-1.49


+158.55


+157.90


+157.20


+157.06


+156.56


+159.30


+162.65


+163.45


+166.95


+167.60


+171.12


+154.87


+154.37


-2.89


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0


-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm


-rog 10/12 cm


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0
-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm
-rog 10/12 cm


pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajantapajanta pajanta pajanta pajanta pajanta


pajanta
pajanta pajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajanta


rožnjača rožnjača


rožnjača rožnjača


kosnik
stub stubstubstubstubstubstubstubstubstubstub


stubstubstubstubstubstubstubstubstubstubvenčanica venčanica venčanica venčanica


venčanica


rogrog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rogrog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog rog rog


SZ1
-završna boja


-malter
-fasadna opeka 12 cm
-termoizolacija 10 cm


-giter blok d=25 cm


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


PRESEK  1-1
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 7


Kučevo
»


50
13


5
15


27
27


6
93


14
97


28
3


36
14


41
7


50
13


5
15


39
6


14
41


6
15


41
7


50
13


5
15


39
6


14
28


1
10


3
32


15
41


7


50
13


5
15


25
7


13
9


14
41


6
15


41
7


50
13


5
15


37
6


20
15


28
1


13
5


15
41


7


50
15


12
0


15
52


6
29


9
15


41
6


50
15


66
1


29
9


15
41


6


50
15


36
0


17
0


13
1


25
27


4
15


41
6


50
15


51
45


45
38


9
21


11
0


25
27


4
15


41
6


50
15


36
0


17
0


13
1


25
27


4
15


41
6


50
13


5
15


24
5


15
0


15
41


5
15


41
6


50
65


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
65


15
26


9
60


20
15


22
0


18
0


15
22


0
18


0
15


35
1


50
15


15
25


4
75


20
15


96
28


3
21


15
96


28
3


21
15


35
1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
32


9
20


15
96


28
3


21
15


96
28


3
21


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
26


9
60


20
15


96
21


5
89


15
96


21
5


68
21


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
32


9
20


15
96


28
3


21
15


96
28


3
21


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
32


9
20


15
96


21
5


89
15


96
21


5
89


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
16


3
50


16
6


15
96


28
3


21
15


96
28


3
21


15
35


1


50
16


3
50


16
6


15
40


0
15


40
0


15
35


1


50
16


3
50


16
6


15
40


0
15


40
0


15
35


1
50


16
3


50
16


6
15


96
28


3
21


15
96


28
3


21
15


35
1


-1.99-1.99


-3.68


-4.18-4.18


-3.68


-3.18


-3.68


-3.18


-3.68


-3.18


-3.68


-3.18


-3.68


-Naboj od masne gline u širini iskopa
-Pesak  d=50 cm (filterski slo)
-Sitan šljunak granulacije 2-4 d=30 cm(filterski slo)
-Šljunak krupan 30-60 mm  d=40 cm(filterski slo)
-Filterska tkanina d=3-5 mm
-"raudril" drenažna  PVC cev  D=150 mm
-betonska tajača MB-20  d=20cm
-samoniklo zbijeno tlo


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK2
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Termoizolacija


-PVC folija
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK2
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Termoizolacija


-PVC folija
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK2
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Termoizolacija


-PVC folija
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


-Naboj od masne gline u širini iskopa
-Pesak  d=50 cm (filterski slo)


-Sitan šljunak granulacije 2-4 d=30 cm(filterski slo)
-Šljunak krupan 30-60 mm  d=40 cm(filterski slo)


-Filterska tkanina d=3-5 mm
-"raudril" drenažna  PVC cev  D=150 mm


-betonska tajača MB-20  d=20cm
-samoniklo zbijeno tlo


KOTA FUNDA


KOTA FUNDA


KOTA PLOČE


KOTA TEMELJA


KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA PODRUMA






_1585987441/PRESEK 2-2.pdf


+154.37


+154.87


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


-1.35


+162.65


-1.99


-3.68


-4.18


-1.49


+159.30


+156.56


+157.06


+157.20


+158.55


+157.90


-0.38


+2.46


-2.12


-2.88


-0.65


-1.15


-1.65


-1.15


-1.65


-0.38
-0.23


-0.08
+0.07


+4.36


+3.89


+8.95


+3.35
+3.08


+12.57


50
16


9
50


14
70


27
38


75
33


5
80


35
0


65


1,
32


3


+0.82
+0.67


+0.52
+0.37


+0.22


+4.97
+4.82


+4.67
+4.52


+4.37
+4.22


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0
-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm
-rog 10/12 cm


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0


-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm


-rog 10/12 cm


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


PRESEK  2-2
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 8


Kučevo


±0.00


+4.10


+8.40


±0.00


+4.10


+8.40


±0.00


+4.10


+8.40


-3.68


-4.18


-3.68


-4.1850
65


15
50


26
23


7
76


1
41


14
41


7


50
65


15
50


26
43


2
26


58
0


14
41


7


15
27


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


15
21


4
60


15
21


8
17


7
15


28
0


13
5


15
41


6


50
65


15
27


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
65


15
27


4
15


22
1


17
4


15
41


5
15


41
6


50
10


1
15


22
1


17
4


15
38


5
30


15
41


6


50
10


1
15


21
15


15


15
15


31
0


4
151115


15
15


15


15
32


9
15


41
6


50
10


1
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
10


1
15


34
5


50
15


11
40


4
15


41
6


50
10


1
15


89
12


5
18


1
15


41
5


15
41


6


50
10


1
15


34
2


53
15


41
5


15
41


6


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KOTA FUNDA


KOTA FUNDA


KOTA PLOČE


KOTA TEMELJA


KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA






_1585987427/PODRUM.pdf


 15 x 18 = 2.740 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V1
4186


210


V1
5


210
168


V14


18
6


21
0


V 
386


206


P2
4


pa
r.


 2
69


60
250


V14


21
0


18
6


P25


par. 254


72
4 75


P24


par. 269


25
0 60


P26


par. 269


22
0 60VG


32
9


73
4


V 3


86 20
6


 12 x 18 = 2.160 m


123456789101112


13 20 764 20 276 20 10 744 10 20 378 20 762 20 13 318 16 17 379 16 16 364 21 12


1,869 1,221 318 412 430


4,250


13 20 381 16 16 108
17


16 209 20 676 17 17 108
17


16 210 20 376 20 763 16
4


13 743 20 13 351 20 13


3,090 776 384


4,250


13
20


70
4


16
17


52
16


17
60


8
13


20
29


7
20


29
7


16
4


13


77
0


85
60


8
68


0


2,
14


2


13
20


83
1


13
20


16
13


5
13


4
16


84
9


20
15


9
20


13


86
4


18
4


90
7


18
8


2,
14


2


13 20 749 15
20


13 250 13
20


20 724 20
20


13 220 143 20 18 186 559 20 13


13 20 764 20 276 20 764 20 376 20 763 20 13


13 20 764 20 276 20 1,943 20 13


20 18 186 559 20 756 20


20 212 552 20 756 20
20 763 20 756 20


20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20


20 212 552 20 154 186 4 20 178 20 195 20 364 20


20 152 86 147 20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20
20 384 20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20


20 384 20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20


20 384 20 222 324 218 20


20 384 20 763 20


20
70


4
20


20
10


0
10


0
50


4
20


20
70


4
20


20
58


1
20


13
11


0
47


51


20
78


9
33


17
17


38
78


9
33


13
20


10
0


45
0


15
1


87
33


13
20


78
9


33


13
20


10
0


45
0


31
20


13
13


20
58


1
20


13


20
70


2
20


1,
35


4
20


13


20
70


2
20


13
0


18
0


93
0


11
5


20
13


13
20


58
1


20
13


88
20


40
9


29
8


13
20


12
0


6
17


1
20


27
25


0
19


20
13


13
20


58
1


20
13


88
20


40
9


29
8


13
20


12
0


6
90


81
20


29
7


20
13


13
20


16
8


20
60


9
20


13


13
20


16
8


20
50


4
20


25
7


20
13


13
20


16
8


61
6


18
6


20
13


13
20


84
9


20


14
18


6
51


9
20


198


-2,88 -2,88 -2,88 -2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


1


5
6


2
3
4


7
8
9


NAZIV PROSTORIJE
m1 m2


PODR.b. POVRŠINAOBIM


PODRUM


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


Hodnik     38.40 m    33.49 m2


Radionica     23.45 m    29.93 m2


Rezervoari za hidrantsku mrežu     19.07 m    20.96 m2


Kotlarnica     54.50 m   114.90 m2


Prostorija za odmor radnika     11.15 m     6.61 m2


Ostava     10.11 m     4.61 m2


Ostava za ogrev     63.06 m   137.54 m2


Ostava     17.14 m    16.05 m2


Garaža     35.63 m    53.57 m2


   272.50 m
   417,66m2


498,77m2
   405,13m2


1


2


3


4


5


6


11


12


1


2


3


4


5


6


11


12


c d e f g h j


c d e f g h j Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA PODRUM
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 2


Kučevo


1 1


2
2


1 2


34


5


6


789






