Република Србија
Општина Кучево

Општинска управа Кучево
ул.Светог Саве бр.76  

Број: II-05-404-24/9/2018
Датум: 27.04.2018. година
К  у  ч е  в  о
ПРЕДМЕТ: Измена број 3 конкурсне документације за отворени поступак – Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо све заинтересоване понуђаче да је у поступку јавне набавке добара - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018, дошло је до измене конкурсне документације и то:
· На страни број 1, тако да измена гласи: „УКУПАН БРОЈ СТРАНИЦА: 100“.

· На страни број 2, тако да измена гласи: 

„На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 1р/2018, број одлуке: II-05-404-24/1-1/2018 од  05.04.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: II-05-404-24/2-1/2018 од 05.04.2018. године, припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА, РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ И ПОСТАВЉАЊУ СОЛАРНОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОКВИРУ ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА У КУЧЕВУ

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 1р/2018
Конкурсна документација садржи :

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	3

	II
	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	4

	III
	ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ.
	4

	IV
	ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ
	7

	V
	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
	8

	VI
	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
	15

	VII
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
	27

	VIII
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
	31

	IX
	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	32

	X
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
	33

	XI
	МОДЕЛ УГОВОРА
	34

	XII
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE
	46

	XIII
	ОБРАЗАЦ  О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	94

	XIV
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
	95

	XV
	ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
	96

	XVI
	ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
	97

	XVII
	ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА  
	98

	XVIII
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
	99

	XIX
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
	100


Конкурсна документација има укупно 100 страна.“
· На страни број 7, у поглављу, IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, тако да измена гласи:
„Саставни део конкурсне документације чине следећи пројекти:
	Ред.

број
	Назив пројекта:

	1.
	Пројекат изведеног стања објекта са предмером и предрачуном радова за замену фасадне столарије за потребе инвестиционог одржавања објекта ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	1а.
	Шема столарије у ПДФ формату[image: image1.emf]Stolarija spojeno.pdf



	2.
	ИДП Идејни пројекат за инвестиционо одржавање ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево и Сепарат предрачуна радова уз ИДП 02-12/2016 од 01.12.2016. године за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	3.
	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	4.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем соларног постројења за загревање санитарне воде

	5.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности  реконструкцијом котларнице и уградњом соларног постројења за загревање санитарне воде

	6.
	Идејни пројекат електро инсталација за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и постављањем соларног постројења

	7.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекат Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и изменом топловодне мреже у улици Вука Караџића бб у Кучеву и Идејно решење реконструкције котларнице Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет

	8.
	Елаборат енергетске ефикасноти за утопљавање објекта намењеног образовању – Основна школа

	9.
	Главни пројекат заштите од пожара реконструкције котларнице ОШ „Угрин Бранковић“ у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет

	10.
	Основе објекта, пресеци и фасаде у пдф формату:


[image: image2.emf]PODRUM.pdf



 EMBED Package [image: image3.emf]PRESEK 1-1.pdf



 EMBED Package [image: image4.emf]PRESEK 2-2.pdf



 EMBED Package [image: image5.emf]PRIZEMLJE.pdf



 EMBED Package [image: image6.emf]SEVEROISTOCNA FASADA.pdf



 EMBED Package [image: image7.emf]SEVEROZAPADNA FASADA.pdf



 EMBED Package [image: image8.emf]SPRAT.pdf



 EMBED Package [image: image9.emf]TEMELJI.pdf



 EMBED Package [image: image10.emf]JUGOISTOCNA FASADA.pdf



 EMBED Package [image: image11.emf]JUGOZAPADNA FASADA.pdf



 EMBED Package [image: image12.emf]KROVNA KONSTRUKCIJA.pdf



 EMBED Package [image: image13.emf]KROVNE RAVNI.pdf



	11.
	Пројектна документација 


[image: image14.emf]Elektro projekat PZI.pdf



 EMBED Package  [image: image15.emf]Gradjevinski projekat PZI 29.12.2017.pdf



 EMBED Package  [image: image16.emf]PZI 6.1 - Masinski projekat.pdf



 EMBED Package  [image: image17.emf]Solarno PZI.pdf



 EMBED Package  [image: image18.emf]Elektroenergetski projekat.pdf



 EMBED Package  [image: image19.emf]Gradjevinski projekat kotlarnice.pdf



 EMBED Package  [image: image20.emf]Grejanje - kotlarnica komplet.pdf



 EMBED Package  [image: image21.emf]Projekat solarne instalacije.pdf



 EMBED Package  [image: image22.emf]Projekat solarne instalacije.pdf



 EMBED Package  [image: image23.emf]Elektroenergetski projekat.pdf



 EMBED Package  [image: image24.emf]Grejanje - kotlarnica komplet.pdf



 EMBED Package  [image: image25.emf]Gradjevinski projekat kotlarnice.pdf




„
· На страници бр. 10, поглавље V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тако да измена гласи: 
„2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 

1) Финансијски капацитет:

	Услов: 

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од 155.000.000,00 динара; 

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину. 

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.


„
„4)Кадровски капацитет:

	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 30 извршилаца, 

- најмање 1 дипломирани  инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци,

- 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- 1 лице које поседује лиценцу В2 за извођење радова на инсталацији стабилног система за детекцију и дојаву пожара


	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  

	г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

	д) фотокопија лиценце В2 за извођење радова на инсталацији стабилног система за детекцију и дојаву пожара


„
6) Сертификати

	Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће.


	Доказ:

	Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


	Услов:  Понуђач мора да поседује Решење које издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Управа за првентивну заштиту, на основу чл. 38 Закона о заштити пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015), чл. 17. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 21/2012 и 87/2013) и чл. 192 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010).

	Доказ: Фотокопија Решења које издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Управа за првентивну заштиту

	


“
· На страни број 73, у поглављу XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

· КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, тако да измена гласи:
„

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Демонтажа постојећих ПРОЗОРА, набавка и уградња фасадне столарије од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидом, боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом FLOT квалитета д=4+16+4 мм, пуњеног аргоном са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К (вредност се односи на готов производ). Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује. Уградња се врши на суво, преко предходо уграђених слепих штокова  од челичних профила. У цену урачунати и постављање унутрашњих ПВЦ солбанка ширине до 25 цм као спољне алуминијумске окапнице развијене ширине до 25 цм. Отварање прозора према приказима из основа. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. Прозоре причврстити металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места  пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација). (комад)
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног пројекта P1 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 6;52 и 54 и ПРВИ СПРАТ: ознаке просторије 5;13;13*;14;36;38;39;40;42 и 44 Димензија прозора 740 x 283 цм
	Комад 
	13
	
	
	
	

	1.2.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног пројекта P1А/није приказан/Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 48;50;51;56 Димензија прозора 500 x 283 цм  
	Комад
	4
	
	
	
	

	1.3.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P1Б/није приказан/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 15 и 17 (кабинет за ОТО) Димензија прозора 740 x 283 цм  
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.4.
	Прозор ознаке изведеног пројекта П2 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторија 49;53 и 55 и ПРВИ СПРАТ: ознаке просторија 37;41 и 43. Димензије прозора 240 x 215 цм
	Комад
	6
	
	
	
	

	1.5.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P3 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ ознака просторије 41 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 27. Димензије прозора 175 x 125 цм
	Комад
	4
	
	
	
	

	1.6.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P5 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 35 и ПРВИ СРАТ: ознака просторије 21 Димензије прозора 170 x 125 цм
	Комад
	4
	
	
	
	

	1.7.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P9 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ : ознака просторије 11 Димензије прозора 680 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.8.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P7 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ ознака просторије 12 Димензије прозора 284 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.9.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P8 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 7 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 6 Димензије прозора 140 x 170 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.10.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P9 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 10 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 3 и 4 Димензије прозора 86 x 80 цм.
	Комад
	3
	
	
	
	

	1.11.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P10 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 8 и 9 Димензије прозора 430 x 140 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.12.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P11 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 10 Димензије прозора 240 x 140 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.13.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P12 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 1 Димензије прозора 729 x 140 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.14.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P15 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 15 Димензије прозора 308 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.15.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P16 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 16 Димензије прозора 734 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.16.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P17 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 17 Димензије прозора 185 x 353 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.17.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P19 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 2 Димензије прозора 323 x 253 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.18.
	Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 12 Димензије прозора 674 x 283 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.19.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P23 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 13 и 14 Димензије прозора 257 x 283 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.20.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P24 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 4 и 8 Димензије прозора 250 x 60 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.21.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P25 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 7  Димензије прозора 724 x 75 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.22.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P26 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 7 Димензије прозора 220 x 60 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.23.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P28 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 23 Димензије прозора 280 x 81 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.24.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P30 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 30 Димензије прозора 136 x 76 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.
  УКУПНО (1):
	
	

	2.
	Демонтажа постојећих ФАСАДНИХ ПОРТАЛА, набавка и уградња фасадне столарије -ФИКСНИХ ПОРТАЛА - БЕЗ ОТВАРАЊА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидима, боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом  д=4+12+4 мм, пуњеног криптоним са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К (вредност се односи на готов производ). Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује. Уградња се врши на суво, преко предходо уграђених слепих штокова  од челичних профила. У цену урачунати и постављање унутрашњих ПВЦ солбанка ширине до 25 цм као спољне алуминијумске окапнице развијене ширине до 25 цм. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. ФАСАДНЕ ФИКСНЕ ПОРТАЛЕ металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места  пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација).
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P4 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 67 степенишни простор и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије степенишни простор. Димензије фиксног портала 240 x 373 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.2.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P13 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 64 степенишни простор.Димензије фиксног портала 370 x 400 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.3.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P14 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије: степенишни простор. Димензије фиксног портала 370 x 373 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.4.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P20 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије: 45 степенишни простор. Димензије фиксног портала 284 x 383 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.5.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P21 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 31 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 34 ходник Димензије фиксног портала 220 x 353 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.6.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P27 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 18 и 30 Димензије фиксног портала 118 x 411 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.7.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта ПУ1*/није приказан/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3 Димензије фиксног портала 125+30 x 393 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.8.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта ПУ2/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3. Димензије фиксног портала 720 x 343 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.
УКУПНО (2):
	
	

	3.
	Демонтажа постојећих ФАСАДНИХ ПОРТАЛА СА УЛАЗНИМ ДВОКРИЛНИМ ВРАТИМА, набавка и уградња фасадне столарије -ФИКСНИХ ПОРТАЛА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидима, боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом  д=4+12+4 мм, пуњеног криптоним са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К (вредност се односи на готов производ). Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује.  Отварање врата према приказима из основа. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. ФАСАДНЕ ФИКСНЕ ПОРТАЛЕ металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места  пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација).
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	ПОРТАЛ у  пројекту изведеног објекта ПУ1 Место монтазе: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3 Димензије портала са улазним вратима 628 x 393 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.
УКУПНО (3):
	
	

	4.
	Израда и Уградња УЛАЗНИХ ВРАТА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидом, боје и тона по жељи инвеститора боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Позиција је делимично застакљена двослојним нискоемисионим стаклом пакетом д=4+12+4 мм, пуњеног аргоном са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,40 W/м2К. Отварање врата према приказима из основа и шеми браварије. Обрачун према комаду уграђених позиција.
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 1. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 63. Димензије врата 180 x 343 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	4.2.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 2. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 58. Димензије врата 123 x 260 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	4.3.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 3. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 63 Димензије врата 166 x 373 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	4.4.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 4. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 65. Димензије врата 154 x 373 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	4.5
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВВ 3. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 60. Димензије врата 260 x 260 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	4.6
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта В 17. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 21 и 30. Димензије врата 145 x 260 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	4.7
	УЛАЗНА ВРАТА за излаз у летње учионице пројекту изведеног објекта/ није означен Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 48;50;51 и 56 Димензије врата 240 x 375 цм.
	Комад
	4
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.
УКУПНО (4):
	
	

	5.
	ГАРАЖНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта В17 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 9 Димензије врата 734 x 329.
	Комад
	1
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.
УКУПНО (5):
	
	

	
	У К У П Н О (1+2+3+4+5):
	
	

	II) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ (1)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Скидање кровног покривача од етернит плоча. Скинути етернит плоче на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине.
	m2
	    2.338,43 
	
	
	
	

	2.
	Скидање кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 летвисане површине.
	m2
	    2.338,43 


	
	
	
	

	3.
	Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције, као и дотрајале хидроизолације,тер папира. Даске пажљиво скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине
	m2
	2.338,43 


	
	
	
	

	4.
	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције са израдом ПВЦ фолије. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по м2 мерено по косини крова.
	m2
	    2.338,43 


	
	
	
	

	5.
	Летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима, преко дашцане оплате, за стварање ваздушног простора испод покриваца. Летве поставити на размаку од 31,5 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрацун по м2 мерено по косини крова.
	m2
	 2.338,43 


	
	
	
	

	6.
	Летвисање крова летвама 24/48 мм, управно на рогове, преко контралетви, за постављање брамац црепа. Летве поставити на размаку од 31,5 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова.
	m2
	  2.338,43 


	
	
	
	

	7.
	Набавка и постављање ПАН Ц15 „или одговарајући“ класичног изгледа "continental" у тамно сивој боји, отпоран на земљотресе и УВ зрачења. Лимарски цреп произведен од стране ПАНКОМЕРЦ Београд “или одговарајући”. У цену улазе и постављање слемена и грбина. Обрачун по м2 постављене површине.
	м2
	2.338,43 


	
	
	
	

	
	УКУПНО (1):
	
	

	ОЛУЦИ (2)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Демонтажа олука, олучних вертикаладимњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 лимарије.
	м1
	 330,00 


	
	
	
	

	2.
	Израда и монтажа висецих полукружних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрчун по м1 висећег олука.
	м1
	  250,00 


	
	
	
	

	3.
	Израда и монтажа олуцних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 33 цм, Ø 10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олуцних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држацима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олуцне цеви по детаљу. Обрацун по м1 олучне цеви.
	м1
	80,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО (2):
	
	

	
	СТОЛАРИЈА (3)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Пажљива демонтажа врата, који се поново се уграђују, површине до 15 м2. Обележити врата и пажљиво демонтирати водећи рачуна да се не оштете. Врата очистити и депоновати на покривену градилишну депонију. Обрачун по комаду врата.
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.
	Израда и постављање сегментних врата од пуног дрвета, са филунгама, димензија 560/260 цм. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Врата се демонтирају и поново уграђују у просторији са ознаком 12 на етажи приземља, врата ознаке В9. Обрачун по комаду врата.
	Комад 
	1
	
	
	
	

	3.
	Израда и постављање застакљених једноструких кровних прозора, димензија 70x172 цм. Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче. Оков од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Крила прозора застаклити термо изолационим Флот стаклом нискоемисионо д=4+12+4 мм, постављеним преко подметача од нерђајућег материјала и китовати одговарајућим китом. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K).

Обрачун по комаду прозора.
	Комад 
	3
	
	
	
	

	
	УКУПНО (3): 
	
	

	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ (4)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Набавка и постављање камене вуне у облику врло тврдих плоча, ,,Вунизол Z плус” „или одговарајући“ дебљине 10 цм, густине 150кг/м3. Камену вуну поставити као термо изолацију на  таваници на тавану по детаљима и упутсву пројектанта. Обрачун по м2 пода.
	м2

	   1.720,00 


	
	
	
	

	
	УКУПНО (4): 
	
	

	ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ (5)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Скидање пода од винила. Винил скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м2 пода.
	м2
	1.294,54
	
	
	
	

	2.
	Скидање пода од винила. Винил скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м2 пода.
	м2
	220,11
	
	
	
	

	3.
	Набавка и постављање храстовог паркета, преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе, дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно оцишцене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Винфлеx масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајуцим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашцица морају бити затворене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм прицврстити их за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по м2 пода.

Након скидања постојећег PVC пода исти очистити, уклонити сва оштећења, веће пукотине попунити цементним малтером и након премаза подлоге исту премазати олмо двокомпонентном масом. Храстов паркет I класе стандардних димензија поставити “у везу рибља кост” на лепак. Након хобловања паркета прешпахлати масом пукотине, након брушења паркет премазати основним двокомпонентним лаком и у два премаза завршним двокомпонентним лаком где се у међупремазима фином шмирглом брусе неравнине лака. У цену улази набавка, израда као и постављање стандардних лајсни. 
	м2
	1.514,65 
	
	
	
	

	
	УКУПНО (5):
	
	

	
	КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ (6)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Пажљива демонтажа пода и зидова од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плочице очистити од малтера и сложити. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода.
	м2
	    1.165,52 
	
	
	
	

	2.
	Постављање зидних керамицких плоцица, димензија 30x30 цм, на лепак. Плоцице I класе, домаце производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плоцица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плоцице фуговати и оцистити пиљевином. У цену улази и набавка плоцица. Зидове обложити у пуној чистој спратној висини. Обрацун по м2 плоцица.
	м2
	    1.058,88 
	
	
	
	

	3.
	Постављање подних керамицких плоцица, димензија 30x30 цм. Плоцице I класе лепити лепком за плоцице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плоцице фуговати и под оцистити пиљевином. У цену улази и набавка плоцица. Обрачун по м2 пода.
	м2
	       106,64 
	
	
	
	

	
	УКУПНО (6):
	
	

	
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ  (7)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине зидова очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обија се зид између просторије са ознаком 18 и 17 на етажи спрата. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају.
	м2
	50,00
	
	
	
	

	2.
	Пробијање армирано бетонске таванице изнад етаже спрата изнад просторије бр.18. Укупна површина отвора је 15,14 м2. Пробијање извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре и израда аб серклажа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду отвора.
	ком
	      1,00 
	
	
	
	

	3.
	Израда преградног зида дебљине 150 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано троструким гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Кнауф W113 „или одговарајући“. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила СW 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити троструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. Зидове израдити у обиму исечене таванице изнад просторије са ознаком бр.18, на етажи спрата.
	м2
	53,34
	
	
	
	

	
	УКУПНО (7):
	
	

	
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ (8)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Пажљива демонтажа батерије за воду. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	16,00
	
	
	
	

	2.
	Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	16,00
	
	
	
	

	3.
	Пажљива демонтажа wц шкољки и писуара. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	30,00
	
	
	
	

	4.
	Пажљива демонтажа бојлера. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	6,00
	
	
	
	

	5.
	Набавка и уграђивање умиваоника  од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу.
	ком
	16,00
	
	
	
	

	6.
	Набавка и уграђивање wс шкољке од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу.
	ком
	24,00
	
	
	
	

	7.
	Набавка и монтажа срчастих батерија  за  топлу и  хладну воду за умивање. Обрачун по комаду.    
	ком
	16,00
	
	
	
	

	8.
	Набавка и монтажа електричног проточног бојлера са прикључком на струју и воду, батеријом за хладну и топлу воду 10 л. Монтажу извести изнад судопере у топлу воду 10 л. Монтажу извести изнад судопере у кухињи. Обрачун по комаду.
	ком
	6,00
	
	
	
	


	9.
	Набавка и уграђивање писуара од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу.
	ком
	6,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО (8):
	
	

	
	СВЕТИЉКЕ (9)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Замена кугли OPAL, напајање 230V, пречник кугле 300 мм са лед сијалицом за спољашњу расвету маx дозвољеном снагом 20W сијаличним грлом Е27 и заштитом IP44.
	ком
	29,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО (9):
	
	

	
	РАЗНИ РАДОВИ (10)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Санација водоводне и канализационе мреже у санитарним чворовима уз пратеће позиције радова (копање, шлицовање, разбијање и обијање зидова и подова).
	пауш.

	
	
	
	
	

	2.
	Уградња система аутоматске дојаве пожара са куповином пратеће опреме у свему према пројекту који је урађен ос стране овлашћене фирме.
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО (10):
	
	

	
	У К У П Н О (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):


	
	

	
	III) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Демонтажа постојеће електро исталације у котларници.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука, уградња и повезивање разводне табле РТ КОТ која се састоји од:

1. метални ормарић димензија 800x1000x200

2. гребенаста склопка 50А 3P, слично типу P3-63/IVS  ЕАТОN
3. гребенаста склопка 40А 3P, слично типу P3-40/ IVS  ЕАТОN
4. гребенаста склопка 25А 3P, слично типу P1-25/ IVS  ЕАТОN
5. гребенаста склопка 12А 1P, слично типу Т0-1-8200/ IVS  ЕАТОN
6. аутоматски осигурач 40А 3P, слично типу PL7-Б40/3  ЕАТОN
7. аутоматски осигурач 16А 3P, слично типу PL7-Б16/3 ЕАТОN
8. аутоматски осигурач 16А, слично типу PL7-Б16/1 ЕАТОN
9. аутоматски осигурач 10А, слично типу PL7-Б10/1 ЕАТОN
10. топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 32А 3P
11. топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 16А 3P
12. топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 10А
13. моторни заштитни прекидач 12-18А, слично типу PКZМ0 ЕАТОN
14. моторни заштитни прекидач 9-13А, слично типу PKZM01 ЕАТОN
15. моторни заштитни прекидач 23-32А, слично типу PKZM 4 ЕАТОN
16. надградна трофазна прикључница од силумина са поклопцем
17. надградна монофазна прикључница од силумина са поклопцем
УКУПНО ОРМАРИЋ 
	Комад
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
	
	
	
	

	3.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5x10 мм2 
	м
	20,00
	
	
	
	

	4.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5x6 мм2
	м
	10,00
	
	
	
	

	5.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5×2,5 мм2 
	м
	20,00
	
	
	
	

	6.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 3×2,5 мм2 
	м
	10,00
	
	
	
	

	7.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 3×1,5мм2 за израду инсталације осветљења
	м
	10,00
	
	
	
	

	8.
	Испорука и уградња перфорираних носача каблова PNK 100
	м
	20,00
	
	
	
	

	9.
	Испорука и уградња ребрастог PVC црева 20/16 мм за полагање каблова од PNК до потрошача
	м
	50,00
	
	
	
	

	10.
	Испорука, уградња и повезивање ОG једнополног прекидача за изградњу инсталације осветљења
	ком
	1,00
	
	
	
	

	11.
	Испорука, уградња и повезивање ОG разводне кутије за изградњу инсталације осветљења
	ком
	1,00
	
	
	
	

	12.
	Испорука, уградња и повезивање светиљке ОG 200W са сијалицом са светлећим диодама 20W
	ком
	2,00
	
	
	
	

	13.
	Испорука и уградња проводника IY(St)Y 2×2×0,8 мм
	м
	300,00
	
	
	
	

	14.
	Испорука и постављање поцинковане челичне траке SRPS C.К5.030 20x3мм за израду инсталације изједначења потенцијала и повезивање металне конструкције носача соларних панела са прихватним системом громобранске инсталације објекта. 
	м
	45,00
	
	
	
	

	15.
	 Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.925.
	ком
	10,00
	
	
	
	

	16.
	 Испорука и постављање елемената СРПС Н.Б4.936.
	ком
	15,00
	
	
	
	

	17.
	Испорука и уградња проводника P/F-Y 1×10 мм2 за повезивање уземљења.
	м
	30,00
	
	
	
	

	18.
	Испорука, уградња и повезивање у ОММ заштитног уређаја диференцијалне струје 63/0,3А, слично типу PF7-63/4/03 ЕАТОN
	ком
	1,00
	
	
	
	

	19.
	Испорука, уградња и повезивање у ОММ аутоматских осигурача 40А, слично типу PL7-C40/1 ЕАТОN.
	ком
	3,00
	
	
	
	

	20.
	Испорука и уградња ситног монтажног материјала.
	компл.
	1,00
	
	
	
	

	21.
	Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона и уземљења.
	пауш.
	1,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	
	IV) СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Испорука и монтажа соларних колектора, израђених и испитаних у складу са стандардом EN 12975-2, са извештајем о испитивању, тип “ELSOL BlueTec Al” „или одговарајући“,  селективан абсорбер “Blue Tec”- Немачка „или одговарајући“, - цевовод: бакарне цеви Ø 8 мм, Површина: 1,98м², Тежина: 37 кг, Покривач: рељефасто стакло 4 мм, Рам – кутија: Алуминијумска – профил 2 мм, димензија 2000x990 мм. Са колекторима се испоручује и монтажни прибор. Или други одговарајућих карактеристика и параметара. Обрачун по комаду.
	ком
	15
	
	
	
	

	2.
	Испорука и монтажа типске (“ELSOL”) „или одговарајући“, носеће конструкције са нагибом 400, за монтажу колектора, са конзолама и држацима. Конструкција се  израђује од алуминијумских профила Л40x40x4 мм, и повезује се са кровним дрвеним рожњачама нагиба 180. Обрачун по комплету. 
	комплет
	1
	
	
	
	

	3.
	Испорука и монтажа стојећег акумулационог резервоара – бојлера за санитарну воду, запремине 1500 лит са цевним извмењивачем површине за солар F= 4,5 м², измењивачем за топловодни систем (котао) површине F=3,8м2, електрогрејачима снаге N=3x6кW, D=1000мм, маx висине са ослонцима и прикључцима: H=2570 мм, NP 10.

Сви грејачи су растаљиви. Спољна заштита са два премаза основне боје. Резервоар термоизолован изолацијом од армафлеxа дебљине 20мм. Унутрашња заштита у складу са нормама (епоксирано). Или други одговарајућих карактеристика и параметара. Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	
	
	

	4.
	Испорука и монтажа циркулационе пумпе тип: “NМТ SMART 2/60” „или одговарајући“, ЕЕI ≤ 0,21 технички подаци: Q маx=9 м3/х. Hмаx= 6м. Називни притисак: PN=10 бар. Са приклјучном арматуром (или друга одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	5.
	Испорука и монтажа поцинкованих цеви 2“ за везу хладне стране бојлера STV. Израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 10216-1, Обрачун по метру.
	М
	1
	
	
	
	

	6.
	Испорука и монтажа управљачког система за аутоматски рад система са диференцијалним термостатима “ELSOL” „или одговарајуће“, са заштитом од прегревања воде у бојлеру, односно са заштитом од прегрејавања соларних колектора, са сензорима температуре и ел. каблом. Опрема је смештена у ел. орману. Обрачун по комаду
	Ком.
	1
	
	
	
	

	7.
	Cu цев Ø28 x 1, израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“. Обрачун по метру
	м
	60
	
	
	
	

	8.
	Cu цев Ø22x1, израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“ Обрачун по метру
	м
	25
	
	
	
	

	9.
	Cu фитинг, колена 90, Т комад, редукције 30 % од ставке 7 и 8, израђен и испитан по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“.
Комплет.
	Комплет
	
	
	
	
	

	10.
	Испорука и монтажа кугластих вентила 25/6. Обрачун по комаду.
	Ком.
	6
	
	
	
	

	11.
	Испорука и монтажа кугластих вентила 50/6. Обрачун по комаду.
	Ком. 
	2
	
	
	
	

	12.
	Испорука и монтажа неповратног вентила25/6. Обрачун по комаду.
	Ком.
	2
	
	
	
	

	13.
	Испорука и монтажа неповратног вентила 50/10. Обрачун по комаду. 
	Ком.
	1
	
	
	
	

	14.
	Испорука и монтажа одвајача нечистоће DN 25, Np=6 бара. Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	15.
	Испорука и монтажа сигурносног вентила 1" са опругом од 3 бара, тип: “Caleffi” “или одговарајући“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN, ISO 4126-1:2014, или други одговарајућих карактеристика. 
Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	16.
	Испорука и монтажа сигурносног вентила 1"са опругом од 6 бара, тип: “Caleffi“ или одговарајуће“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN, ISO 4126-1:2014, или др. одговарајућих карактеристика. Обрачун по комаду.
	Ком. 
	1
	
	
	
	

	17.
	Испорука и монтажа одзрачне посуде савентилом тип: “ELSOL” “или одговарајући“, израђене ииспитане по стандарду SRPS EN 1345-1:2010. “или одговарајући“. Обрачун по комаду.
	Ком.
	3
	
	
	
	

	18.
	Испорука и монтажа експанзионе посуде – стојеће, тип: “ELBI” “или одговарајући“, запремине од 50 литара са вентилом сигурности од ½”, маx. радног притиска од 6 бар, радне темп. од -10 ˚C до 110 ˚C, прикључак 2”, израђене и испитане по стандарду SRPS EN 1345- 1:2010, (или друга одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	1


	
	
	
	

	19.
	Испорука и монтажа експанзионе посуде за санитарну воду – стојеће, тип: „ELBI” “или одговарајући“, запремине од 25 литара са вентилом сигурности од ½”, маx. радног притиска од 3 бара, радне темп. од -10 ˚C до 110 ˚C, прикључак 1”, израђене и испитане по стандарду SRPS EN 1345-1:2010. (или друга одговарајућих карактеристика и параметара).
Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	20.
	Испорука и монтажа манометра – Д63, притиска 0-10 бар, “SISTEM” “или одговарајући“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN 12094- 10:2008 (или други одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	21.
	Испорука и монтажа термометра – сатни 80, температурног опсега 0 ˚Ц-120 ˚Ц “SISTEM” “или одговарајући“, израђен и испитане по стандарду SRPS ISO 4268:2012 (или други одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	4
	
	
	
	

	22.
	Испорука и монтажа термоизолације на сполјним бакарним цевима “Аrmaflex” “или одговарајући“ црева, са заштитом од UV зрацења Ø28x15. Обрачун по метру
	М
	60
	
	
	
	

	23.
	Испорука и монтажа термоизолације на спољним бакарним цевима “Армафлеx” црева “или одговарајући“, са заштитом од UV зрацења Ø22x15. Обрачун по метру.
	М
	25
	
	
	
	

	24.
	Испорука и монтажа заптивног материјала, месинганог прелаза, поцинкованог фитинга, шелни, конзола, ситан потрошни материјал и др. Обрачун паушално.
	паушално
	
	
	
	
	

	25.
	Испорука и пуњење соларне (нетоксичне) течности Пропилен гликол тип: “Termofuid solar” или друга одговарајућих карактеристика или параметара. Обрачун по литри.
	Лит.
	100
	
	
	
	

	26.
	Спајање постојећих инсталација (за хладну и топлу воду) са новопостављеним инсталаицјама на бојлеру. Обрачун паушално.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	27.
	Хладна и топла проба инсталације. Обрачун паушално.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	28.
	Припремно завршни радови, трошкови набавке и транспорта материјала. Обрачун паушално.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	29.
	Достава атестне документације, упуства за руковање и одржавање. Оригинална атестна документација доставља се у 1 (једном) примерку, упутство за руковање и одржавање.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	30.
	Пројекат изведеног објекта. пројекат изведеног објекта у 3 (три) примерка.
	Ком.
	3
	
	
	
	

	
	УКУПНО СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА (1):
	
	

	
	V) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ и БЕТОНСКИ РАДОВИ (1 и 2)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Ручни  ископ земље III категорије у широком откопу, са одлагањем на страну. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло.
Обрачун по м3.
	м3
	60
	
	
	
	

	2.
	Набавка и насипање природне мешавине песка 0-4мм, 10 цм испод, и око 10 цм изнад предизолованих цевиса подбијањем и изразитим квашењем. Обрачун по м3
	м3
	16,32
	
	
	
	

	3.
	Набавка, уградња и набијање шљунка у слојевима до 30 цм, испод саобраћајнице d=40цм и испод тротоара d=20 cm до Ме=40 Мpа. Обрачун по м3.
	м3
	15
	
	
	
	

	4.
	Затрпавање канала земљом из ископа у слојевима до 20цм, са квашањем и механичким збијањем тежине мин 10кг до потребне збијености. Обрачун по м3 рова. Обрачун по м3.
	м3
	45
	
	
	
	

	5.
	Одвоз вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5 км са утоваром, истоваром и грубим планирањем. Обрачун по м3 у самониклом стању. Обрачун по м3.
	м3
	15
	
	
	
	

	6.
	Набавка и уградња упозоравајуће јаднослојне позор траке са натписом “Топловод” дебљине 0,1 мм, ширине 100 - 120 мм. Трака се поставља на дубини 40 – 50 цм испод коте терена. Обрачун по м1 рова.
	м1
	68
	
	
	  
	

	
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (1):
	
	

	
	БЕТОНСКИ РАДОВИ (2)
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Бетонирање стопе за постављање котлова у котларници, марке МБ20 “или одговарајући“, висине 10 цм. Обрачун по м3 темеља. Обрачун по м3.
	м3 
	1
	
	
	
	

	2.
	Бетонирање коловоза и тротоара у делу проласка топловода кроз исте, марке МБ30 “или одговарајући“, висине 10цм. обрачун по м3.
	М3
	1
	
	
	
	

	
	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ (2):
	
	

	
	ОСТАЛИ РАДОВИ (3)
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Грађевински радови на припреми терена за уношење котлова и бојлера, који обухватају сечење подеста, привремену конструкцију за спуштање котлова и поновна монтажа подеста. ПАУШАЛНО.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Израда утоварног бункера од лима дебљине 5мм, за пуњење котлова са пелетом са нивоа подеста. За котлове Шукоплам “или одговарајући“  од 200 кW маса бункера је 157 кг. Облик и димензије бункера усвојити по избору котлова на биомасу. Обрачун по комаду.
	Ком.
	3
	
	
	
	

	3.
	Пратећи грађевински радови за постављање цевне мреже соларних колектора-бушење зидова и плафона за пролаз цеви и враћање у првобитно стање. Паушално
	
	
	
	
	
	

	4.
	Пројекат изведеног стања. 
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО БЕТОНСКИ И ОСТАЛИ РАДОВИ (3):
	
	

	
	VI) МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ(1)
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Испорука и уградња
	ком
	3,00


	
	
	
	

	
	Топловодни котао на биомасу (пелет) са регулацијом којом се регулише контрола сагоревања у функцији задатих услова рада и убацивање горива. Са свом пратећом аутоматиком, резервоаром пелета,вентилатором, гориоником, транспортером пелета, мерним и сигурносним уређајима и опремом. Прилагођен за стандардни систем грејања 90/70 (°С), са максималном излазном температуром воде 110 (°), радног надпритискапритиска 3,5 (бар). Конструкција котла треба да је урађена у складу са SRPS стандардима „или одговарајући“. Тело котла треба да је урађено од челика одговарајућег квалитета  и заварено савременим прописаним поступцима, добро термички изолован са оплатом заштићеном пластификационим поступком. Котао мора имати комплетну опрему за регулацију, мерење, заштиту и управљање његовим радом.
Карактеристика котла при номиналном оптерећењу:
 -снага 200 (кW)
 -температура излазне воде 110 (°C)
 -радни притисак (надпритисак) 3,0 (бар)
 -степен корисности 0,90
 -коришћење биомасе гранулације до 8 мм
 -коришћење комадног горива разне гранулације
 - за рад у систему вода-вода са температурним режимом Т=110-70/90°Ц; и притиском флуида  П=4,0 (бара) апсолутног притиска. 
 - топловодни котао тип: ПЛАМ 200 ВЕНТ  производ Шуком “или одговарајући“.
* НАПОМЕНА: висина простора испод подеста испод кога треба уградити котлове је 1,9 м, те је неопходно да максимална висина котлова за уградњу буде мања од наведене висине.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Димњаче, димне цеви, колена и сав спојни и заптивни материјал неопходан за повезивање котлова на постојећи димњак 
димне цеви Ø300 или одговарајуће
колена Ø300 90⁰ или одговарајућа

колена Ø300 45⁰ или одговарајућа

за спојни, заптивни и остали материјал узима се 20%
	м 

Ком

Ком

%
	14,00

6

3

20
	
	
	
	

	3.
	Лоптасти запорни вентил, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима „или одговарајући“. Погон механички помоћу ручне полуге. Вентили са прирубницама испоручују се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом:

PN6;  DN 125

PN6;  DN 100

PN6;  DN 80

PN6;  DN 50

PN6;  DN 40
	Ком.

Ком.

Ком.

Ком.

Ком. 
	2

6

9

6

3
	
	
	
	

	4.
	Ручни балансни вентил STAD/STAF „или одговарајући“, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима или одговарајући“,. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима или одговарајући“. Погон механички помоћу ручне полуге. Вентили са прирубницама испоручују се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом.
PN6;  DN 100

PN6;  DN 80

PN6;  DN 50

PN6;  DN 40
	Ком.

Ком.

Ком.

Ком.
	1

1

2

1
	
	
	
	

	5.
	Хватач нечистоће, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима „или одговарајући“,. Сито је од перфорираног хром-никл челика X5CrNi 18.9. Хватачи нечистоће са прирубницама испоручује се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом:
PN6;  DN 125
	Ком.
	1
	
	
	
	

	6.
	Комплетни типски омекшивач воде серије OPV 0,5-10 INFLEX “или одговарајући“, за проток до V'=1,0 (m3/h); UT=25°dH и омекшаним квалитетом од 1°dH, са носачима опремом, масом за прво пуњење и ручном лабораториском опремом и упуствима за рад. Дати омекшивач или одговарајући.
	Ком
	1
	
	
	
	

	7.
	Запорни лоптасти вентил са унутрашњим навојем за повезивање вентила на цевну мрежу, израђен од бронзе отпоран на агресивне воде и лаке базе и киселине са пескареном спољном површином и унутрашњим деловима од квалитетног материјала који не подлежу корозији. Квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима.  "ISTRA" “или одговарајући“, следећих димензија:

PN6;  DN 10

PN6;  DN 15

PN6;  DN 20
	Ком

Ком

Ком 
	2

2

4
	
	
	
	

	8.
	Трокраки електромоторни регулациони вентил, "FENIKS" “или одговарајући“, Тип: TV-100/160 “или одговарајући“, за рад са водом максималне температуре 110°C, са радним притиском п = 16 бара или одговарајући. Вентил са прирубницама се испоручује у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом и елетромоторним погоном. Тело венила израђено од SL25, материјал заптивке FPM, a материјал печурке, седишта и осовине од Č.4172
PN6;  ТВ-100/160
	Ком
	1
	
	
	
	

	9.
	Циркулациона пумпа "WILO" “или одговарајући“ тип: Stratos 80/1-12 PN6/10 са регулацијом, „или одговарајући“. Радни услови су вода максималне температуре до 115°C, максимални притисак P = 6 (bara) 

WILO Stratos 80/1-12 PN6/10 “или одговарајући“
Напор: 25 kPa
Проток: 29,39 m3/h
Снага електромотора: 1550 W
Број обртаја: 900 - 3300 o/min
(1 радна, 1 резервна)
	Ком
	2
	
	
	
	

	10.
	Пригушивач вибрација (еластична веза за циркулациону пумпу) израђен од гумене смесе NR-SBR 65-70Sh са увлаканизираним прирубницама „TERMOINVEST“ “или одговарајући“,  за дату температуру до 110 (°C) или одговарајући. 

Испоручују се у комплету са прирубницима, везним и заптивним материјалом:
PN6; DN 80
	KOM
	2
	
	
	
	

	11.
	Црне бешавне цеви израђене по стандарду SRPS EN 10220:2005; ISO 4200: 1991; SRPS EN 10216-2:2011 “или одговарајући“, за рад са топлом водом t = 110°C и радног притиска p = 6 bar:
ø 17,2x1,8 mm

ø 21,3x2,0 mm 
ø 48,3x2,6 mm

ø 60,3x2,9 mm

ø 88,9x3,2 mm

ø 114,3x3,6 mm

ø 139,7x3,6 mm
	m

m

m

m

m

m

m
	12

42

60

120

60

48

36
	
	
	
	

	12.
	Лукови израђени од бешавних цеви наведеног квалитета у претходној тачки, израђене по стандарду SRPS EN10216-2 “или одговарајући“, димензије према DIN 2605, полупречника кривине R = 1,5 D и угла a = 90°, следећих димензија:
ø 17,2x1,8 mm

ø 21,3x2,0 mm

ø 48,3x2,6 mm

ø 60,3x2,9 mm

ø 88,9x3,2 mm

ø 114,3x3,6 mm

ø 139,7x3,6 mm
	Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком
	6

6

10

22

20

14

9
	
	
	
	

	13.
	Спојни и заптивни материјал, кисеоник, ацетилен и све везано за монтажу цевне мреже, узима се 20% од позиција 11 и 12
	20%
	
	
	
	
	

	14.
	Одзрачни судови
ø 114,3x3,6 mm x 250 mm
	Kom
	2
	
	
	
	

	15.
	Слепе прирубнице према SRPS EN 1092-1:2013 и SRPS EN 1092-1:2013/AC:2016 “или одговарајући“.
DN 100 NP 6
	Kom 
	2
	
	
	
	

	16.
	MUF-спојнице за меморегулационе уређаје израђени по стандарду  SRPS EN10216-2 “или одговарајући“. 

R (1/2")
	Kom
	20
	
	
	
	

	17.
	Разделник/сабирник Ø323,9x2700 mm, израђен од челика одговарајућег квалитета, термо изолован, у комплету са израђеним прикључцима за инсталацију грејања, испустом и мерно регулациону опрему
Разделник/сабирник Ø323,9x2700 mm
	kom
	2
	
	
	
	

	18.
	Ослонци за опрему и цевоводе израђени од разних профила и црног лима.
	kg
	120
	
	
	
	

	19.
	Цевни двостепени термостат регулационо – гранични за двотачкасту регулацију флуида (вода) и ограничење максималне температуре флуида ( воде на излазу из котла) биметалног типа, "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: CTRG-1  „или одговарајући“
	Ком. 
	2
	
	
	
	

	20.
	Цевни сензор температуре за мерење температуре воде у цевима "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: STS-1 за регулацију температуре дотока флуида за грејање објеката са вођењем према спољној температури ваздуха или одговарајући.
	Koм.
	2
	
	
	
	

	21.
	Спољашњи сензор температуре за мерење температуре спољашњег ваздуха у циљу регулације температуре воде за грејање, "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: STS-1 или одговарајући. 
	Koм
	1
	
	
	
	

	22.
	Микропроцесорски регулатор серије: MR-5000 за регулацију температуре дотока флуида са вођењем према спољној температури и ограничењем минималне и максималне температуре у грејном кругу; са интегрисаним сатом реалног времена са четири програма редукције грејања, "FENIKS BB" „или одговарајући“.
	Koм
	1
	
	
	
	

	23.
	Мерни и сигурносни елементи: манометри у комплету са славиницама и S цевима. 

ø 100;  опсега P = (0 do 6) bar  

· термометар опсега  t = 0 do 120°C; са месинганом  

цевчицом - прави.          
	Koм
Koм 
	8

8
	
	
	
	

	24.
	Вентил сигурности са тегом, штелован да отвара на P=4,5 (bar) апсолутни притисак са висином подизања печурке 1/3D, масом истицања G=357 kg/h, "TERMOINVEST“ „или одговарајући“. Са испоруком вентила сигурности произвођач је обавезан да да гаранцију за испуњење свих датих услова које вентил сигурности треба да оствари као и комплетну атестну документацију која је прописана стандардима. DN 25
	Koм
	3
	
	
	
	

	25.
	Изолација црних цеви и опреме у котларници; цеви које се изолују добро очистити, два пута премазати основном бојом отпорном на температуре до 130° C; изолацију извести минералном вуном дебљине 40 mm у облози од Al-лима дебљине 0,55 mm:
	M2
	82


	
	
	
	

	26.
	Бојење црних цеви, профила и опреме у топлотној подстаници; пре бојења цеви које се не излоују добро очистити, два пута премазати основном бојом отпорном на температуре до 130°C, па потом два пута премазати завршном бојом која је такође отпорна на температуре до 130°C.
	M2
	24
	
	
	
	

	27.
	Предизоловане челичне цеви израђене по стандарду SRPS EN 253:2015 i SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“; за рад са топлом водом t = 110°C и радног притиска p = 6 bar : ø 114,3x3,6 mm
	m
	174
	
	
	
	

	28.
	Предизоловани лукови израђени од бешавних цеви стандарда SRPS EN 253:2015 и SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“, наведеног квалитета у претходној тачки,  полупречника кривине R = 3 D и угла a = 90°,  следећих димензија : ø 114,3x3,6 mm
	Kom
	10
	
	
	
	

	29.
	Предизоловани лукови израђени од бешавних цеви стандарда SRPS EN 253:2015 и SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“, наведеног квалитета у претходној тачки,  полупречника кривине R = 3 и угла a = 45°, следећих димензија: ø 114,3x3,6 mm
	Kom
	4
	
	
	
	

	30.
	Испорука спојница за обложну полиетиленску цев: чаура од полуетилена високе густине са два термоскупљајућа рукавна, две гумице, чепом, са полиетиленском масом за њену испуну и спојницама за алармни систем, следећих димензија: ø 114,3
	Kom
	57
	
	
	
	

	31.
	Заптивни уложак - завршна капа
Испорука завршних капа за предизоловане цеви у свему према опису из претходне позиције следећих димензија: ø 114,3
	ком
	2
	
	
	
	

	32.
	Заптивни прстенови на пролазу предизолованих цеви кроз зид у свему према опису из претходне позиције следећих димензија: ø 114,3
	Ком
	2
	
	
	
	

	33.
	Компензациони јастук 240x1000x40 за предизоловани топловод
	Ком
	16
	
	
	
	

	34.
	Чврста тачка за предизоловани топловод ø 114,3
	Ком
	2
	
	
	
	

	35.
	За спојни, заптивни и остали непоходни материјал предизолованог цевовода узима се 5% од позиција 27, 28 и 29
	%
	5%
	
	
	
	

	36.
	Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на демонтажи постојећих дотрајалих котлова и опреме котларнице. Изношење демонтираних котлова и опреме и одвоз до депоније. Узима се 20% од поз. 1
	
	20%
	
	
	
	

	37.
	Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на замени топловода везе ка Спортској хали, и други радови неопходни за правилну изградњу и реконструкцију. Узима се 30% од поз. 27, 28 и 29
	
	30%
	
	
	
	

	38.
	Радиографско снимање заварених спојева.

100 % радиографско снимање заварених спојева на спољном делу топловода. Број заварених спојева број комада за испитивање 40.
	Ком.
	40
	
	
	
	

	39.
	Радови на повезивању жица за детекцију цурења топловода
	Паушално
	
	
	
	
	

	40.
	Испитивање топловода на чврстоћу и непропусност, са израдом извештаја који потписују присутна службена лица: надзорни орган и руководилац радова.
	Паушално 
	
	
	
	
	

	41.
	Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на преправци челичног подеста ради демонтаже старих и монтаже нових котлова.
	Паушално 
	
	
	
	
	

	42.
	Термостатски сет (вентил + термо глава), HERZ „или одговарајући“, уградња на постојећим грејним телима у објекту школе
НО 10

НО 15

НО 20
	Ком
Ком
Ком
	9

71

20
	
	
	
	

	43.
	Испитивање функционалности комплетних кругова аутоматске регулације грејних постројења у котларници са израдом извештаја који потписују присутна службена лица: надзорни орган, представник произвођача аутоматике и руководилац радова.
	
	1
	
	
	
	

	44.
	Испирање инсталација, испитивања по Техничким нормативима (хладна и топла проба), мерење и регулација протока (балансирање мреже) и израда елабората о регулацији“.
	
	1
	
	
	
	

	45.
	Урамљено и застакљено упуство са шемом за руковање опремом у котларници. Достава атестне документације, упутство за руковање и одржавање.
	Ком
	1
	
	
	
	

	46.
	Израда пројекта изведеног објекта
	Ком 
	1
	
	
	
	

	47.
	Припремно завшни радови. У ове радове спада  истовар и превоз опреме од места складиштења до места уградње, унутрашњи транспорт, пробни погон и примопредаја. Вредност ове позиције усваја се 5% од вредности радова уградње.
	Ком
	0,05
	
	
	
	

	
	УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ (1):
	
	

	
	VII) ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА (1)
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Сва специфицирана опрема и радови подразумевају:

· Испоруку опреме и транспорт на локацију уградње

· Примопредају инвеститору, учествовање у техничком пријему,
· Пројекат изведеног стања,
· Остале радње и документацију у вези техничког пријема објекта.
На централу се прикључује 1. петља која није предмет овог предмера а садржи: 45 адр. оптичка, 12 адр. термичка, 12 адр. Ручна јављача и 6 конв. сирена.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука

Лимено кућиште А1 за централу Ф1 за прикључење до маx. 6 петљи/24 линија. Са бравицом. Димензије: 490 х 540 х 158 мм. 

Адресабилна PPC капацитета 6 петљи/24 линија.

Мрежни блок 24V DC/4,2А.

Графички LC– дисплеј са 240 х 64 карактера.

Савремена оперативна јединица осетљива на додир.

3 контролисана напонска излаза 24V DC/500мА.

USB прикључак за програмирање путем PC.

8 слободно програмабилних функцијских тастера.

3 х RS-232 интерфејс (нпр. за прикључење штампача нсц).

2 х RS-485 интерфејс.

2 контролисана конвенционална улаза.

16 слободно програмабилна дигитална излаза.

8 слободно програмабилна дигитална улаза, контролисана на прекид вода. 

4 слободно програмабилна безнапонска рељена излаза 30V/1А.

3 оптокоплерска излаза.

4 излаза за спољне потрошаче осигурана 24VDC/1А
Меморија за 10000 догађаја.

NSC wеb – сервер модул за приступ ппц преко интернета  (ЛАН) без додатног софтвера коришћење www. инфраструктуре, приказ свих дојава са ппц, потпуно управљање са ппц, приказ меморије догађаја.

Арцнет мрежна карта за умрежавање централа F1 као и спољних оперативних јединица са LCD.

Опционо могућност прикључења на рачунар ради централног надзора и управљања.
2 х модул за прикључење две адресабилне петље / 8 адресабилних линијана централу серије F1. Могућност прикључења до макс. 127 адр. јављача / модула + 127 адр. сирена по петљи. 

8 алармних ОC – излаза.

Опционо могућност прикључења на рачунар ради централног надзора и управљања. 

VdS-Nr. : G 205024  

System-Nr. : S 205024        

CE-Сертификат : 0786-CPD-20907 “или одговарајући“
Сличну типу Solution F1-6 произвођача NSC.
	Кпл. 


	1
	
	
	
	

	3.
	2 акубатерије 12 V/33Аh смештене у посебно кућиште које при испаду мрежног напајања обезбеђују непрекидан рад централе у трајању 72h у нормалном режиму и 30 минута у алармном стању.

Сличан типу: SP 12-33 „Sunlight“ „или одговарајући“.

Набавка, испорука.
	Кпл
	1
	
	
	
	

	4.
	Аналогно адресабилни оптички детектор дима. „Hochiki“ са Hochiki - ESP-протоколом “или одговарајући“. Јављач мора да је имун на електромагнетне и комуникационе сметње, да има могућност аутоматске „дрифт“ компензације. Уз софтверску подршку централе могуће је извршити калибрацију аутоматски. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања.

Две алармне ЛЕД диоде омогућују видљивост од 360°, са механизмом који онемогућава демонтажу јављача без коришћења посебног алата. Могућност тестирања детектора преко пп-централе. 

EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006    

VdS-Nr.: G 213082, CE 0832-CPD-2163

Сличан типу: ALN-EN, HOCHIKI U.K. “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	96
	
	
	
	

	5.
	Аналогно адресабилни термички детектор пожара. „HOCHIKI“ са HOCHIKI -ЕSP-протоколом “или одговарајући“. Јављач мора да је имун на електромагнетне и комуникационе сметње, да се софтверски одређује температурни праг аларма јављача на централи. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања.

Две алармне LED диоде омогућују видљивост од 360°, са механизмом који онемогућава демонтажу јављача без коришћења посебног алата. Могућност тестирања детектора преко пп-централе. 

EN 54-5: 2000 + A1: 2002     

VdS-Nr.: G 213081, CE 0832-CPD-2162

Сличан типу: ATJ-EN, HOCHIKI U.K.  “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	16
	
	
	
	

	6.
	Стандардно подножје за аутоматски адресабилни јављач пожара, слично типу YBN-R/3 HOCHIKI U.K. “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	107
	
	
	
	

	7.
	Подножје са интегрисаним изолаторима петље за јављаче са ЕSP – протоколом. По један изолатор на улазу и излазу, функција детекције кратког споја на линији. Изолација линије у кратком споју између два суседна изолатора, ЛЕД индикација на подножју.

ЕN54-17:2005

Сличан типу: YBN-R/3(SCI), HOCHIKI U.K.  “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	5
	
	
	
	

	8.
	Аналогно адесабилни ручни јављач пожара са интегрисаним изолаторима петље. „ HOCHIKI“ са HOCHIKI-ЕSP-протоколом “или одговарајући“ и тако практично имун на електромагнетне и комуникационе сметње, црвено АBS кућиште IP24 Статусна  ЛЕД индикације за аларм и кратак спој петље. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања.

ЕN 54-11:2001 + А1:2005

ЕN 54-17:2005

CЕ 0832-CPD-0601

Сличан типу: HCP-Е/SCI HOCHIKI U.K “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	25
	
	
	
	

	9.
	Кућиште ручног јављача за монтажу на зид.

Слично типу: SP произвођач HOCHIKI “или одговарајући“. Набавка и испорука.
	Ком
	25
	
	
	
	

	10.
	Заштитни поклопац за заштиту ручног јављача од случајног активирања.

Сличан типу: PS 200 HOCHIKI U.К. “или одговарајући“
Набавка, испорука.
	Ком
	25
	
	
	
	

	11.
	Конвенционална сирена за дојаву пожара 10-28 VDC јачине 106 dB/1м, могућност бирања 32 различита тона,  IP45, Vimpex, тип Banchee Excel “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	14
	
	
	
	

	12.
	Паралелни табло са графичким LCD – ом за приказ аларма, грешке и искључења, са оптичком и звучном сигнализацијом. „NSC“ “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	1
	
	
	
	

	13.
	Претварач напона 24Vdc/12Vdc (250mA). 1 безнапонски излаз макс. оптерећење контакта 250Vac/7°. Слично типу PN24/12, Френки аларм “или одговарајући“. Набавка и испорука.
	Ком
	1
	
	
	
	

	14.
	Телефонски дојавни аутомат, 2 говорне поруке дојава на 8 телефонских бројева, 2 улазне зоне сличан типу: P-VOX „Фидра“ “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	1
	
	
	
	

	
	УКУПНО ОПРЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА (1):
	
	

	
	ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ (2)

	15.
	Испорука и постављање помоћу HF обујмицама (3 ком на 1м), бесхалогеног ребрастог црева 25/18
	М
	80
	
	
	
	

	16.
	Испорука и постављање безхалогеног кабла JH(ST)H 12x2x0,8мм кроз безхалогено црево
	М
	80
	
	
	
	

	17.
	Испорука и постављање помоћу металних негованих Obo Bete-rmann обујмица “или одговарајући“ М26-28 са металним анкером (3 ком. На метар) без халогеног ребрастог црева 25/18.
	м
	80
	
	
	
	

	18.
	Испорука и постављање ватроотпорног кабла ЈЕH (SТ)H 2x2x0,8 FЕ 180/Е90 кроз безхалогено црево 25/18.
	М
	240
	
	
	
	

	19.
	Испорука, монтажа и повезивање безхалогене разводне кутије са 30ВС клема на DIN шини. Слично типу: Т-350 Оbo B “или одговарајући“.
	Ком
	1
	
	
	
	

	20.
	Испорука, монтажа и повезивање ватроотпорне разводне кутије слично типу: Е90 произвођач Оbo “или одговарајући”.
	Ком
	4
	
	
	
	

	21.
	Испорука и постављање помоћу HF обујмицама (3 ком на 1 м) бесхалогеног ребрастог црева 16/11
	М
	1500
	
	
	
	

	22.
	Испорука и постављање безхалогеног кабла ЈH (SТ) H 2x2x0,8мм кроз бесхалогено црево
	М
	1680
	
	
	
	

	23.
	Испорука и постављање помоћу металних негованих Obo Bete-rmann “или одговарајући“ обујмица М20-22 са металним анкером (3 ком на метар) бесхалогеног ребрастог црева 20/14
	м
	400
	
	
	
	

	24.
	Испорука и постављање ватроотпорног кабла ЈЕH(SТ)H 2x2x0,8 FЕ 180/Е90 кроз бесхалогено црево 20/14
	М
	400


	
	
	
	

	25.
	Испорука и монтажа ситног неспецифичног инсталационог материјала
	Паушал.
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ (2):


	
	

	
	ДРУГИ РАДОВИ (3)
	
	

	26.
	Демонтажа постојећих ручних јављача у објекту.
	Паушал. 
	
	
	
	
	

	27.
	Монтажа и повезивање подножја јављача и сирена са свим потребним ситним материјалом
	Ком
	151
	
	
	
	

	28.
	Пуштање у рад што обухвата:

Адресирање и обележавање јављача пожара.

Убацивање уметака јављача у монтирана и повезана подножја. Провера исправности изведене инсталације. Монтажа и повезивање обележених водова сап пц-ом. Монтажа и повезивање телефонског аутомата. Програмирање и функционално испитивање система. Издавање сертификата, алармног плана, блок шеме аутоматске дојаве пожара, контролне књиге, упутство за реаговање у случају аларама као и корисничког упутства за руковање централом. Сачињавање записника о функционалном испитивању и пуштању у рад.
	Паушал. 
	
	
	
	
	

	29.
	Обука корисника по усељењу и издавање потврде о обучености лица корисника.
	Паушал. 
	
	
	
	
	

	30.
	Израда пројекта изведеног стања
	Паушал.
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО (3):
	
	

	
	СВЕ УКУПНО ДОЈАВА ПОЖАРА (1+2+3):
	
	


	
	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ (1):
	
	

	31.
	Испорука и монтажа противпожарних апарата и то:
S – 9
CО2-5
	
	3

1
	
	
	
	

	32.
	Испорука и монтажа  PP врата, димензија 180x210, ватроотпорности 60 минута са налазом о испитивању  о отпорности према пожару у складу са стандардом SRPS U.Ј1.160 “или одговарајући“ а на основу Правилника о обавезном атестирању елеманата типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за тестирање тих производа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/90) издатим од стране именованог тела.
	Ком.
	2
	
	
	
	

	
	УКУПНО РАДОВИ НА ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ (1):
	
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	1. ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ
	

	2. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	4. СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА
	

	5. ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	6. МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ
	

	7. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА И СИГНАЛНА ИНСТАЛАЦИЈА – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА
	

	      8. НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАРУЧИОЦА
_1585987848/PRIZEMLJE.pdf


 15 x 18 = 2.740 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V 
17145


260


P28


par. 191


28
0 81


P29


par. 160


23
9 77


P28


par. 160


28
0 81


V 16


10
0


21
0


P2
7


pa
r.


 2
8


373
118


P5


par. 180


17
0


12
5


P5


par. 180


17
0


12
5


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P2
1


pa
r.


 2
0


353
220


P2


par. 90


24
0


21
5


P2


par. 90


24
0


21
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P2


par. 90


21
5


24
0


P4


par. 57


37
3


24
0


PU 2


par. 0


34
3


72
0


P19


par. 90


25
3


32
3


UV 1


18
0


34
3


UV 1


18
0


34
3


PU 1


par. 0


39
3


62
8


PU 1


par. 0


39
3


62
8


P9


pa
r.


 1
80 86


80


P8


pa
r.


 9
0


140
170


P1


par. 90


28
3


74
0


UV 2


12
3


26
0


P2
2


pa
r.


 9
0


674
283


U
VV


 3


260
260


P27


par. 28


41
1


11
8


P23


par. 90


25
7


28
3


P23


par. 90


25
7


28
3


P13


par. 20


37
0


40
0


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


UVV 5


15
4


37
3


UVV 5


15
4


37
3


V 
2


270
91


V 
2


270
91


V 
291


270


V 
291


270V 
2


270
91


V 2


91 27
0


V 2


27
0


91


V 3


20
6


86


V 1


27
0


11
0


V 1


11
0


27
0


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


V 1


27
0


11
0


V 2


27
0


91


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 2


91 27
0


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 2


27
0


91


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 
386


206


V 10


21
5


37
6


V 10


21
5


37
6


V 2


91 27
0


UVV 1


19
0


34
3


UVV 1


19
0


34
3


P1
8


pa
r.


 9
0


250
125


V 6


18
0


26
0


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
2


270
91 V 8


20
0


21
0


V 2


27
0


91


V 2


27
0


91


V 
7200


210


V 2


91 27
0


V 
9


260
560


V 1


27
0


11
0


U
VV


 2148
260


UVV 4


16
6


37
3


UV 3


37
3


16
6


UV 4


15
4


37
3


UV 4


15
4


37
3


V 13


21
5


15
0


V 
11704


215


V 
12314


215


ŠP 1


par. 120


9010
0


V 1


27
0


11
0


V 
16100


210


76
200


121
200


25
8


10
0


V 
16


210
100


V 
3


210
76


258
129


V 16


21
0


10
0


V 
3


210
76


V 
3


210
76


P30


par. 191


13
6 76


P30


par. 191


13
6 76


V 17


26
0


14
5


  5 x 15 = 0.750 m


12345


 24 x 17 = 4.100 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


 2
6 


x 
16


 =
 4


.1
50


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


 24 x 17 = 4.100 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


15161718192021222324


  4 x 16 = 0.650 m


1234


  4 x 16 = 0.650 m


1234


  4
 x


 1
6 


= 
0.


65
0 


m


1


2


3


4


  4
 x


 1
6 


= 
0.


65
0 


m


1


2


3


4


VM


12


4 5


3 3


6


7


8


9 11


10


12


1314


15


16


20


21


22
24


25
26 27


28
VM


50 246 246 246 2 50 239 50 246 246 246 2 50 0 240 50 246 246 237 50 44 280 27 173 136 38 145 40 136 171 154 1 153 43 370 0 50 10 246 246 246 25 246 246 246 8 50 0 166 50 257 257 50 6 118 99 12


12
10 16


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 729 22
16


12 351 12
10


16 764 16
10


12 308 12
10


16 375 12
10 16


12 752 16 377 12 363 12
16 10


12 166 12
10 16


12 251 12 251 12
16 10


12 135 16
10 12


49 12


50 740 50 239 50 740 50 240 50 729 50 351 839 308 413 50 1,520 50 166 50 514 50 222 12


7,533


12
54


4
11


85
5


22
0


85
5


11
0


20
9


11
8


29
3


63
14


5
50


2
12


14
8


12
20


12
10


16
48


5
12


50
12


10
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


50
12


39
8


12
21


1
12


10
16


17
9


12
13


4
12


27
7


16
10


12
20


12
11


0
16


10
12


12
54


4
11


1,
93


0
11


0
62


1
71


0
12


14
8


3,
99


9


50 2 246 246 246 50 234 5 50 2 246 246 246 50 240 50 246 246 246 2 50 175 175 0 50 232 244 244 50 4 323 49 180 180 3 50 47 42 209 209 0 209 16
12 16 22


4 209 209 209 42 47 50 2 246 246 246 50 123 50 49 12


12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10


12 71 7 90 7 90 7 78 12
16 10


12 720 12
10 16


12 330 16
10


12 371 12
16 10 12


47 684 12
16


22 673 47
12 10 16


12 740 12
16 10


12 123 12
16 10 12


49 12


50 740 50 239 50 740 50 240 50 740 50 350 50 720 50 740 50 47 684 12
16


22 673 47 50 740 50 123 50 49 12


7,533


12
87


4
14


0
10


2
86


21
12


46
2


22
5


22
5


22
5


3
38


12
11


26
0


19
50


66
0


12
17


8
12


36
0


12
20


12
10


16
71


9
12


30
0


12
11


9
3


12
89


12
10


16
31


4
16


68
2


12
10


16
12


29
0


12
16


22
59


1
16


10
12


31
12


90
16


10
12


51
12


31
12


99
38


14
2


16
10


12


12
20


38
1,


16
5


12
89


38
1,


01
2


38
12


29
0


12
16


22
66


0
12


17
8


12
32


2
38


3,
99


9


27
16


12 740 14
16


21 240 22
16


12 740 14
16


22 240 22
16


12 740 14
16


22 342 20 16 764 16 762 20 50 50 50 1,124 265 20 159 12 764 16 22


22 16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 384 16 764 16 762 20 151 1,389 20 159 12 764 38


22 16 199 199 15 116 11 110 114 16 96 91 96 16 199 199 16 108 19 110 113 16 97 91 96 16 0 199 199 15 108 19 110 114 16 7 91 87 12 91 7 90 16 356 16 392 16 762 20 1,540 20 159 12 764 16 22


38 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 8 91 98 187 16 764 16 762 20 1,540 20 159 12 764 38


22 16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16
17


80
17


80 97 17 76 16 764 16 762 20 1,540 20 159 12 764 16 22


22 16 114 110 19 108 15 199 199 16 141 142 16 115 110 19 108 15 199 199 16 97 91 96 16 114 110 19 108 15 199 199 16 8 91 86 12 187 16 742 38 0 100 281 190 191 20 750 12
16 10


12 720 12
8


20 365 12 120 7 100 7 150 16
10


11 124 12
16 10


12


22 16 764 16 141 142 16 764 16 284 16 764 16 8 91 86 12 76 35 76 0
16


22 720 22
16


0 762 20 1,540 20 365 12 120 7 100 7 150 16
11


11


38 14 740 12
16


17 240 27
16


14 740 12
16


22 240 22
16


12 740 14 16 93 7 90 7 0 90 7 90 16 22 720 12
10 16


16 323 3 38 188 180 15
16 10


12 742 16 742 12
7 3


16 199 12 552 16
10


12


22 16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 8 91 98 187 16 22 720 38 342 16
9


13 383 38 1,522 16 9 180 10 12 552 38


12
10 16


14 738 12
16 10


12


38 764 38


38 503 200 61 38


16 3,323 76 150 1,332 20 135 108 477 100 477 108 135 20 192 410 165 7 162 16 22


22 16 764 16 762 20 139 104 477 100 477 104 139 20 687 90 157 16
10


12 49


16 3,323 76 150 3,104 410 165 7 162 16 22


22 16 764 16 3,030 90 157 16
10


12 49


12 10 16
385


16
468


12
283


16
22 154 154 22


16
199 197


16
764


16
377


12
375


16 22
0 166


22 16
12 251


12
251 12


16 10 12


12 10 16
385


16
468


12
283


16
22 308 22


16 0
4 370 22


16
22 740 4


16
6 371


12
355 20


16 22
0 166


22 16
12 251


12
251 12


16 10 12


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


22
16


74
1


16
27


8
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
40


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


70
5


12
40


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


74
1


16
27


8
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


18
5


22
16


19
3


40
1


40
27


8
12


58
3


38
18


5
38


59
4


31
8


12
13


91
47


9
38


22
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


22
16


74
1


16
27


8
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
40


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


47
9


91
12


12
31


8
12


13
91


47
9


16
22


22
16


58
2


12
31


8
12


58
3


16
22


22
16


47
9


91
12


12
40


23
7


41
12


13
91


47
9


16
22


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


38
23


7
39


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


31
4


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


31
4


16
15


0
7


29
7


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


38
23


8
39


16
45


4
7


12
0


16


38
25


14
5


9
12


13
4


12
27


7
16


22
38


17
9


12
13


4
12


27
7


16
22


29
3


38
58


12
1


12
23


76
35


12
25


10
0


15
2


16
22


30
30


44
6


22
16


14
9


31
4


16
1,


20
2


12
57


4
12


27
7


16
22


14
2


16
22


30
30


44
6


22
16


46
3


16
50


1,
15


2
12


57
4


12
27


7
38


14
2


38


51
3


22
16


46
3


16
70


4
16


31
4


16
8


12
42


1
12


21
6


12
90


12
99


38
14


2
38


30
30


44
6


22
16


46
3


16
1,


20
2


12
11


9
12


9
17


4
12


42
98


210
64


12
13


76
11


1
38


14
2


38


30
30


60
10


0
24


2
22


16
32


5
7


1,
85


4
38


24
0


38
15


3
91


30
30


40
2


22
16


32
5


7
1,


85
4


56
2


16
22


30
30


78
8


38
16


6
20


1,
01


6
20


14
1


16
78


5
38


30
30


78
8


38
16


6
20


50
50


50
72


2
44


50
51


20
14


1
16


78
5


16
22


30
30


78
8


38
16


6
20


1,
01


6
20


14
1


16
15


0
41


3
22


2
38


30
30


78
8


38
16


6
20


50
50


50
72


2
44


50
51


20
14


1
16


78
5


16
22


30
30


78
8


38
16


6
20


50
50


50
94


52
8


10
0


44
50


51
20


14
1


16
23


0
7


54
8


16
22


22
16


1,
03


1
12


1,
78


6
7


20
2


7
20


0
90


22
16


71
9


12
96


20
3


12
24


6
16


15
7


15
7


16
72


56
0


72
16


31
4


14
7


48
2


38


22
16


71
9


12
30


0
12


11
9


7
11


9
16


31
4


16
70


4
16


31
4


16
61


3
16


22


22
16


71
9


12
85


14
0


75
12


15
86


18
7


11
9


16
16


6
14


8
16


5
67


5
24


16
31


4
16


61
3


16
22


10
1


38
31


4
16


70
4


16
24


25
3


38
16


22


-1.35


+0.75


±0.00


±0.00


±0.00
±0.00


±0.00 ±0.00


±0.00


±0.00


±0.00
±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


+0.75


+0.75


+0.75 +0.75 +0.75


+0.75+0.75


-0,58


-0,58


±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


1 1


2
2


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA PRIZEMLJA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 3


Kučevo


1 Vetrobran     14.68 m    13.39 m2


10 wc      9.53 m     3.10 m2


11 wc      7.53 m     3.07 m2


12 Kabinet za muzičko     29.36 m    53.79 m2


13 Kancelarija školskog psihologa     17.53 m    16.13 m2


14 Računovodstvo     16.71 m    15.14 m2


15 Priprema profesora za nastavu     18.70 m    20.78 m2


16 Ostava     11.29 m     7.67 m2


17 Kabinet za OTO     45.49 m    89.29 m2


18 Trpezarija     42.32 m    91.58 m2


19 Priprema hrane     22.35 m    27.64 m2


20 Pranje prljavog suđa     14.10 m    11.93 m2


21 Čajna kuhinja     11.88 m     7.34 m2


22 Ostava za mesne proizvode     10.45 m     5.21 m2


23 Ostava za voće i povrće     13.30 m    10.75 m2


24 Ostava za začine      9.98 m     6.12 m2


25 Vešeraj     12.61 m     9.79 m2


26 Hodnik      6.06 m     2.05 m2


27 Predprostor      5.79 m     1.78 m2


28 wc      5.67 m     1.82 m2


29 Tuš      5.49 m     1.66 m2


30 Prijem hrane     18.63 m    11.22 m2


31 Hodnik     97.50 m   118.36 m2


32 Predprostor      8.51 m     4.45 m2


33 Trokadero      4.79 m     1.34 m2


34 Ostava za preparate za održavanje higijene      4.82 m     1.36 m2


35 Predprostor     13.62 m     9.52 m2


36 wc      4.26 m     1.12 m2


37 wc      4.20 m     1.08 m2


38 wc      4.20 m     1.08 m2


39


wc


     4.21 m     1.08 m2


40 Predprostor      8.50 m     4.44 m2


41 Predprostor     14.20 m    10.06 m2


42      4.20 m     1.08 m2


43      4.20 m     1.08 m2


44      4.26 m     1.12 m2


45      4.20 m     1.08 m2


46      4.20 m     1.08 m2


47      4.20 m     1.08 m2


48     30.11 m    54.27 m2


49     17.32 m    16.53 m2


5 Bina     18.24 m2


50     30.11 m    54.27 m2


51     30.10 m    54.26 m2


52     30.12 m    54.33 m2


53     17.33 m    16.55 m2


54     30.12 m    54.33 m2


55     17.32 m    16.52 m2


56     30.12 m    54.31 m2


57 Stepenišni prostor     10.48 m     6.59 m2


58 Vetrobran     10.05 m     5.40 m2


59     17.75 m    18.01 m2


6     36.89 m    61.08 m2


60      9.43 m     4.94 m2


61      8.08 m     2.83 m2


62      9.12 m     4.81 m2


63      7.36 m     3.36 m2


64     19.16 m    22.26 m2


65     11.01 m     7.48 m2


66     11.49 m     8.21 m2


67     17.55 m    16.82 m2


68     91.67 m   194.24 m2


 1,317.00 m
 1,766.71 m2


2 Portirnica     13.34 m    11.11 m2


3 Centralni hol    171.68 m   280.52 m2


4 Amfiteatar     49.80 m   134.10 m2


7 Arhiva     17.28 m    16.79 m2


8 Predprostor      4.79 m     1.43 m2


9      4.80 m     1.44 m2


NAZIV PROSTORIJE
m1 m2


PODR.b. POVRŠINAOBIM


PRIZEMLJE


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


   1.989,14m2


    19.08 m
Bibliotaka


Predprostor


wc
wc
wc
wc
wc
Učionica
Priprema profesora za nastavu
Učionica
Učionica
Učionica
Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu
Učionica


Učionica


Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Trem


1,713.71 m2


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


158.55


157.95


157.95


158.55


158.55


158.55


158.55


158.55


158.55


159.30


159.30
159.30


159.30


159.30
159.30


159.30
157.20


wc


   pločice
   pločice
   pločice
   pločice
   pločice
  parket
  parket
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil


vinil


  parket
  parket
vinil


vinil
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


pločice
pločice


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil


vinil
vinil
vinil


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


158.55


17


18


19


23
29


30


31


32
34 33


35


36 37 38 39


40


41


42 43


44
45 46 47


48495051


52535456 55


57 5859


6061


62


63


64
65


66


67


68


172 22 16 763 16 764 16 388 376 16 377 12 375 38 166 188 18 91 4
12


4 91 168 16
10


12


22
16


10 110 348 12 283 16 174 178 16 396 16 764 16 377 6
6


4 91 280 16 22
166


22 16 263 12 263 16 22


ulazulaz


ulaz


ulaz


ulaz


ulazulaz


ulaz






_1585987852/TEMELJI.pdf


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 690 15
20


15 260 105 20 55 625 80
20


80 268 20 337 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 114 35
20


35 466 35
20


35 207


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 220 180 625 180 625 130 650 130 650 130 114 90 466 90 207


130 705 20 279 20 760 20 280 20 760 20 380 20 760 20 348 20 392 20 705 130 705 20 204 20 536 20 242


7,556


3915
20


15
60


50
35


7
66


15
20


15
16


5
50


45
6


15
3


54
3


15
19


8
15


3
54


3
15


1
45


4
50


16
5


15
20


15
67


62
5


15
20


15
58


1
15


20
15


37
87


20
20


20


39
50


60
50


42
3


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


69
1


50
58


1
50


14
4


20
20


3,
99


8


54
20


56
3


20
1,


75
0


20
72


1
20


61
1


20
15


9
20


20


3,
99


8


3915
20


15
60


50
1,


04
9


40
0


41
59


64
0


20
20


20
25


0
40


20
40


54
9


20
20


20
22


0
31


2
20


20
20


54
20


75
50


1,
44


8
10


0
64


0
60


25
0


10
0


54
9


60
11


0
60


36
2


60


54
20


1,
28


3
20


31
0


20
70


0
33


0
20


60
9


20
15


0
20


40
2


20
20


3,
99


8


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 650 55
20


55 270 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 58 40
20


40 29


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 270 130 650 130 650 130 650 130 650 130 650 130 187


55 20 760 20 279 20 760 20 280 20 760 20 380 20 760 20 760 20 760 20 760 20 760 20 242


7,556


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA TEMELJA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 1


Kučevo


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


1 1


2
2


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 650 55
20


55 270 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55 20 55


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 270 130 650 130 650 130 650 130 650 130 650 130


130 166 1 20 104
20


1 337 55
20


55 169 55
20


55 168 20 104 20 338 55
20


55 170 55
20


55 168 20 104 20 338 55
20


55 270 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 130 650 55
20


55 650 55 20 55


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 270 130 650 130 650 130 80 104 457 23 100 23 459 104 80 130 650 130 58 100


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 650 55
20


55 270 55
20


55 625 80
20


80 625 55
20


55 1,430 55
20


55 838 40
20


40


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 220 180 625 180 625 130 1,430 130 838 100


105 20 55 625 80
20


80 625 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 838 40
20


40


15
20


15 260 105 20 55 625 80
20


80 268 20 337 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 114 35
20


35 466 35
20


35


15
20


15
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
15


20
15


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


15
20


15
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
15


20
15


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


15
20


15
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
15


20
15


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


15
20


15
42


50
47


1
60


22
8


41
19


1
47


0
50


43
15


20
15


50
42


50
47


1
60


22
8


60
47


1
50


43
50


15
20


15
42


50
47


1
60


22
8


41
19


1
47


0
50


43
15


20
15


50
42


50
47


1
60


22
8


60
47


1
50


43
50


15
20


15
86


2
30


19
1


30
44


0
50


43
15


20
15


81
4


15
20


15
58


1
15


20
15


25
12


50
86


2
49


31
44


0
50


43
50


81
4


50
58


1
50


37


15
20


15
41


4
80


67
0


20
1,


51
1


20
20


20
50


41
4


80
2,


20
1


60


15
20


15
1,


77
7


20
38


1
20


52
1


20
20


20


50
1,


77
7


20
92


2
60


66
9


20
20


20
1,


33
8


20
76


1
20


20
20


66
9


60
1,


33
8


20
76


1
60


66
9


20
20


20
1,


33
8


20
76


1
20


20
20


66
9


60
1,


33
8


20
76


1
60


15
20


15
60


50
1,


15
8


20
27


0
40


20
40


64
0


20
20


20
25


0
40


20
40


54
9


20
20


20


50
60


50
1,


44
8


10
0


64
0


60
25


0
10


0
54


9
60






_1585987854/JUGOZAPADNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


+162.65


+159.30


+158.55


+157.90


-0.38-0.38
-0.23


-0.08
+0.07


+3.46+3.43


+0.90


+3.43


+0.07


+3.87


+2.62


+8.02


+6.77


+7.90


+6.50


+7.90


+6.50


+6.13


+12.57+12.57


+9.38


+8.86+8.86


+10.28


+9.27


+8.57


+4.27


+2.58


+3.96


+4.55


+1.72


+3.87


+1.72


+4.55


+1.72


+5.87


+8.70


+8.02


+5.87


+8.70


+5.87


+1.39


+8.70+8.70


+5.87


+4.55


+1.72


+4.36


+0.07


+0.90


+3.73


+5.07


+7.90
+7.58


+6.47 +6.47 +6.47


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


JUGOZAPADNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 9


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


»
KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA






_1585987855/KROVNA KONSTRUKCIJA.pdf


V 4


20
6


86


 24 x 17 = 4.100 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


15161718192021222324


14.476


14.002


 0
.4


81


16.623


 7.089


13.372


 7.045


 1.628


 1.498


12
.74


6


 5
.9


59


12.658


 9.730


 3
.2


90


 0
.0


02 2.112


 9
.6


01


 0
.7


89


 7.889


 7.104


 6.
46


3
 5.954


13.499


26.918


 9
.1


27


11
.4


47


22.912


26.651


20.374


35.892


20.374


12.028


 5.818


 5.818


12.028


10
.9


31


10
.9


31


 3.435


 3.425


1 1


2
2


86 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 42 42 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 43 43 80 80 80 80
23


70 80 80 80
30


36 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 85
26


80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
26


42 42 80 80 80 80 80 80 80 80 80
25


43 138 121


6 3,211 172 3,910 50 173 86


2,878 10 22 1,302 10 1 3,379


2,878 1,343 3,380


7,601


86 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 43 43 79 80 160 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 42 42 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 168 15 80 80 80 80 80 80 80 80 57 78 80 80 80 80 80 43 43
26


80
23


57 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 89 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 67 67 75


3,541 2,911 940 209


3,412 3,041 1,148


3,412 10 20 3,011 1,148


7,601


70
80


80
80


80
43


43
75


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


73
40


44
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
42


42
39


36
80


80
80


41
41


80
80


80
80


80
80


80
28


2
50


7
20


10


1,
24


9
16


20
42


8
41


1,
03


4
39


80
4


53
7


1,
24


9
46


4
41


1,
03


4
39


74
0


64
53


7


1,
75


4
1,


03
4


84
3


53
7


4,
16


8


70
80


80
80


80
42


43
75


64
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
72


63
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


81
53


7


38
8


10
20


97
6


1,
49


2
29


3
10


94
9


25
5


38
8


1,
00


6
1,


78
6


98
9


54
2


2,
04


8
1,


04
1


53
7


4,
16


8


1,474


1,474


57 990 1,443


599


1,468


829


1,279 57 2,235


1,652


1,970


713


10
20


83
2


36
70


7
37


87
5


2,671


79
39


6
95


0
32


9
1,


14
2


10
20


44
0


25
1,


12
1


42
6


47
5


70
6


21
47


0
25


1,
54


8
1,


18
1


21


60
3


20
10


10 20 475


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm
kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm
pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


pajanta 12/12cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cmstub  12/12 cm stub  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm stub  12/12 cm


uvalnjača


rožnjača rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


venčanica 12/12cmvenčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cmvenčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


uvalnjača


grebenjačagrebenjača


grebenjača


grebenjačagrebenjača


grebenjača


grebenjača


grebenjačagrebenjača


slemenjača


slemenjača


slemenjača


slemenjača


slemenjača


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog
rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


15O


15
O


15
O


18
O


P=
23


5,
97


m
2


P=
66


,5
5m


2


P=33,32m2


15
O


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA KROVNA KONSTRUKCIJA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 5


Kučevo






_1585987856/KROVNE RAVNI.pdf


1 1


2
2


10
20


1,
38


8
10


10
30


8
10


20
1,


04
2


28
10


18
72


2
64


20
10


1,
41


8
68


26
1


1,
12


9
81


6
1,


41
8


68
26


1
55


1,
00


8
65


72
2


94


3,
69


1


30
1,


39
8


58
26


1
40


1,
03


2
84


3
30


10
20


51
8


10
20


2,
05


3
20


10
26


3
28


5
45


2
20


10


30
51


8
30


2,
05


3
30


1,
00


0
30


6


54
8


2,
11


3
1,


03
0


3,
69


1


1,
46


0
1,


00
0


1,
23


1


1,466


1,466


1,448


1,465


595


829


992


709


1,966


1,275


10
20


47
0


91
9


68
26


1
55


1,
86


0
20


10


664


664


10 20 3,226 10 20 4,048 20 10 267 20 10


30 3,211 16 30 4,048 30 297


3,256 4,108 297


7,661


10 20 3,539 20 10 1,362 10 1,482 10 20 940 20 10 179 20 10


30 3,539 30 1,362 10 1,482 30 940 30 179 30


3,599 1,362 1,492 1,000 209


7,661


85
8


10
20


1,
57


2
1,


20
1


20
10


10 20 3,539 20 10


10
1,


04
7


1,
02


7
20


10


10 20 4,048 38


20
O


P=
23


,4
9m


2


20O


P=59,75m2
20O


P=59,75m2


20O


P=31,34m2


20O


P=134,24m2


18O


P=124,80m2


18O


P=112,76m2


18
O


P=
26


9,
44


m
2


18
O


P=
31


0,
22


m
2


18O


P=75,04m2


18
O


P=
40


7,
66


m
2


18
O


P=
37


0,
81


m
2


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA KROVNIH RAVNI
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 6


Kučevo


10 20 1,046 1,448 423 1,337 558 1,652 42 1,095 20 10






_1585987853/JUGOISTOCNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


+162.65


+159.30


+158.55


+157.90


-0.38


+2.76


+8.00


+9.36


+8.86


+10.28


+13.20
+13.00


+13.20


+8.57


+12.57


+6.77


+5.07


+6.77


+5.97


+6.77


+5.97


+1.95


+0.25


+1.95


+1.15


+3.08


+0.25


+5.07


+7.90


+1.98


+5.07


+7.90


-0.58


+3.35


+8.26


+8.95


+9.98


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


JUGOISTOČNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 10


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


»
KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA






_1585987850/SEVEROZAPADNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


+162.65


+159.30


+158.55


-0.38


+13.00
+13.20 +13.20


+12.57


+9.98


+8.95


+3.35


+4.57


+2.70


+0.07±0.00
-0.14


+0.28


+3.96


+7.90


+4.37


+8.95


+9.38


+8.86


+10.28


+8.86


+4.36


+0.07
-0.08


-0.23
-0.38


+1.02


+4.55


+5.17


+8.70


+9.38


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


SEVEROZAPADNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 12


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA






_1585987851/SPRAT.pdf


P16


par. 90


73
4


28
3


P1
7


pa
r.


 2
0


353
185


P5


par. 180


17
0


12
5


P5


par. 180


17
0


12
5


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P2
1


pa
r.


 2
0


353
220


P2


par. 90


24
0


21
5


P2


par. 90


24
0


21
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P2


par. 90


21
5


24
0


P4


par. 0


37
3


24
0


P12


par. 233


14
0


72
9


P12


par. 233


14
0


72
9


P11


par. 90


14
0


24
0


P10


par. 90


14
0


43
4


P10


par. 90


14
0


43
4


V 
2


270
91


P9


pa
r.


 1
80 86


80


P9


pa
r.


 1
80 86


80


P8


pa
r.


 9
0


140
170


P2
0


pa
r.


 0 284
383


P1


par. 90


28
3


74
0


P6


pa
r.


 9
0


680
283


P7


pa
r.


 9
0


284
283


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P15


par. 90


30
8


28
3


V 
2


270
91


V 
2


270
91


V 
291


270


V 
291


270V 
2


270
91


V 2


91 27
0


V 2


27
0


91


V 4


20
6


86


V 1


27
0


11
0


V 1


11
0


27
0


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


V 1


27
0


11
0


V 2


27
0


91


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 2


91 27
0


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 2


27
0


91


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 
486


206


V 2


91 27
0


V 2


91 27
0


V 2


91 27
0


P14


par. 0


37
0


37
3


V 1


11
0


27
0


V 1


11
0


27
0


V 1


11
0


27
0


V 
2


270
91


V 2


27
0


91


V 1


11
0


27
0


PP2


par. 89


31
6


29
9


PP
1


pa
r.


 0


379
704


V 
1110


270


V 
1110


270


V 
1110


270


V 2


27
0


91


P2
0


pa
r.


 0


383
284


V 
291


270


V 2


91 27
0


V 6


18
0


26
0


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 1


27
0


11
0


V 1


27
0


11
0


 24 x 17 = 4.100 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


 2
6 


x 
16


 =
 4


.1
50


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


 24 x 17 = 4.100 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


15161718192021222324


  5 x 15 = 0.750 m


12345


12.106


 2.908


 7.291


1 1


2


3


4


5


6


7


9


12


1315


17


18


19


20
20*


21


22 23 24 25


26


27


28 29 30 31


32 33


34 35


373839


44 43 41 40


45


 7.291


 3
.7


83


 8.203


 1.352


13*


1 1


2
2


50 246 246 246 2 50 239 0 50 246 246 246 2 50 0 240 50 246 246 246 2 50 0 168 172 50 5 244 244 0 244 3 50 308 22 16 370 5 50 6 246 246 253 16 250 246 246 1 50 0 246 246 246 1 50 151


22
16 0


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10 12


71 7 90 0 16 140 16 38 12 739 12 38 320 10 16 375 12
10 16


12 752 16 742 38 12 740 12
16 10


12 135 16 10


50 740 50 239 50 740 50 240 50 740 50 168 172 50 739 50 330 391 50 1,510 50 740 50 151


2,864 94 80 80 80 80 81 47 43 80 80 80 80 80 80 80 80 43 43 3,277


12
54


3
12


85
5


22
0


85
4


12
0


17
7


15
1


29
3


37
6


12
37


22
75


44
2


12
20


1210 0
16


48
5


12
51


12
10


16
70


5
12


31
8


12
70


6
16


10
12


49
12


0
23


2
12


83
16


77
16


72
16


81
16


32
3


115
01012


1512
21


16


22
63


12
44


2


12
54


3
12


1,
93


0
12


0
32


7
29


3
37


6
12


37
22


75
44


2


2,
83


6
16


77
16


72
16


81
21


75
80


80
80


58
80


63
17


80
80


80
80


10
5


50 2 246 246 246 50 234 5 50 2 246 246 246 50 240 50 246 246 246 2 50 175 175 0 50 1 243 243 243 40 243 243 243 50 0 240 0 50 10 144 144 144 8 40 8 144 144 144 11 40 240 50 2 246 246 246 50 151


22
16 0


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10 12


71 7 90 7 90 7 78
12 16 10


12 730 12
16 0


12 729 38 12 241 38 12 451 12
16


12 450 12
16


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10


12 135 16


50 740 50 239 50 740 50 240 50 740 50 350 50 730 40 729 50 241 50 451 40 450 40 240 50 740 50 151


3,404 76 80 80 80 80 80 80 80 80 54 36 80 80 80 80 80 80 80 80 78 82 98 73 87 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 66 850 63 51
17


16


12
86


9
14


0
10


9
86


45
86


33
28


4
25


16
24


6
21


2
24


6
32


28
4


30
75


0
0


12
13


3


12
42


16
71


9
12


30
0


12
11


9
7


12
1


16
31


3
016


0
70


4
16


31
4


16
70


4
16


30
012


21


16
85


12


12
1,


67
7


1,
06


6
75


0
0


12
13


3


3,
65


1


7,450


7,450


4,
09


3


22
16


14 738 12
16


22


22 16 764 16 22


780 16 142 141 16 764 16 284 16 764 16 384 16 22 112 1,386 12
10 16


12 241 12
10 16


22 432 20
16


20 432 27
12


12 240 21
16


10 180 10
12


28 91 434 16 22


16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 185 12 187 16 1,542 16 284 7 475 16 478 12 273 16 368 12 120 7 100 7 150 16 22


22
16


12 738 14
16


21 240 22
16


12 738 14
16


22 240 22
16


12 738 14 16 93 7 90 7 90 7 90 16 766 12 869 25 1,240 25 418 12 690 16 22


38 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 384 16 766 12 869 25 1,240 25 418 12 690 38


38 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 384 16 766 12 869 25 1,240 25 418 12 690 38


38 199 199 15 108 19 110 114 16 96 91 96 16 199 199 16 108 19 110 113 16 97 91 96 16 199 199 15 108 19 110 114 16 8 91 86 12 91 7 90 16 340 16 316 94 12 764 20 85 25 1,240 25 165 20 233 12 690 38


3,400 36 114 3,105 569 16 22 134


22 16 452 12 2,891 12 690 16 22


38 452 12 1,241 100 477 100 477 104 392 12 690 38


475 38 763 16 352 16 397 16 764 16 721 43 16 764 38


22 16 549 110 104 8 8 96 256 16 397 16 146 404 110 104 16 555 110 99 16 19 110 635 16 22


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


38
70


5
36


16
27


8
12


70
6


38


22
16


70
5


13
39


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


38
70


5
36


16
27


8
12


70
6


38


22
16


70
5


13
39


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


38
70


5
36


16
27


8
12


70
6


38


22
16


70
5


13
39


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


63
4


27
8


12
13


91
47


9
16


22


22
16


47
9


91
12


12
31


8
12


13
91


47
9


16
22


38
58


2
12


31
8


12
58


3
38


22
16


47
9


91
12


12
40


23
7


41
12


10
4


47
9


16
22


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


38
23


7
39


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


31
4


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


31
4


16
15


0
7


29
7


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


38
23


8
39


16
45


4
7


12
0


16


99
1


16
31


4
16


70
6


12
78


18
5


55
12


69
9


16
27


47
3


12
0


99
1


16
31


4
16


70
6


12
31


8
12


69
9


16
62


0


16
1


80
3


27
16


31
4


16
41


66
5


12
7


7
45


11
0


42
12


69
9


16
62


0


99
1


16
31


4
16


70
6


12
31


8
12


69
9


16
62


0


20
11


16
1,


36
2


16
12


2
91


32
1


16


20
11


16
1,


36
2


16
13


6
39


8
16


16
1,


60
1


56
2


16
22


16
1


47
5


22
16


32
1


12
16


5
20


89
25


78
8


25
89


20
14


5
12


70
6


16
22


63
6


22
16


32
1


12
16


5
20


89
25


78
8


25
89


20
14


5
12


70
6


16
22


16
1


36
0


5
38


43
0


12
27


4
25


78
8


25
25


4
12


70
6


16
22


52
7


22
16


43
0


12
27


4
25


78
8


25
25


4
12


70
6


16
22


22
16


1,
03


1
12


1,
62


8
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
30


0
12


24
7


16
31


3
16


70
4


16
31


6
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
30


0
12


24
7


16
31


3
16


70
4


16
31


6
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
30


0
12


24
7


16
31


3
16


10
4


11
0


17
11


4
26


28
4


49
16


12
0


91
10


5
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
80


14
0


80
12


17
86


45
86


13
16


4
28


4
25


16
70


4
16


16
28


4
16


12
70


6
16


22


75
80


80
80


58
80


80
80


80
80


80
10


2


752


94 80 80 80 80 81 47 43 80 80 80 80 80 80 80 80 43 43


1,306


95
8


-1.35


+4.10


+4.90


+4.90 +4.90 +4.90+4.90


+4.90 +4.90 +4.90 +4.90 +4.90 +4.90


+4.90
+4.10 +4.10


+4.10


+4.10


+4.10


+4.10


+4.10


+4.10+4.10 +4.10+4.10


+4.10


+4.10


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm


venčanica 12/12 cm


venčanica 12/12 cm


venčanica 12/12 cm


grebenjača


rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog


rog


rog rog rog rog rog


rog rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog rog rog rog rog rog rogrog rog rog rog rog


rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog


F


1


10
11
12
13


14
15
16
17
18
19
20


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45


5
6


2
3
4


7
8
9


NAZIV PROSTORIJE
m1 m2


PODR.b. POVRŠINAOBIM


SPRAT


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


   1.701,14m2


Hodnik    177.66 m   290.76 m2


Školski sekretar     13.36 m     9.03 m2


Kabinet za likovno     28.76 m    49.35 m2


    20.08 m    21.67 m2


Kabinet za geogra�iju     29.73 m    53.81 m2


Kabinet za strane jezike     28.59 m    52.98 m2


    16.85 m    17.68 m2


Kabinet za �iziku i hemiju     29.25 m    53.38 m2


    15.40 m    13.29 m2


Računarski  centar     32.40 m    56.19 m2


     8.51 m     4.45 m2


Predprostor      7.51 m     3.04 m2


Trokadero      4.79 m     1.34 m2
Ostava za preparate za održavanje
higijene      4.82 m     1.36 m2


Predprostor     13.62 m     9.52 m2


wc      4.26 m     1.12 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


     4.21 m     1.08 m2


     8.50 m     4.44 m2


    14.20 m    10.06 m2


wc      4.26 m     1.12 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      7.56 m     3.10 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.36 m     1.10 m2


Hodnik     97.50 m   118.38 m2


Stepenišni prostor     10.48 m     6.59 m2


Učionica     30.11 m    54.27 m2


    17.32 m    16.53 m2


    30.11 m    54.27 m2


    30.10 m    54.26 m2


wc      7.53 m     3.07 m2


    30.12 m    54.33 m2


    17.33 m    16.55 m2


    30.12 m    54.33 m2


    17.32 m    16.52 m2


    30.12 m    54.31 m2


    17.64 m    17.80 m2


Zbornica     36.90 m    61.09 m2


Čajna kuhinja     17.04 m    16.55 m2


Hodnik     12.56 m     9.30 m2


Kancelarija direktora škole     19.43 m    20.50 m2


Administracija     19.36 m    20.35 m2


   990.31 m
 1,370.78 m2


20*


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Predprostor


wc
Predprostor
Predprostor


Učionica
Učionica
Učionica


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu
Učionica


Učionica
Stepenišni prostor


 1,329.66 m2


13* Kabinet za istoriju     53.97 m2


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA SPRAT
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 4


Kučevo


157.20


162.65


162.65


162.65


162.65162.65


163.45


163.45 163.45 163.45163.45


163.45 163.45 163.45 163.45 163.45


    29.75 m


pločice
pločice
pločice
pločice
parket
pločice
pločice
parket
parket
parket
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil


pločice


810


11


1416


36


42


22
16


32
1


10
8


52
8


10
8


43
5


10
0


34
1


22
1


16
22






_1585987849/SEVEROISTOCNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


+162.65


+159.30


+158.55


+157.90


-0.38


-2.89


-0.58
-0.42


-0.25
+0.01


+3.76+3.73


+0.90


+7.90


+5.07


+7.90


+5.07


+3.73


+0.90


+3.73


+0.90


+7.90


+5.07


+7.90


+0.20


-0.58
-0.42


-0.25
-0.09


+0.07


+3.76


+7.90


+5.07


+7.90


+5.07


+4.68


+2.40


+1.64


+2.40


+1.64


+2.43


+1.91


+0.41


-0.38


+1.72


+4.55


+3.35


+8.02


+6.77


+8.70


+5.87


+3.87


+1.72


+8.02


+5.87


+8.70


+5.87


+4.55


+1.72


+0.41


-0.19


+0.41


+3.87


+1.72


+8.02


+5.87


+8.70


+5.87


+4.55


+1.72


+9.38


+12.57


+11.18+11.18


+12.57


+9.38


+8.95


+8.57


+3.96
+3.74


-0.37


+13.00
+13.20


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


SEVEROISTOČNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 11


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA


KOTA PODRUMA






_1585987846/PRESEK 1-1.pdf


+4.11


-1.35


+4.10


50
16


9
50


14
70


65
75


33
5


80
35


0
65


35
2


1,
67


5


50
35


4
15


22
1


17
4


15
28


0
13


5
15


41
6


50
35


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
35


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
35


4
15


39
5


15
38


3
32


15
41


6


50
35


4
15


11
9


90
18


6
15


41
5


15
41


6


50
29


4
60


15
27


3
12


2
15


41
5


15
41


6


±0.00


-0.38


-0.83


-1.35


-0.83


-0.38


+0.07±0.00±0.00


+0.75+0.75+0.75+0.75


-1.05


-1.55


-0.38


+4.90 +4.90 +4.90


+4.10 +4.10


+3.08


+0.25


-0.65


-1.49-1.49-1.49


-1.05


-1.55


+9.05 +9.05 +9.06


+4.90


+8.40 +8.40 +8.40 +8.40


+12.57


+13.00


+9.38


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


-1.35


-1.99


-3.68


-4.18


-1.49


+158.55


+157.90


+157.20


+157.06


+156.56


+159.30


+162.65


+163.45


+166.95


+167.60


+171.12


+154.87


+154.37


-2.89


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0


-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm


-rog 10/12 cm


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0
-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm
-rog 10/12 cm


pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajantapajanta pajanta pajanta pajanta pajanta


pajanta
pajanta pajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajanta


rožnjača rožnjača


rožnjača rožnjača


kosnik
stub stubstubstubstubstubstubstubstubstubstub


stubstubstubstubstubstubstubstubstubstubvenčanica venčanica venčanica venčanica


venčanica


rogrog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rogrog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog rog rog


SZ1
-završna boja


-malter
-fasadna opeka 12 cm
-termoizolacija 10 cm


-giter blok d=25 cm


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


PRESEK  1-1
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 7


Kučevo
»


50
13


5
15


27
27


6
93


14
97


28
3


36
14


41
7


50
13


5
15


39
6


14
41


6
15


41
7


50
13


5
15


39
6


14
28


1
10


3
32


15
41


7


50
13


5
15


25
7


13
9


14
41


6
15


41
7


50
13


5
15


37
6


20
15


28
1


13
5


15
41


7


50
15


12
0


15
52


6
29


9
15


41
6


50
15


66
1


29
9


15
41


6


50
15


36
0


17
0


13
1


25
27


4
15


41
6


50
15


51
45


45
38


9
21


11
0


25
27


4
15


41
6


50
15


36
0


17
0


13
1


25
27


4
15


41
6


50
13


5
15


24
5


15
0


15
41


5
15


41
6


50
65


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
65


15
26


9
60


20
15


22
0


18
0


15
22


0
18


0
15


35
1


50
15


15
25


4
75


20
15


96
28


3
21


15
96


28
3


21
15


35
1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
32


9
20


15
96


28
3


21
15


96
28


3
21


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
26


9
60


20
15


96
21


5
89


15
96


21
5


68
21


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
32


9
20


15
96


28
3


21
15


96
28


3
21


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
32


9
20


15
96


21
5


89
15


96
21


5
89


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
16


3
50


16
6


15
96


28
3


21
15


96
28


3
21


15
35


1


50
16


3
50


16
6


15
40


0
15


40
0


15
35


1


50
16


3
50


16
6


15
40


0
15


40
0


15
35


1
50


16
3


50
16


6
15


96
28


3
21


15
96


28
3


21
15


35
1


-1.99-1.99


-3.68


-4.18-4.18


-3.68


-3.18


-3.68


-3.18


-3.68


-3.18


-3.68


-3.18


-3.68


-Naboj od masne gline u širini iskopa
-Pesak  d=50 cm (filterski slo)
-Sitan šljunak granulacije 2-4 d=30 cm(filterski slo)
-Šljunak krupan 30-60 mm  d=40 cm(filterski slo)
-Filterska tkanina d=3-5 mm
-"raudril" drenažna  PVC cev  D=150 mm
-betonska tajača MB-20  d=20cm
-samoniklo zbijeno tlo


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK2
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Termoizolacija


-PVC folija
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK2
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Termoizolacija


-PVC folija
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK2
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Termoizolacija


-PVC folija
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


-Naboj od masne gline u širini iskopa
-Pesak  d=50 cm (filterski slo)


-Sitan šljunak granulacije 2-4 d=30 cm(filterski slo)
-Šljunak krupan 30-60 mm  d=40 cm(filterski slo)


-Filterska tkanina d=3-5 mm
-"raudril" drenažna  PVC cev  D=150 mm


-betonska tajača MB-20  d=20cm
-samoniklo zbijeno tlo


KOTA FUNDA


KOTA FUNDA


KOTA PLOČE


KOTA TEMELJA


KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA PODRUMA






_1585987847/PRESEK 2-2.pdf


+154.37


+154.87


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


-1.35


+162.65


-1.99


-3.68


-4.18


-1.49


+159.30


+156.56


+157.06


+157.20


+158.55


+157.90


-0.38


+2.46


-2.12


-2.88


-0.65


-1.15


-1.65


-1.15


-1.65


-0.38
-0.23


-0.08
+0.07


+4.36


+3.89


+8.95


+3.35
+3.08


+12.57


50
16


9
50


14
70


27
38


75
33


5
80


35
0


65


1,
32


3


+0.82
+0.67


+0.52
+0.37


+0.22


+4.97
+4.82


+4.67
+4.52


+4.37
+4.22


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0
-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm
-rog 10/12 cm


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0


-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm


-rog 10/12 cm


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


PRESEK  2-2
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 8


Kučevo


±0.00


+4.10


+8.40


±0.00


+4.10


+8.40


±0.00


+4.10


+8.40


-3.68


-4.18


-3.68


-4.1850
65


15
50


26
23


7
76


1
41


14
41


7


50
65


15
50


26
43


2
26


58
0


14
41


7


15
27


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


15
21


4
60


15
21


8
17


7
15


28
0


13
5


15
41


6


50
65


15
27


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
65


15
27


4
15


22
1


17
4


15
41


5
15


41
6


50
10


1
15


22
1


17
4


15
38


5
30


15
41


6


50
10


1
15


21
15


15


15
15


31
0


4
151115


15
15


15


15
32


9
15


41
6


50
10


1
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
10


1
15


34
5


50
15


11
40


4
15


41
6


50
10


1
15


89
12


5
18


1
15


41
5


15
41


6


50
10


1
15


34
2


53
15


41
5


15
41


6


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KOTA FUNDA


KOTA FUNDA


KOTA PLOČE


KOTA TEMELJA


KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA






_1585987845/PODRUM.pdf


 15 x 18 = 2.740 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V1
4186


210


V1
5


210
168


V14


18
6


21
0


V 
386


206


P2
4


pa
r.


 2
69


60
250


V14


21
0


18
6


P25


par. 254


72
4 75


P24


par. 269


25
0 60


P26


par. 269


22
0 60VG


32
9


73
4


V 3


86 20
6


 12 x 18 = 2.160 m


123456789101112


13 20 764 20 276 20 10 744 10 20 378 20 762 20 13 318 16 17 379 16 16 364 21 12


1,869 1,221 318 412 430


4,250


13 20 381 16 16 108
17


16 209 20 676 17 17 108
17


16 210 20 376 20 763 16
4


13 743 20 13 351 20 13


3,090 776 384


4,250


13
20


70
4


16
17


52
16


17
60


8
13


20
29


7
20


29
7


16
4


13


77
0


85
60


8
68


0


2,
14


2


13
20


83
1


13
20


16
13


5
13


4
16


84
9


20
15


9
20


13


86
4


18
4


90
7


18
8


2,
14


2


13 20 749 15
20


13 250 13
20


20 724 20
20


13 220 143 20 18 186 559 20 13


13 20 764 20 276 20 764 20 376 20 763 20 13


13 20 764 20 276 20 1,943 20 13


20 18 186 559 20 756 20


20 212 552 20 756 20
20 763 20 756 20


20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20


20 212 552 20 154 186 4 20 178 20 195 20 364 20


20 152 86 147 20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20
20 384 20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20


20 384 20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20


20 384 20 222 324 218 20


20 384 20 763 20


20
70


4
20


20
10


0
10


0
50


4
20


20
70


4
20


20
58


1
20


13
11


0
47


51


20
78


9
33


17
17


38
78


9
33


13
20


10
0


45
0


15
1


87
33


13
20


78
9


33


13
20


10
0


45
0


31
20


13
13


20
58


1
20


13


20
70


2
20


1,
35


4
20


13


20
70


2
20


13
0


18
0


93
0


11
5


20
13


13
20


58
1


20
13


88
20


40
9


29
8


13
20


12
0


6
17


1
20


27
25


0
19


20
13


13
20


58
1


20
13


88
20


40
9


29
8


13
20


12
0


6
90


81
20


29
7


20
13


13
20


16
8


20
60


9
20


13


13
20


16
8


20
50


4
20


25
7


20
13


13
20


16
8


61
6


18
6


20
13


13
20


84
9


20


14
18


6
51


9
20


198


-2,88 -2,88 -2,88 -2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


1


5
6


2
3
4


7
8
9


NAZIV PROSTORIJE
m1 m2


PODR.b. POVRŠINAOBIM


PODRUM


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


Hodnik     38.40 m    33.49 m2


Radionica     23.45 m    29.93 m2


Rezervoari za hidrantsku mrežu     19.07 m    20.96 m2


Kotlarnica     54.50 m   114.90 m2


Prostorija za odmor radnika     11.15 m     6.61 m2


Ostava     10.11 m     4.61 m2


Ostava za ogrev     63.06 m   137.54 m2


Ostava     17.14 m    16.05 m2


Garaža     35.63 m    53.57 m2


   272.50 m
   417,66m2


498,77m2
   405,13m2


1


2


3


4


5


6


11


12


1


2


3


4


5


6


11


12


c d e f g h j


c d e f g h j Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA PODRUM
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 2


Kučevo


1 1


2
2


1 2


34


5


6


789






