Република Србија

Општина Кучево

Председник општине Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: II-05-404-24/16/2018

Датум: 30.04.2018. година

К  у  ч е  в  о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр.11

У отвореном поступку јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 25.04.2018. године за поступак јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

ПИТАЊЕ бр. 1:

У предмеру радова IV) Соларна инсталација (1) на страни 68 од 99 позиција 9. Cu фитинг, колена 90, Т комад, редукције 30% од ставке 8 и 9, израђен и испитан по стандарду SRPS EN 1254-6:2014 или одговарајући. Комплет.

Како да се узме 30 % од ставке 8 и 9 када је у питању позиција 9 и потребно је да се да цена за позицију бр.9?

Да ли се 30% односи на ставку 8 и можда ставку 7?

ОДГОВОР бр. 1:  Узима се 30% од ставке 7 и 8.

У складу са овим одговором Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр. 2:  У предмеру радова IV) Соларна инсталација (1) на страни 70 од 99 за позицију бр. 29 и 30. није дата јединица мере и количина.

Да ли је потребно да понуђач понуди цене за наведене позиције?

ОДГОВОР бр. 2:  Доставља се инвеститору: Оригинална атестна документација у 1 (једном) примерку, упутство за руковање и одржавање као и пројекат изведеног објекта у 3 (три) примерка.

У вези са овим одговором Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ бр. 3: У предмеру радова ОСТАЛИ РАДОВИ (3) за позицију бр.4 није дата јединица мере и количина.  Да ли је потребно да понуђач понуди цену за наведену позицију?

ОДГОВОР бр. 3: Пројекат се доставља у 3 (три) примерка. Потребно је доставити цену за наведену позицију.

У вези са овим одговором Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ бр. 4:  У предмеру радова VI) МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ (1) страна 84 од 99 Позиција 47. Припремно завршни радови. У ове радове спада истовар и превоз опреме од места складиштења до места уградње, унутрашњи транспорт, пробни погон и примопредаја. Вредност ове позиције усваја се 5% од вредности радова монтаже.

Да ли можете конкретно да наведете од којих све позиција је потребно да се узме 5% вредности радова?

ОДГОВОР бр. 4: Одговор је дат у додатним информацијама и појашњењима број 9.

ПИТАЊЕ бр. 5: У предмеру радова VII) ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА (1) на страни 84од 99 за позицију бр.1 није дата јединица мере и количина. Да ли је потребно да понуђач понуди цену за наведену позицију?

ОДГОВОР бр. 5: Сви наведени радови су урачунати у осталим позицијама. Уколико је постојећа  петља изведена, потребно је да се прикључи на понуђену противпожарну централу. Такође, потребно је да се од извођача, који је радио на „топлој вези“, добије техничка документација по коме је петља изведена.

ПИТАЊЕ бр. 6: У предмеру радова НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ (1), на страни 90 и 91 позиција 31 стоји:

Ком. 3

S-9        3

CO2-5   1

Да ли је грешком уписано на првом месту ком.3 и цена треба да се да само за S-9 3 комада и CO2-5. 1 комад?

ОДГОВОР бр. 6:  Грешком је уписано на првом месту ком 3. Цена се даје само за ПП апарате, 3 комада S-9 и 1 комад CO2-5.

У складу са овим одговором Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Комисијa за јавну набавку