Република Србија

Општина Кучево

Председник општине Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: II-05-404-24/21/2018

Датум: 30.04.2018. година

К  у  ч е  в  о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр.16

У отвореном поступку јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 30.04.2018. године за поступак јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

ПИТАЊЕ бр. 1:

ОДГОВОР бр. 1:  Скидају се стара хармоника врата, израђују нова сегментна врата и постављају према шеми.

ПИТАЊЕ 2:

ОДГОВОР БР.2: Тачан назив Наручиоца је Општина Кучево - Председник општине Кучево. У вези са овим одговором Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Комисијa за јавну набавку