Република Србија

Општина Кучево

Председник општине Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: II-05-404-24/22/2018

Датум: 30.04.2018. година

К  у  ч е  в  о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр.17

У отвореном поступку јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 30.04.2018. године за поступак јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

ПИТАЊЕ бр. 1: Pitanje 1) U najnovijoj verziji konkursne dokumentacije, postavljenoj na portal za javne nabavke 27.04.2018 u 16:23 na strani 12/100 u okviru dela 2) Dodatni uslovi 4)Kadrovski kapacitet zahteva se da ponuđač raspolaže sledećim kvalifikovanim izvršiocima: - najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i to: licencu 450 ili 453 koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci i - 1 lice koje poseduje licencu B2 za izvođenje radova na instalaciji stabilnog sistema za detekciju i dojavu požara Da li je dozvoljeno da isto lice koje je angažovano od strane ponuđača na način zahtevan konkursnom dokumentacijom poseduje obe kvalifikacije, odnosno licencu 453 i licencu B2 za izvođenje radova na instalaciji stabilnog sistema za detekciju i dojavu požara ili to moraju biti dva lica, jedno sa licencom 453 i drugo sa licencom B2?

ОДГОВОР бр. 1:  Може бити једно лице.

ПИТАЊЕ 2: Pitanje 2) U najnovijoj verziji konkursne dokumentacije, postavljenoj na portal za javne nabavke 27.04.2018, u okviru dela IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI tabela u kojoj su navedeni sastavni delovi konkursne dokumentacije dopunjena je redom br.11 u kome su postavljani sledeći dokumenti: Elektro projekat PZI.pdf, Gradjevinski projekat PZI 29.12.2017.pdf, PZI 6.1 Mašinski projekat.pdf, Solarno PZI.pdf, Elektroenergetski projekat.pdf, Građevinski projekat kotlarnice.pdf, Grejanje-kotlarnica komplet.pdf i Projekat solarne instalacije.pdf. Ovi dokumenti nisu ispravno postavljeni i nije ih moguće otvoriti, pri pokušaju dobije se jedino informacija "The object is corrupt and no longer available". Molimo Vas da ispravite ovu grešku i postavite dokumente koje je moguće otvoriti i na ovaj način omogućite ponđačima uvid u projektnu dokumentaciju.

ОДГОВОР БР.2:

Пројектна документација:

У вези са овим одговором Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Комисијa за јавну набавку