Република Србија

Општина Кучево

Председник општине Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: II-05-404-24/28/2018

Датум: 03.05.2018. година

К  у  ч е  в  о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр.22

У отвореном поступку јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 03.05.2018. године за поступак јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

ПИТАЊЕ бр. 1:  U dodatnim informacijama i pojašnjenju br. 1 u odgovoru na pitanje br. 3 koje se tiče zamene fasadne stolarije naveli ste da karakteristike paket stakla za aluminariju treba da budu kako je definisano u Elaboratu energetske efikasnosti na stranama od 147 do 164 strane. U pojašnjenju br. 17 objavili ste projekte među kojima nije "Elaborat energetske efikasnosti" na koji se pozivate. Nije jasno da li je to naveden projekat pod pozicijom 8 u Konkursnoj dokumentaciji na strani 7 „Eleborat energetske efikasnosti za utopljavanje objekta namenjenog obrazovanju – Osnovna škola“. Da li možete da objavite ovaj deo elaborata, ili ako ne možete ili ako se to iz elaborata ne vidi, molimo Vas da navedete najmanji dozvoljeni koeficijent usvojen od strane projektanta Energetske efikasnosti?

ОДГОВОР бр. 1:  Од стране пројектанта ЕЕ дати су најманји дозвољени коефицијенти за готов производ прозора и врата, за сваку позицију понаособ на странама од 147 до 164.

ПИТАЊЕ бр.2

U dodatnim informacijama i pojašnjenju br. 1 u odgovoru na pitanje br. 4 nije jasno koja vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti se odnosi na gotov proizvod, da li 1,1 W/m2K ili 1,5 W/m2K. U izmeni dokumentacije 3 od 23.04.2018. u opisu pozicija zamene fasadne stolarije dali ste sledeće: u predmeru u opisu pozicije navedeli ste koeficijent 1,1 W/m2K, a u napomeni ste naveli koeficijent 1,5 W/m2K i tip profila iz serije Elvial 4600 ili sličan. Naše pitanje glasi: šta tačno ćete prihvatiti kao ispravno u pozicijama zamene fasadne stolarije, da li će to biti nova aluminarija sa koeficijentom za gotov proizvod od 1,1 W/m2K (pri čemu se ne bi nudili profili iz serije Elvial 4600 ili slični kako je navedeno u napomeni), ili nova aluminarija sa profilima iz serije Elvial 4600 ili sličnim (kako je navedeno u napomeni bez zadovoljenja koeficijenta od 1,1 W/m2K)? U zavisnosti od Vašeg stava molimo Vas da ispravite predmer radova kako bi svi ponuđači bili u ravnopravnom položaju obzirom da zamena fasadne stolarije predstavlja značajan deo ponude u finansijskom smislu.

ОДГОВОР БР.2  Узима се коефицијент 1,5 у свему према Елаборату енергетске ефикасности.

ПИТАЊЕ бр. 3

Molimo Vas da objavite tačan datum produženja roka zbog blagovremenog pribavljanja sredstava obezbeđenja, jer u poslednjoj objavljenoj konkursnoj dokumentaciji (na 100 strana) i dalje stoji rok za predaju ponude 07.05.2018. godine.

ОДГОВОР бр. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

Комисијa за јавну набавку