ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО                                         КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  

                                ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
                                                          

  

 НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ
	Правни основ: Одлука о комуналним делатностима и комуналном уређењу насеља на територији општине Кучево (''Сл. гласник општине Кучево'' број 1/15)

	


	Ред. број
	Питање
	одговори
	Опредељени број бодова
	Напомена

	1
	Да ли у насељеном месту постоји изграђена мрежа јавне канализације са пречишћивачем
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	2
	Давалац услуга је јавно комунално предузеће коме је поверено обављање ове комуналне делатности 
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	


	3
	Да ли је стратешким планом предвиђена изградња колекторске мреже
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	4
	Одвођење употребљених вода врши се  индивидуалном изградњом хигијенских сенгрупа, септичких јама, био-јама  или мини пречистача
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	5
	Изграђена је једна водонепропусна септичка јама затвореног типа (хигијенски сенгруп, био-јама или мини пречистач)
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	6
	Да ли септичка јама има две или три,односно више бетонских, односно зиданих комора, одговарајућег капацитета
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	7
	Да ли је сепричка јама удаљена од извора водоснабдевања најмање 20 – 50 метара, у зависнисти од снера течења воде
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	8
	Да ли се унутрашње инсталације и септичка јама  одржавају у исправном стању
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	9
	Да ли се корисник стара о редовном  чишћењу септичке јаме
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	10
	Да ли се садржај из септичке јаме излива по јавним и другим слободним површинама
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	11
	Да ли се септичке јаме - сенгрупи приликом пражњења дезинфикују и редовно празне до најближег пречистача у јавну канализацију
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	12
	Да ли се пољски ВЦ-и одржавају у складу са прописима , односно као септичке јаме и сенгрупи
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	13
	Да ли се из штала и осталих објеката за смештај и држање стоке, отпадне воде неконтролисано испуштају у околно земљиште и речне токове
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	

	14
	Да ли су штале и објекти за смештај и држање стоке снабдевени јамама за осоку и коморама за стајско ђубриво и да ли се редовно празне
	      да
	         2
	

	
	
	      не
	         0
	


	МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
	       28  
	УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
	


	ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

	Степен ризика
	Распон броја бодова
	Обележи утврђен степен ризика по броју бодова

	незнатан
	23-28
	

	низак
	19-22
	

	средњи
	11-18
	

	висок
	7-10
	

	критичан
	0-6
	



         НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

      КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

                  _______________________                      __________________________
