Република Србија
Општина Кучево

Председник Општине Кучево
ул.Светог Саве бр.76  
Број: II-03-404-19/4/2016
Датум: 01.07.2016.година
К  у  ч е  в  о

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања

Један од заинтересованих понуђача поставио је питања путем мејла дана 30.06.2016.године за поступак јавне набавке радова – извођење радова на инвестиционом одржавању објекта средњег образовања у ЕТМШ у Кучеву ради унапређења енергетске ефикасности као и радова на реконструкцији електроинсталација у објекту у Општини Кучево, ЈН број: 4р/2016.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама (``Службени гласник РС``, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.


На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  (``Службени гласник РС``, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни.

ПИТАЊЕ БР.1.

Молимо Вас да нам доставите шеме столарије за позиције 3.1. и 3.2.

ОДГОВОР:

Приликом обиласка локације и потписивања Изјаве о обиласку локације која је саставни део конкурсне документације (Поглавље XVI конкурсне документације), заинтересованом понуђачу као и свим осталим потенцијалним понуђачима који буду извршили обилазак локације, биће достављена шема столарије за позиције 3.1. и 3.2. у електронском облику.

ПИТАЊЕ БР.2

Које су димензије олука који се фарбају – позиција 6.4.?

ОДГОВОР:

Димензије олука које се фарбају су 13х11цм.
ПИТАЊЕ БР.3

Која је ширина стрехе – позиција 6.3.?
ОДГОВОР:

Просечна ширина стрехе је око 70 цм.
ПИТАЊЕ БР.4

Молимо Вас да прецизирате врсту камене вуне у ролни – позиција 5.3.

ОДГОВОР:

Наведена термоизолација треба да буде KNAUF INSULATION UNIFIT 035 „или одговарајуће“.
ПИТАЊЕ БР.5

Молимо Вас да објасните обрачун количина у позицији 6.1.

ОДГОВОР:

Обрачун количина у позицији 6.1. представља процењену површину на којој је потребно извршити радове дате у предметној позицији. Обрачун ће се вршити на основу стварно изведених радова по м2 као што је и дато у самој позицији.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАРУЧИОЦА
